| Załącznik nr 1 do ZO-49/19/BD opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |  |  |
|  | Opis | Wymagania Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy-potwierdzenie wymaganego warunku |  |
| 1 | Mieszalnik do leków cytostatycznych tj. wytrząsarka do automatycznego odtwarzania (wytrząsania fiolek) leków w postaci proszku | TAK |  |  |
| 2 | Automatyczne mieszanie = wytrząsanie zawartości minimum 3 fiolek leków w postaci proszku (lub roztworu) | TAK |  |  |
| 3 | Wytrząsanie fiolek o rozmiarach : 22,24,30,42,52 mm | TAK- podać |  |  |
| 4 | Urządzenie posiada napęd automatyczny = urządzenie elektryczne, sterowane silnikiem | TAK |  |  |
| 5 | Urządzenie z możliwością zmieniania parametrów wytrząsania tzn. szybkości i czasu wytrząsania | TAK |  |  |
| 6 | Urządzenie jest wyposażone w pamięć wewnętrzną umożliwiającą zapisanie parametrów wytrząsania takich jak czas i szybkość wytrząsania dla poszczególnych leków | TAK |  |  |
| 7 | Urządzenie jest przystosowane do pracy w pracowni cytostatycznej (w loży laminarnej lub izolatorze) | TAK |  |  |
| 8 | Urządzenie jest odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, takich jak kwas nadoctowy, gazowy nadtlenek wodoru | TAK |  |  |
| 9 | Urządzenie jest wyposażone w samozasysające się stopki uniemożliwiające przemieszczanie się urządzenia w czasie pracy po podłożu. | TAK |  |  |
|  | NAPRAWY |  |  |  |
| 10 | O każdym wypadku wadliwej pracy urządzenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie. | Tak | Imię i nazwisko : ………………………. tel…………………… email……………... |  |
| 11 | W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu dostarczonego urządzenia. | TAK |  |  |
| 12 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię 3 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia , usunięcie usterki w maksymalnym terminie kolejnych 5 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia. | TAK |  |  |
| 13 | W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze. | TAK |  |  |
| 14 | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do paszportu technicznego. | TAK |  |  |
|  | SERWIS |  |  |  |
| 16 | Wykonawca zapewni przez cały okres trwania dzierżawy nadzór techniczny nad urządzeniem i jego działaniem. | TAK |  |  |
| 17 | Przeglądy/walidacje zgodnie z dokumentacją producenta lub dystrybutora w okresie dzierżawy, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym | Tak |  |  |
|  | INSTRUKTAŻ |  |  |  |
| 18 | W ramach wartości umowy Wykonawca przeprowadzi instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Przeprowadzony instruktaż (min. 2 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. | TAK |  |  |
|  | INNE |  |  |  |
| 19 | Dzierżawa na okres 24 m-cy. | TAK |  |  |
| 20 | Dostawa urządzenia w przeciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Eksploatacja na 24 m-ce, liczona od daty uruchomienia, potwierdzonego podpisaniem „Protokołu odbioru i instalacji”. | TAK |  |  |
| 21 | Warunki płatności - czynsz płatny będzie w równych ratach miesięcznych z dołu tj. po zakończeniu każdego miesiąca trwania umowy w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT. | TAK |  |  |
| 22 | Cena zawiera koszt dostawy, montażu / demontażu odbioru urządzenia po zakończeniu umowy/szkolenia instruktażowego. | TAK |  |  |
| 23 | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem odbioru zostanie dołączona do faktury lub zostanie dostarczona do Sekcji Gospodarki Aparaturowej - CO-I Ursynów. | TAK |  |  |
| 24 | Dokumentacja dostarczona wraz z urządzeniem: 1) instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, 2) instrukcja mycia/sterylizacji, 3) skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK |  |  |
| 25 | Urządzenie posiadające wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych oraz oznakowanie CE (jeśli dotyczy). | TAK |  |  |
| 26 | Świadectwa dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych. | TAK |  |  |
| 27 | Materiały producenta potwierdzające/określające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi) | TAK |  |  |
| 28 | Każdy dokument dołączony do oferty wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |  |

…………………….…………………………………………………………………….

/miejscowość, data/ podpisy, pieczątki osób upoważnionych