## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-251/22/JS
Część nr 1 - Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe
Lp | Opis p[rzedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katologowy identyfikująca/y oferowany produkt/ nazwa producenta
1. | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe jednorazowego użytku, bezwonne niepudrowane, niesterylne, o dł. min 240mm Siła zerwania przed starzeniem min 6 N, rozciągliwość przed starzeniem min. 500%. Materiał o powierzchni mikroteksturalnej lub testurowalnej (min.na końcówkach palców) oraz bardzo dobrej elastyczności i rozciągliwości. AQL 1,5 ≤ zgodnie z normą EN 455-1,2,3,4 oraz EN 420 i EN 374 lub równoważnymi*. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie wirusów zgodne z normą ASTM F1671 lub równoważną* oraz isopropanolu 70% lub Enanolu 70% zgodne z normą EN 374-3 lub równoważną* (brak przebicia min.do 30minut) przebadane na przenikanie leków cytotoksycznych/cytostatycznych (badanie potwierdzone raportem) odporne na przenikanie min. 10 leków cytotoksycznych/cytostatycznych Doksorubicyna, Etopozyt, Paklitaksel, Ifosamid, Mitoxantron, Vincristina, Metotrexat, Vinblastin, Gemacytabina, Fluorouracyl. w rozm.: S, M, L, XL; 1 op. a 100 sztuk | op. | 60000
W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia wraz z ofertą próbek w ilości:
1 opakowanie zbiorcze w rozmiarze „M”oraz 1 opakowanie zbiorcze w rozmiarze „L"
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)
Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-251/22/JS
Część nr 2 - Rękawice neoprenowe antyalergiczne
Lp | Opis p[rzedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katologowy identyfikująca/y oferowany produkt/ nazwa producenta
1. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, sterylne, obustronnie polimeryzowane w technologii wielowarstwowej, jednorazowego użytku, elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, wysoka odporność na uszkodzenia, powierzchnia mikroteksturowana. Można stosować do przygotowywania leków cytostatycznych. Kolor ciemno beżowy. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy /ARD DESIGN. Kształt anatomiczny zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Nie składane na pół. Pozbawione tiuramów. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom szczelności: AQL 0,65 Długość rękawicy: min. 295mm Pakowane parami w opakowania a 50 par, wewnętrzne papierowe, zewnętrzne próżniowe folia/folia. Oznakowanie: Klasa IIa zgodnie z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC, Kategoria III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425. Zgodność z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001; lub równoważnymi*. Oznakowane znakiem CE. Termin ważności 5 lat. Rozmiar 7 | para | 1400
W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia wraz z ofertą próbek w ilości:
1 opakowanie zbiorcze w rozmiarze 7
Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto do 4 (czterech) miejsc po przecinku, natomiast wartość netto i wartość brutto do 2 (dwóch) miejsc po przecinku.
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)
Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym