## Arkusz 1
Załącznik nr 2 do SWZ; PN-199/22/EP
Formularz cenowy - część 10
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujacy oferowany produkt
1. | Probówka do morfologii z EDTA, objętość pobrana krwi od 2-3ml, aktualnie pasująca do podajników aparatów zlokalizowanych na terenie SPDL | szt | 510000
2. | Probówka do morfologii z EDTA, objętość pobrana krwi od 1,5 - 2 ml, aktualnie pasująca do podajników aparatów zlokalizowanych na terenie SPDL | szt | 1000
3. | Probówka do koagulologii z cytrynianem objętość pobrana krwi od 2 – 3 ml, aktualnie pasująca do podajników aparatów zlokalizowanych na terenie SPDL | szt | 180000
4. | Probówka do analizy surowicy z granulatem (aktywatorem krzepnięcia), objętość pobrania krwi od 7 - 9 ml, aktualnie pasująca do podajników aparatów zlokalizowanych na terenie SPDL. | szt | 800000
5. | Probówka do analizy surowicy z granulatem (aktywatorem krzepnięcia), objętość pobrana krwi 4 - 6 ml, aktualnie pasująca do podajników aparatów zlokalizowanych na terenie SPDL. | szt | 1500
6. | Probówka do homocysteiny z żelem separującym / stabilizatorem, objętość pobrana krwi od 2 – 4 ml, aktualnie pasująca do podajników aparatów zlokalizowanych na terenie SPDL | szt | 1500
7. | Probówka do analizy surowicy z żelem separującym,objętość pobrana krwi od 7 - 9 ml, | szt | 10000
8. | Probówka do OB z cytrynianem, objętość krwi pobranej 2-3ml | szt | 20000
9. | Rurka z podziałką (pipeta sedymentacyjna) do nastawiania probówki do OB określonej w pozycji nr 8 | szt | 12500
10. | Probówka do grup krwi i prób krzyżowych z EDTA, objętość pobrania krwi 4 ml, aktualnie pasująca do podajników aparatów zlokalizowanych na terenie SPST | szt | 90000
11. | Probówka do oznaczania glukozy i mleczanów, stabilizowana fluorkiem sodu / szczawianem potasu, objętość pobrana krwi od 2 - 3 ml, aktualnie pasująca do podajników aparatów zlokalizowanych na terenie SPDL | szt | 450
12. | Probówka z EDTA, objętość pobrana krwi od 8 – 9 ml | szt | 200
13. | Probówka do małopłytkowości rzekomej z jonami magnezu, objętość pobrana krwi od 2 -3 ml, aktualnie pasująca do podajników aparatów zlokalizowanych na terenie SPDL | szt | 8500
14. | Probówka do badań cytogenetycznych z heparyną litową, objętość pobrana krwi od 6 - 8 ml | szt | 2000
15. | Igły do pobierania krwi w systemie zamkniętym, rozmiar 0,7 / 0,8 / 0,9 | szt | 450000
16. | Igły bezpieczne do pobierania krwi w systemie zamkniętym rozmiar 0,8 /0,9 | szt | 65000
17. | Igły typu motylek, dł. drenu 70 – 80 mm, rozmiar 0,6 / 0,8 / 0,9; po otwarciu gotowe do użycia bez konieczności łączenia dodatkowych elementów, pakowane pojedynczo, sterylne | szt | 20000
18. | Igły bezpieczne typu motylek, dł drenu 70-80 mm rozm 0,8/0,9 po otwarciu gotowe do użycia bez konieczności łączenia dodatkowych elementów, pakowane pojedyńczo , sterylne | szt | 7000
19. | Igła typu motylek do posiewów krwi, dł. drenu 170 – 200 mm, rozmiar 0,8; po otwarciu gotowa do użycia bez konieczności łączenia dodatkowych elementów | szt | 7000
20. | Łączniki pomiędzy igłą do pobierania krwi w systemie zamkniętym a strzykawką do pobierania leków. | szt | 20000
21. | Łączniki pomiędzy kaniulą , a strzykawką do pobierania krwi | szt | 80000
22. | Strzykawki do gazometrii z heparyną litową, od 1 – 2 ml | szt | 40000
23. | Probówki próżniowe do moczu stożkowe 9,5ml | szt | 14000
24. | Pojemnik próżniowy do moczu poj 100ml | szt | 14000
25. | Probówka próżniowa do moczu z kwasem bornym 4ml | szt | 300
26. | Butelka brązowa do dobowej zbiórki moczu ze zintegrowanym otworem do pobierania moczu w systemie próżniowym bez odkecania zakrętki | szt | 300
27. | Statywy do OB, 10 miejscowe, bez ścianki, dostosowane do probówek i rurek z pozycji nr 7 i nr 8 | szt | 10
28. | Statywy do probówek o średnicy 16 mm i 13 mm, 50 miejscowe; statywy muszą stanowić jednolitą, sztywną bryłę bez wystających części (np. uchwytów); min. 3 różne kolory | szt | 10
29 | Szkolenie instruktażowe dla grupy 20 osób
RAZEM | [5 empty] | x
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
Zestawienie parametrów wymaganych systemu do pobierania krwi - częsć nr 10
L.p. | Parametr wymagany | [5 empty] | Potwierdzenie Wykonawcy: TAK/ NIE lub opis parametru oferowanego - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1. | Zamknięty system pobierania umożliwiający pobieranie krwi dwoma technikami: aspiracyjną i próżniową, w zależności od stanu żył pacjenta;
2. | Probówki do analizy surowicy muszą zapewnić pozyskanie surowicy do badań w okresie max. 20 – 30 min od pobrania materiału. Wykonawca powinien dołączyć stosowne oświadczenie producenta o spełnianiu tego warunku.
3. | Na każdej probówce musi być fabrycznie naklejona etykieta z polem do opisu, z wyłączeniem gazometrii;
4. | System pobierania musi posiadać elementy umożliwiające pobranie zarówno próbki do gazometrii, jak i innych badań z jednego wkłucia;
5. | Wszystkie probówki posiadające określony kod barwny dla szybkiej identyfikacji.
6. | Wszystkie probówki z korkiem eliminującym efekt aerozolowy.
7. | Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne. Zamawiający preferuje pochodzenie elementów systemu od jednego producenta, a w przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenia o kompatybilności elementów systemu.
8. | Wykonawca musi przedstawić potwierdzenie producenta, że probówki do małopłytkowości rzekomej nadają się do oznaczania trombocytów przy trombocytopenii indukowanej EDTA, a metoda nie wymaga żadnych przeliczeń.
9. | Wszystkie igły systemowe, łączniki i igły typu motylek muszą być sterylne i pakowane pojedynczo. Muszą być gotowe do użycia bez konieczności łączenia różnych elementów składowych.
10. | Wykonawca w ramach wartości umowy gwarantuje szkolenia dla personelu medycznego zaangażowanego w proces pobierania krwi, w zakresie edukacji teoretycznej, jak i szkoleń praktycznych; szkolenia dostępne min. 2 razy w roku w obu lokalizacjach Zamawiającego łącznie dla grupy do 20 osób (formy i terminy szkoleń zostaną ustalone po podpisaniu umowy w dogodnym terminie dla Zamawiającego). Szkolenie zostanie potwierdzone Protokołem uczestnictwa w szkoleniu.
Uwaga:
1/ Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
2/Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku uzyskania zamówienia do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
3/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia.
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)