## poz. 1
Załącznik nr 3 do SWZ
Część 8_ poz. 1 - Opis przemiotu zamówienia_Parametry wymagane
| Serwer | Ilość szt.:1
Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametr oferowany Potwierdzenie Wykonawcy: TAK/ NIE lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
Informacje ogólne | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego do jakichkolwiek celów i wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy serwera o parametrach wyspecyfikowanych poniżej. Serwer musi być osobnym, autonomicznym urządzeniem – nie jest dopuszczalna realizacja zamówienia przez dostarczenie obudowy kasetowej. Wymagane jest udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, podane parametry są parametrami minimalnymi. Jeżeli korzystanie z któregokolwiek złącza, interfejsu lub funkcjonalności serwera, wymaga osobnej licencji, wymagane jest dostarczenia takowej wraz z serwerem.
Obudowa | Obudowa serwerowa przystosowana do montażu w szafach teletechnicznych (rack). Wysokość urządzenia co najwyżej 2U. Obudowa przystosowana do montażu co najmniej: dyski 3,5 cala co najmniej 8 szt. hot-swap SAS3/SATA, napęd optyczny DVD oraz 2 szt. dysków SSD. Obudowa wyposażona w redundantne chłodzenie.
Zsilanie | Wyposażenie urządzenia w 2 zasilacze serwerowe o mocy co najmniej 1000W (każdy). Zasilacze spełniają wymogi standardu co najmniej 80Plus Platinum.
Płyta główna | Płyta główna serwerowa, dwuprocesorowa, wyposażona w 8 gniazd pamięci RAM. Możliwość obsługi łącznie 2 TB RAM. Wyposażenie płyty głównej (co najmniej): 2 podłączenia LAN 1 GbE, 1x VGA. Funkcjonalność IPMI płyty głównej. Płyta główną wyposażona w kontroler RAID z trybami: 0,1,5,10. Możliwość podłączenia do kontrolera RAID co najmniej 2 dysków twardych. Możliwość podłączenia do płyty głównej napędu optycznego DVD+/-RW.
Procesor | Urządzenie wyposażone w dwa procesory serwerowe z rodziny x86. Każdy procesor wyposażony w minimum 24 rdzenie. Moc obliczeniowa każdego z procesorów (Average CPU Mark) co najmniej 33370 według https://www.cpubenchmark.net Dołączyć do oferty
Pamięć RAM | Pamięć RAM 128 GB, w kościach o pojemności co najmniej 32 GB. Kości pamięci serwerowe z kontrolą parzystości (ECC), standard DDR4 2933 MHz lub wydajniejsze.
Pozostałe wymagania | Wyposażanie serwera w kontroler RAID. Obsługa przez kontroler trybów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Pamięć kontrolera co najmniej 2 GB, podtrzymywanie bateryjne pamięci kontrolera. Możliwość obsłużenia przez kontroler co najmniej 8 szt. dysków 6TB SAS 12Gb/s 3,5" 7.2k klasy Enterprise.
Wyposażenie serwera w dwa dyski twarde SSD o pojemności co najmniej 960GB (każdy). Dyski SSD 960GB SATA 6Gb/s 2,5" klasy Enterprise lub wydajniejsze. Dyski objęte mirorringiem (RAID1).
Wyposażenie serwera w 2 dyski magnetyczne o pojemności 16 TB (każdy). Dyski 16TB SAS 12Gb/s 3,5" 7.2k klasy Enterprise. Dyski objęte mirorringiem (RAID1). Możliwość dodania do serwera dodatkowych 6 szt. dysków 16TB SAS 12Gb/s 3,5" 7.2k klasy Enterprise i włączenie ich w RAID np. 5 lub 6 (z przebudową wcześniejszej struktury RAID).
Wyposażenie urządzenia w napęd optyczny DVD+/-RW SATA lub wydajniejszy.
Wyposażenie urządzenia w przyłączenie do sieci LAN o szybkości 10 Gbps, połączenie miedziane ethernet. Minimum jedno gniazdo.
Wymagania dotyczące jakości | Wymagane są dokumenty poświadczające, że oferowany serwer posiada deklarację CE.
Zgodność z systemami operacyjnymi oraz wirtualizacyjnymi | · Red Hat Enterprise Linux · Ubuntu Server LTS · SUSE Linux Enterprise Server · Microsoft Windows Server (w tym Hyper-V) · Citrix Hypervisor (XenServer) · VMware ESXi
Warunki gwarancji | · Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji producenta urządzenie na okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania lub zapewnienia wykonania bezpłatnych napraw gwarancyjnych. Naprawy gwarancyjne muszą być realizowane w miejscu instalacji sprzętu. Zamawiający musi mieć możliwość otrzymywania bezpłatnych aktualizacji oprogramowania urządzenia – w szczególności BIOSu, firmware’u oraz sterowników. · W okresie gwarancji Zamawiający musi mieć możliwość bezpłatnego dokonywania zgłoszeń serwisowych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku w formie faxu, pocztą email i telefonicznie, przez dedykowaną do tego celu telefoniczną linię zgłoszeniową utrzymywaną przez Wykonawcę lub producenta urządzenia. · W wypadku zgłoszenia usterki Zamawiający wymaga natychmiastowej reakcji w zakresie zdalnej diagnostyki problemu, oraz rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu zgłoszenia.
· Wykonawca lub producent urządzenia musi oferować możliwość nieodpłatnego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz statusu i warunków gwarancji na podstawie unikatowego numeru seryjnego urządzenia – telefonicznie bądź przez dedykowaną temu stronę internetową, również po wygaśnięciu gwarancji serwera. · Producent urządzenia musi oferować możliwość nieodpłatnego pobierania najnowszych uaktualnień oraz sterowników również po wygaśnięcia gwarancji serwera.
Dokumentacja Użytkownika | Wymagane jest dostarczenie dokumentacji technicznej serwera w języku polskim lub angielskim. Dopuszczalne jest dostarczenie dokumentacji w formie elektronicznej. Wymagana jest możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Uwaga: * W rubryce „parametr oferowany” należy wpisać „TAK” oraz potwierdzić spełnienie parametrów wymaganych. Niewypełnienie tabeli lub udzielenie odpowiedzi „NIE” będzie rozumiane jako niespełnienie parametrów wymaganych. Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)