# Załącznik nr 10 do SWZ, nr PN-225/22/TM - po modyfikacji

# PARAMETRY OCENY JAKOŚCI

**CZĘŚĆ nr 2:**

**OCENA**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Czytelne oznakowanie opakowania staplera |
| 2 | Poprawne zespolenie tkanek |
| 3 | Czytelny znacznik zamknięcia staplera |
| 4 | Formowanie zszywek w poprawny kształt litery B |
| 5 | Wysoka ergonomia staplera |

**Zasady oceny punktowej powyższych parametrów:**

**- nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.**

**- spełnia z zastrzeżeniami wymagania określone parametrem – 1 pkt.**

**- spełnia wszystkie wymagania określone parametrem – 2 pkt.**

|  |
| --- |
| Minimum 5 publikacji (daty publikacji 2000 - 2022) w czasopismach o wskaźnikach impact factor (IF) minimum 2 (wg Jurnal citation Reports), dotyczących i potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów i ładunków (magazynków) do nich, bez rozróżnienia na rozmiar oferowanego staplera, czy też wysokość zszywki w jego ładunku  (należy złożyć wraz z ofertą wypełniony Załącznik nr 11 do SWZ). |

**Zasady oceny punktowej powyższego parametru:**

**- nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.**

**- spełnia wszystkie wymagania określone parametrem – 10 pkt.**

**CZĘŚĆ nr nr 3, nr 4 i nr 6:**

**OCENA**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Czytelne oznakowanie opakowania staplera |
| 2 | Poprawne zespolenie tkanek |
| 3 | Czytelny znacznik zamknięcia staplera |
| 4 | Zabezpieczenie przed przedwczesnym odpaleniem staplera bez prawidłowo uformowanych zszywek |
| 5 | Możliwość jednoręcznej aplikacji |
| 6 | Formowanie zszywek w poprawny kształt litery B |
| 7 | Wysoka ergonomia staplera |

**Zasady oceny punktowej powyższych parametrów:**

**- nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.**

**- spełnia z zastrzeżeniami wymagania określone parametrem – 1 pkt.**

**- spełnia wszystkie wymagania określone parametrem – 2 pkt.**

|  |
| --- |
| Minimum 5 publikacji (daty publikacji 2000 - 2022) w czasopismach o wskaźnikach impact factor (IF) minimum 2 (wg Jurnal citation Reports), dotyczących i potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów i ładunków (magazynków) do nich, bez rozróżnienia na rozmiar oferowanego staplera, czy też wysokość zszywki w jego ładunku  (należy złożyć wraz z ofertą wypełniony Załącznik nr 11 do SWZ). |

**Zasady oceny punktowej powyższego parametru:**

**- nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.**

**- spełnia wszystkie wymagania określone parametrem – 10 pkt.**

**CZĘŚĆ nr 5:**

**OCENA**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Łatwość instalacji klipsów w klipsownicy |
| 2 | Gładkość brzegów |
| 3 | Trwała aplikacja klipsów |

**Zasady oceny punktowej powyższych parametrów:**

**- nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.**

**- spełnia z zastrzeżeniami wymagania określone parametrem – 1 pkt.**

**- spełnia wszystkie wymagania określone parametrem – 2 pkt.**

**CZĘŚĆ nr 7:**

**OCENA**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Czytelne oznakowanie opakowania staplera |
| 2 | Poprawne zespolenie tkanek |
| 3 | Czytelny znacznik zamknięcia staplera |
| 4 | Zabezpieczenie przed przedwczesnym odpaleniem staplera bez prawidłowo uformowanych zszywek |
| 5 | Formowanie zszywek w poprawny kształt litery B |
| 6 | Wysoka ergonomia staplera |

**Zasady oceny punktowej powyższych parametrów:**

**- nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.**

**- spełnia z zastrzeżeniami wymagania określone parametrem – 1 pkt.**

**- spełnia wszystkie wymagania określone parametrem – 2 pkt.**

|  |
| --- |
| Minimum 5 publikacji (daty publikacji 2000 - 2022) w czasopismach o wskaźnikach impact factor (IF) minimum 2 (wg Jurnal citation Reports), dotyczących i potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych staplerów i ładunków (magazynków) do nich, bez rozróżnienia na rozmiar oferowanego staplera, czy też wysokość zszywki w jego ładunku  (należy złożyć wraz z ofertą wypełniony Załącznik nr 11 do SWZ). |

**Zasady oceny punktowej powyższego parametru:**

**- nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.**

**- spełnia wszystkie wymagania określone parametrem – 10 pkt.**

**CZĘŚĆ nr 8:**

1. **Uniwersalność rękojeści**

(możliwość zastosowania ładunków o różnej długości i rodzaju, do tej samej rękojeści):

nie – 0 pkt.

tak – 10 pkt.

1. **Zakres rotacji rękojeści:**

0 – 0 pkt.

do 180 – 5 pkt.

powyżej 180 - 10 pkt.

1. **Zakres artykulacji rękojeści:**

0 – 0 pkt.

do 40 – 5 pkt.

powyżej 40 – 10 pkt.

1. **Ilość pozycji zgięcia (artykulacji) rękojeści w każdą stronę:**

1 – 0 pkt.

od 2 do 4 – 5 pkt.

powyżej 4 – 10 pkt.

1. **Możliwość wykonania wielokrotnej aplikacji tej samej rękojeści:**

0 – 19 – 0 pkt.

od 20 do 24 – 5 pkt.

powyżej 24 – 10 pkt.

**6. Sterylny nóż w każdym ładunku:**

nie – 0 pkt.

tak – 10 pkt.

**7. Sprawność działania (zamykanie, zeszycie/ciecie, otwieranie) przy max kącie artykulacji:**

Nie spełnia wymagań – 0 pkt.

Spełnia z zastrzeżeniem – 5 pkt.

Spełnia wymagania – 10 pkt.

**8. Stabilność układu, rękojeść, trzonek, ładunek.**

Nie spełnia wymagań – 0 pkt.

Spełnia z zastrzeżeniem – 5 pkt.

Spełnia wymagania - 10 pkt.

**9. Ergonomia (pewność) wymiany ładunku w warunkach operacyjnych.**

Nie spełnia wymagań – 0 pkt.

Spełnia z zastrzeżeniem – 5 pkt.

Spełnia wymagania – 10 pkt.

**10. Opakowania ładunków** wyposażone w fabryczne wklejki do protokołu operacyjnego i historii pacjenta z numerem katalogowym, numerem serii oraz datą ważności:

0 – 1 szt. – 0 pkt.

od 2 do 3 szt. – 5 pkt.

powyżej 3 szt. – 10 pkt.

**12. Minimum 5 publikacji** (daty publikacji 2000-2022 rok) w czasopismach o wskaźnikach impact factor (IF) minimum 2 (wg Jurnal citation Reports), dotyczących i potwierdzających bezpieczne używanie oferowanych endostaplerów i ładunków (magazynków) do nich, bez rozróżnienia na rozmiar oferowanego endostaplera, czy też wysokość zszywki w jego ładunku

(należy złożyć wraz z ofertą wypełniony Załącznik nr 11 do SWZ)

nie - 0 pkt.

tak - 10 pkt.

**CZĘŚĆ nr 10:**

**OCENA**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Łatwość przechodzenia przez tkanki |
| 2 | Odporność nici na rozciąganie |
| 3 | Odporność mechaniczna igieł na stępienie i zginanie |
| 4 | Łatwość użycia (nakładanie i zdejmowanie koralików) |

**Zasady oceny punktowej powyższych parametrów:**

**- nie spełnia wymagań określonych parametrem – 0 pkt.**

**- spełnia z zastrzeżeniami wymagania określone parametrem – 1 pkt.**

**- spełnia wszystkie wymagania określone parametrem – 2 pkt.**