## Przedmiot zamówienia
.
| Załącznik nr 2 do SWZ, PN-225/22/TM |  |  | Części 1 - 10
Część nr 1
Lp | Opis zamawianego asortymentu | j.m | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy (REF), Producent, wielkość opakowania zaoferowanego produktu ** | zaoferowana ilość | Cena jedn.netto (PLN) | Wartość netto PLN * | % VAT | Wartość brutto PLN *
1. | Ładunek do staplera endoskopowego, jednorazowego użytku, o długości szycia 30 mm, możliwość zginania w obie strony nie mniej niż 50 stopni, dwa rzędy tytanowych zszywek po obydwu stronach noża. Wysokość otwartej zszywki 2,5 mm. Sztywne kowadełko o szerokosci 6,3 mm, zakończone zagięciem. Średnica ładunku 8 mm. Produkt kompatybilny z wielorazową rękojeścią staplera endoskopowego Signia, będącą w posiadaniu zamawiającego. | szt. | 30
2. | Ładunek do staplera endoskopowego, jednorazowego użytku, o długości szycia 45 mm, możliwość zginania w obie strony nie mniej niż 50 stopni, dwa rzędy tytanowych zszywek po obydwu stronach noża. Wysokość otwartej zszywki 2,5 mm. Sztywne kowadełko o szerokosci 6,3 mm zakończone zagięciem. Średnica ładunku 8 mm. Produkt kompatybilny z wielorazową rękojeścią staplera endoskopowego Signia, będącą w posiadaniu zamawiającego. | szt. | 30
3. | Ładunek do staplera endoskopowego, jednorazowego użytku, o długości szycia 30 mm, możliwość zginania w obie strony nie mniej niż 50 stopni, dwa rzędy tytanowych zszywek po obydwu stronach noża. Wysokość otwartej zszywki 2 mm. Sztywne kowadełko o szerokosci 6,3 mm zakończone zagięciem. Średnica ładunku 8 mm. Produkt kompatybilny z wielorazową rękojeścią staplera endoskopowego Signia, będącą w posiadaniu zamawiającego. | szt. | 30
RAZEM
* Wartości netto oraz brutto należy przenieść do Formularza ofertowego.
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Część nr 2
Lp | Opis zamawianego asortymentu | j.m | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy (REF), Producent, wielkość opakowania zaoferowanego produktu ** | zaoferowana ilość | Cena jedn.netto (PLN) | Wartość netto PLN * | % VAT | Wartość brutto PLN *
1. | Stapler liniowy tnący, 100-102 mm, wysokość zszywki 4,50-4,85 mm, jałowy, jednorazowego użytku. Równoległe zamknięcie szczęk w trakcie zespolenia tkanek, niezawodnośc zszywek w zamykaniu się w deklarowany kształt. Czytelne informacje na opakowaniu dotyczące rodzaju staplera, długości lini szwów oraz wysokości zszywek. | szt. | 1100
2. | Magazynek do staplera liniowego tnącego 100-102 mm, wysokość zszywki 4,50-4,85 mm, jałowy, jednorazowego użytku | szt. | 500
3. | Stapler liniowy, tnący, 100-102 mm, wysokość zszywki 3,80-3,85 mm, jałowy, jednorazowego użytku. Równoległe zamknięcie szczęk w trakcie zespolenia tkanek, niezawodnośc zszywek w zamykaniu się w deklarowany kształt. Czytelne imformacje na opakowaniu dotyczące rodzaju staplera, długości lini szwów oraz wysokości zszywek. | szt. | 900
4. | Magazynek do staplera liniowego tnącego 100-102 mm, wysokość zszywki 3,80-3,85 mm, jałowy, jednorazowego użytku | szt. | 400
RAZEM
W celu dokonania oceny jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości: po 3 szt. z pozycji nr 3 i nr 4
* Wartości netto oraz brutto należy przenieść do Formularza ofertowego.
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Część nr 3
Lp | Opis zamawianego asortymentu | j.m | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy (REF), Producent, wielkość opakowania zaoferowanego produktu ** | zaoferowana ilość | Cena jedn.netto (PLN) | Wartość netto PLN * | % VAT | Wartość brutto PLN *
1. | Stapler okrężny (zakrzywiony), o średnicy 21 mm, wysokość zszywki regulowana, lub stała: 3,5 mm, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 350
2. | Stapler okrężny (zakrzywiony), o średnicy 21 mm, wysokość zszywki regulowana, lub stała: 4,8 mm, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 350
3. | Stapler okrężny (zakrzywiony), o średnicy 25 mm, wysokość zszywki regulowana, lub stała: 3,5 mm, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 900
4. | Stapler okrężny (zakrzywiony), o średnicy 25 mm, wysokość zszywki regulowana, lub stała: 4,8 mm, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 600
5. | Stapler okrężny (zakrzywiony), o średnicy 28-29 mm, wysokość zszywki regulowana, lub stała: 3,5 mm, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 1700
6. | Stapler okrężny (zakrzywiony), o średnicy 28-29 mm, wysokość zszywki regulowana, lub stała: 4,8 mm, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 1700
7. | Stapler okrężny (zakrzywiony), o średnicy 33 mm, wysokość zszywki regulowana, lub stała: 4,8 mm -sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 650
RAZEM
W celu dokonania oceny jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości: po 3 szt. z pozycji nr 3, nr 5 i nr 7
* Wartości netto oraz brutto należy przenieść do Formularza ofertowego.
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Część nr 4
Lp | Opis zamawianego asortymentu | j.m | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy (REF), Producent, wielkość opakowania zaoferowanego produktu ** | zaoferowana ilość | Cena jedn.netto (PLN) | Wartość netto PLN * | % VAT | Wartość brutto PLN *
1. | Stapler okrężny (zakrzywiony), o średnicy 31 mm, wysokość zszywki regulowana, lub stała: 4,8 mm, sterylny, jednorazowego użytku | szt. | 1100
W celu dokonania oceny jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości: 3 szt.
* Wartości netto oraz brutto należy przenieść do Formularza ofertowego.
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Część nr 5
Lp | Opis zamawianego asortymentu | j.m | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy (REF), Producent, wielkość opakowania zaoferowanego produktu ** | zaoferowana ilość | Cena jedn.netto (PLN) | Wartość netto PLN * | % VAT | Wartość brutto PLN *
1. | Klipsownica sterylna, całkowicie automatyczna, jednorazowego użytku do otwartego pola z systemem zapadkowym, załadowana 20 średniej wielkości klipsami tytanowymi. Rozstaw nóżek klipsa przed zamknięciem 3,6 mm. Długość klipsa po zamknięciu ok 6 mm | szt. | 1100
W celu dokonania oceny jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości: 3 szt.
* Wartości netto oraz brutto należy przenieść do Formularza ofertowego.
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Część nr 6
Lp | Opis zamawianego asortymentu | j.m | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy (REF), Producent, wielkość opakowania zaoferowanego produktu ** | zaoferowana ilość | Cena jedn.netto (PLN) | Wartość netto PLN * | % VAT | Wartość brutto PLN *
1. | Stapler liniowy tnący z zakrzywioną głowicą, do tkanki normalnej (standardowej), linia cięcia 40 mm, jałowy, jednorazowego użycia | szt. | 400
2. | Ładunek do staplera liniowego tnącego z zakrzywioną głowicą, do tkanki normalnej (standardowej), linia cięcia 40 mm, jałowy, jednorazowego użycia. | szt. | 350
3. | Stapler liniowy tnący z zakrzywioną głowicą, do tkanki grubszej, linia cięcia 40 mm, jałowy, jednorazowego użycia | szt. | 400
4. | Ładunek do staplera liniowego tnącego z zakrzywioną głowicą, do tkanki grubszej, linia cięcia 40 mm, jałowy, jednorazowego użycia. | szt. | 340
RAZEM
W celu dokonania oceny jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości: po 3 szt. z pozycji nr 1 i nr 2
* Wartości netto oraz brutto należy przenieść do Formularza ofertowego.
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Część nr 7
Lp | Opis zamawianego asortymentu | j.m | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy (REF), Producent, wielkość opakowania zaoferowanego produktu ** | zaoferowana ilość | Cena jedn.netto (PLN) | Wartość netto PLN * | % VAT | Wartość brutto PLN *
1. | Stapler liniowy do zamykania na głucho z obrotową rękojeścią i ruchomą główką o długości lini szwów 55 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,5 mm (do tkanki średniej), jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 150
2. | Stapler liniowy do zamykania na głucho z obrotową rękojeścią i ruchomą główką o długości lini szwów 55 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm (do tkanki grubej), jałowy, jednorazowego użytku. | szt. | 150
RAZEM
W celu dokonania oceny jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości: 3 szt. z pozycji nr 2
* Wartości netto oraz brutto należy przenieść do Formularza ofertowego.
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Część nr 8
Lp | Opis zamawianego asortymentu | j.m | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy (REF), Producent, wielkość opakowania zaoferowanego produktu ** | zaoferowana ilość | Cena jedn.netto (PLN) | Wartość netto PLN * | % VAT | Wartość brutto PLN *
1. | Rękojeść do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, do minimum 25 strzałów podczas jednej operacji. Długość trzonu 16 cm, obrotowa 360º z możliwością zginania do 45º w obie strony (pięć pozycji pośrednich na stronę oraz pozycja neutralna 0 stopni), średnica trzonu 12 mm, współpracująca z ładunkami 30 mm, 45 mm i 60 mm, możliwośc otwierania bransz staplera poprzez wypchnięcie dźwigni zamykająco-spustowej, gumowana rękojeść | szt. | 1300
2. | Rękojeść do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, do minimum 25 strzałów podczas jednej operacji. Długość trzonu 6 cm, obrotowa 360º z możliwością zginania do 45º w obie strony (pięć pozycji pośrednich na stronę oraz pozycja neutralna 0 stopni), średnica trzonu 12 mm, współpracująca z ładunkami 30 mm, 45 mm i 60 mm, możliwośc otwierania bransz staplera poprzez wypchnięcie dźwigni zamykająco-spustowej, gumowana rękojeść | szt. | 800
3. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 30 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm - do tkanki naczyniowo-średniej | szt. | 648
4. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 30 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych 2,0-2,5-3,0 mm - do tkanki naczyniowo-średniej, z zagiętym końcem kowadełka, z możliwością podłączenia sondy do przeprowadzenia staplera wokół tkanki | szt. | 420
5. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 30 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm - do tkanki naczyniowo-średnio grubej | szt. | 312
6. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 45 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm - do tkanki naczyniowo-średniej | szt. | 660
7. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 45 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych 2,0-2,5-3,0 mm - do tkanki naczyniowo-średniej, z zagiętym końcem kowadełka, z możliwością podłączenia sondy do przeprowadzenia staplera wokół tkanki | szt. | 900
8. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 45 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm - do tkanki średnio grubej | szt. | 900
9. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 45 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku,3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm - do tkanki średnio grubej. Szczęki staplera pokryte wchłanianym materiałem wzmacniającym linię szwu. | szt. | 348
10. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 45 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku,3 wysokości zszywek tytanowych 3,0-3,5-4,0 mm - do tkanki średnio grubej, z zagiętym końcem kowadełka, z możliwością podłączenia sondy do przeprowadzenia staplera wokół tkanki | szt. | 480
11. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 45 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku,3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 4,0-4,5-5,0 mm - do tkanki bardzo grubej.Wymaga trokara 15 mm. | szt. | 120
12. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 45 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 4,0-4,5-5,0 mm - do tkanki bardzo grubej. Szczęki staplera pokryte wchłanianym materiałem wzmacniającym linię szwu. Wymaga trokara 15 mm. | szt. | 36
13. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 60 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm - do tkanki naczyniowo-średniej | szt. | 36
14. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 60 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych 2,0-2,5-3,0 mm - do tkanki naczyniowo-średniej, z zagiętym końcem kowadełka, z możliwością podłączenia sondy do przeprowadzenia staplera wokół tkanki. | szt. | 360
15. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 60 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm - do tkanki średnio-grubej | szt. | 1500
16. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 60 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm - do tkanki średnio-grubej Szczęki staplera pokryte wchłanianym materiałem wzmacniającym linię szwu. | szt. | 500
17. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 60 mm z możliwością zginania do 45º , sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm - do tkanki średnio-grubej, z zagiętym końcem kowadełka, z możliwością podłączenia sondy do przeprowadzenia staplera wokół tkanki. | szt. | 420
18. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 60 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 4,0-4,5-5,0 mm - do tkanki bardzo grubej. Wymaga trokara 15 mm. | szt. | 300
19. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 60 mm z możliwością zginania do 45º, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 4,0-4,5-5,0 mm - do tkanki bardzo grubej. Szczęki staplera pokryte wchłanianym materiałem wzmacniającym linię szwu. Wymaga trokara 15 mm. | szt. | 18
20. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 60 mm, wygięty w kształt półkola, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm - do tkanki średnio grubej. | szt. | 240
21. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, długości 60 mm, wygięty w kształt półkola, sztywne kowadełko, stopniowana powierzchnia ładunku, 3 wysokości zszywek tytanowych od wewnątrz 4,0-4,5-5,0 mm - do tkanki bardzo grubej. | szt. | 180
22. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, sterylny o długości 30 mm z możliwością zginania do 45º, ruchome kowadełko, wysokość zszywki tytanowej 2,5 mm do tkanki cienkiej | szt. | 212
23. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, sterylny o długości 60 mm z możliwością zginania do 45º, ruchome kowadełko, wysokość zszywki tytanowej 3,5 mm do tkanki normalnej | szt. | 60
24. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, sterylny o długości 60 mm z możliwością zginania do 45º, ruchome kowadełko, wysokość zszywki tytanowej 4,8 mm do tkanki grubej. Wymaga trokara o średnicy 15 mm. | szt. | 120
25. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, sterylny o długości 45 mm z możliwością zginania do 45º, ruchome kowadełko, wysokość zszywki tytanowej 2,5 mm do tkanki cienkiej | szt. | 12
26. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, sterylny o długości 45 mm z możliwością zginania do 45º, ruchome kowadełko, wysokość zszywki tytanowej 3,5 mm do tkanki normalnej | szt. | 18
27. | Ładunek z nożem do staplera endoskopowego jednorazowego użytku, sterylny o długości 45 mm z możliwością zginania do 45º, ruchome kowadełko, wysokość zszywki tytanowej 4,8 mm do tkanki grubej. Wymaga trokara o średnicy 15 mm. | szt. | 72
RAZEM
W celu dokonania oceny jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości: po 3 szt. z pozycji nr 1, nr 2, nr 7, nr 9, nr 14, nr 15 i nr 16
* Wartości netto oraz brutto należy przenieść do Formularza ofertowego.
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Część nr 9
Lp | Opis zamawianego asortymentu | j.m | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy (REF), Producent, wielkość opakowania zaoferowanego produktu ** | zaoferowana ilość | Cena jedn.netto (PLN) | Wartość netto PLN * | % VAT | Wartość brutto PLN *
1. | Osłona jednorazowa zapewniająca sterylność rękojeści wielorazowej staplera elektrycznego Signia, będącej na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Zamawiającego. Osłona posiadająca zatrzask służący do zamykania i otwierania + dwa górne zaciski zabezpieczające przed niekontrolowanym otwarciem osłony. | szt. | 300
* Wartości netto oraz brutto należy przenieść do Formularza ofertowego.
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Część nr 10
Lp | Opis zamawianego asortymentu | j.m | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy (REF), Producent, wielkość opakowania zaoferowanego produktu ** | zaoferowana ilość | Cena jedn.netto (PLN) | Wartość netto PLN * | % VAT | Wartość brutto PLN *
1. | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament, polipropylen z dodatkiem polietylenu Grubość - 3/0 Krzywizna - prosta Przekrój - odwrotnie tnąca Długość mm - 60 Długość nici cm - 75 cm z koralikami i kołnierzami | szt. | 1440
2. | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament, polipropylen z dodatkiem polietylenu Grubość - 2/0 Krzywizna - prosta Przekrój - odwrotnie tnąca Długość mm - 60 Długość nici cm - 75 cm z koralikami i kołnierzami | szt. | 2880
RAZEM
W celu dokonania oceny jakości, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości: po 3 szt. z każdej pozycji
* Wartości netto oraz brutto należy przenieść do Formularza ofertowego.
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.