## włóknina
Formularz Cenowy
Część nr 2 | [6 empty] | Załącznik nr 2.2 do SWZ, PN-284/22/KK
LP |  | nazwa (opis) | rozmiar w mm | JM | Ilość | Cena jedn netto | Wartość netto PLN* | %VAT | Wartość brutto PLN* | Producent Nr katalogowy (jeśli posiada)
1. | Zamknięty adapter Luer Męski na strzykawkę | Włóknina niebieska 50x50 cm, 1 op a 500szt | gramatura 60g/m2 | szt | 20000
2. | Zamknięty adapter Luer Męski zespolony na stałe ze strzykawkami o różnych pojemnościach 3,5,10,20,30,60ml (w zależności od wyboru Zamawiającego) | Włóknina niebieska75x75 cm, 1 op a 250szt | gramatura 60g/m2 | szt | 1750
3. | Zawór do bezpiecznej podaży cytostatyków | Włóknina niebieska 100x100 cm, 1 op a 250szt | gramatura 60g/m2 | szt | 30000
4. | Rozgałęziacz dwudrożny wyposażony w 2 porty bezigłowe typu Y | Włóknina niebieska120x120cm, 1 op a 100 szt | gramatura 60g/m2 | szt | 10000
5. | Rozgałęziacz trójdrożny wyposażony w 3 porty bezigłowe typu Y | Włóknina zielona 137x137 cm, 1 op a 100szt | Gramatura 66g/m2 | szt | 10000
6. |  | Włóknina transportowa ,typu SMX 120x120cm, 100szt | Gramatura 75g/m2 | szt | 30000
7. | Przyrząd do pobierania i podawania leków z worka Viaflo | Podajnik do taśm wskaznikowych | x | szt | 6
[6 empty] | Razem |  | x
* Wyliczoną cenę z Formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ
Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto do 4 (czterech) miejsc po przecinku, natomiast wartość netto i wartość brutto do 2 (dwóch) miejsc po przecinku.
W celu dokonania oceny jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego złożenia próbek w ilości: po 6 sztuk (arkuszy) dla pozycji 4 i 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Dot. Pozycji: 1-4 WŁÓKNINA NIEBIESKA MIĘKKA
Gramatura 60 g/m2. Celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana -włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: ISO 11607-1:2019 lub równoważną.Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych; ISO 11607-2:2019 lub równoważną. Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania; EN 868-2:2017 lub równowazną. Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań, oraz oprócz tego charakteryzująca się następującymi parametrami: kolor niebieski, zawartość chlorków ≤ 0,015%, zawartość siarczanów ≤ 0,01 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m , wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 60 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2 lub równoważną): wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1100 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1600 mN w kierunku poprzecznym Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2 lub równoważną
2) Dotyczy pozycji 5 WŁÓKNINA ZIELONA SUPER MIĘKKA Gramatura 66 g/m2 . Celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana -włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: ISO 11607-1:2019 lub równoważną Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych, ISO 11607-2:2019 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania, EN 868-2:2017 lub równoważna, Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji -- Wymagania i metody badań oraz oprócz tego charakteryzująca się następującymi parametrami: kolor zielony, zawartość chlorków ≤ 0,015%, zawartość siarczanów ≤ 0,01 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,7 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, Wytrzymałość na rozciąganie min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 66 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2 lub równoważna): wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2200 mN w kierunku poprzecznym. Charakterystyka wytrzymałościowa wydaną przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2 lub równoważna
3) Dotyczy pozycji 6 Opis włókniny transportowej typu SMX Połączone warstwy polipropylenowe(PP) – trzy typu spunbonded (splątane włókna) (S) oraz dwie typu meltblown (stopiona warstwa przepuszczalna) (M) tworzące strukturę SSMMS, zapewniające wytrzymałą i pewną barierę mikrobiologiczną wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: ISO 11607-1:2019 lub równoważna , Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych. ISO 11607-2:2019 lub równoważna. Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania. EN 868-2:2017 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji Oraz oprócz tego charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami: Możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem lub plazmą. Możliwość stosowania, gdy wymagana jest konieczność użycia szczególnie wytrzymałego opakowania Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa: Kolor niebieski, gramatura 75g/m2 . Wytrzymałość na rozciąganie MD (Grab test) 207 N. Wytrzymałość na rozciąganie CD (Grab test) 168 N. Rozciąganie MD (Grab test) 68 %. Rozciąganie CD (Grab test) 81 %. Wytrzymałość na rozdarcie MD (Trap test) 82 N. Wytrzymałość na rozdarcie CD (Trap test) 67 N. Odporność na zwilżanie wodą mm H20 623. Przepuszczalność powietrza m3/m2/s 0,15. Potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta. Potwierdzenie zgodności z normą PN EN 868-2 lub równoważną*
* Przez normy równoważne Zamawiający rozumie normy, których zakres jest analogiczny co do zakresu norm wskazanych z nazwy dla danej roli, tj. dotyczący: a) analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy norma; b) analogicznego poziomu bezpieczeństwa wynikającej z roli, której dotyczy norma; c) analogicznego stopnia poziomu kompetencji; potwierdzone wynikami badań (dotyczy tylko tych ról, dla których spełnienie norm musi być potwierdzone).
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.