FORMULARZ CENOWY

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | %VAT | Wartość brutto PLN | Numer katalogowy /Producent/ Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fantom antropomorficzny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  | x |  | x |

* Wyliczoną cenę z Formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SWZ

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dozymetrycznego fantomu antropomorficznego, dla grupy pracowników naukowych pracujących nad projektem związanym z wytwarzaniem bolusów do radioterapii drukowanych przestrzennie.

Specyfikacja techniczna:

Typ: Fantom antropomorficzny

| Parametr | Wartość wymagana |
| --- | --- |
| Kształt | Fantom odwzorowuje głowę, szyję, tułów i miednicę według modelu mężczyzny LUB kobiety o anatomicznych parametrach referencyjnych zgodnych z publikacjami ICRP 23 oraz ICRU 48. |
| Typ | Fantom dozymetryczny dedykowany radioterapii |
| Rodzaje odwzorowanych tkanek i narządów | Minimalnie: tkanka miękka, tkanka kostna, tkanka chrzęstna, płuca. |
| Gęstość siatki otworów do pomiarów dozymetrycznych | 3x3 cm lub gęstsza |
| Maksymalna szerokość segmentu | 3 cm |
| Dopasowanie warstw | Każda warstwa fantomu jest wyposażona w elementy wymuszające jego jednoznaczne oraz dokładne dopasowanie i złożenie z pozostałymi sekcjami. |
| Dodatkowe funkcje | Konstrukcja fantomu umożliwia montaż i utrzymanie stabilności zmontowanego fantomu w pozycji pionowej oraz poziomej. |

Dostawa urządzeń oraz miejsce świadczenia usługi: lokalizacje Zamawiającego

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument  musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).