## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ; PN-297/22/EP
Formularz cenowy - część 1
LP | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujacy oferowany produkt
1. | Przepływowy filr typu ULPA (99,999% cząsteczek w rozmiarze 0.1 – 0.2 znajdujących się w dymie operacyjnym jest usuwana przez system filtra ULPA), do użytku podczas operacji laparoskopowych, możliwość pracy w dwóch trybach: pasywnym i aktywnym, tryb aktywny - filtr podłączany do ssaka (działanie w zakresie 100-400 mmHg), pokrętło umożliwiające regulację przepływu dla dwóch trybów max. 14 l/min., podłączenie do trokara, filtr posiada wbudowaną pułapkę na płyny, posiada dwa mechanizmy mocowania filtra do obłożenia, sterylny, jednorazowy. | szt | 1600
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2 do SWZ; PN-297/22/EP
Formularz cenowy - część 2
LP | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujacy oferowany produkt
1. | Wkład monopolarny, średnica 5 mm, długość 330mm, do kleszczyków chwytających typu clinching – mocno chwytające, wielorazowego użytku. | szt | 2
2. | Wkład monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm, do kleszczyków chwytających typu DeBakey, dł. bransz 35 mm,wielorazowego użytku. | szt | 2
3. | Osłona - płaszcz, średnica 5mm, długość 330mm, pokrętło do obrotu narzędzia o 360 st., przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia, wielorazowego użytku | szt | 4
4. | Uchwyt do narzędzia laparoskopowego, z zamkiem, wielorazowego użytku. | szt | 4
5. | Dren do płukania do zastosowania z pompą płuczącą LP-100, wielorazowego użytku | szt | 1
RAZEM | [5 empty] | x
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2 do SWZ; PN-297/22/EP
Formularz cenowy - część 3
LP | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujacy oferowany produkt
1. | Urządzenie zabezpieczające (wymienne) do respiratora z panelem metabolicznym R860 prod. GE będącego w posiadaniu Zamawiającego. 1 opakowanie zawierające 10 szt. | op. | 30
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)