## opz
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 1 - MATY PODŁOGOWE, PODKŁADY, STERYLNE POKROWCE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 sztukę | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów - chłonność 7l. wody (+/- 1l.) spływających na podłogę podczas zabiegów, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, dwustronna - chłonąca od góry oraz od spodu, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, rozmiar min. 75x36cm, wkład chłonny min. 68x30cm. | szt. | 1300
2. | Mata podłogowa z możliwością cięcia w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią chłonność - 1l. wody (+/- 0,5l.), rozmiar min. 116x76 cm. | szt. | 200
3. | Podkład wzmocniony z możliwością przenoszenia pacjenta do 150kg, chłonny - 1,5l/m2, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukujący zapach, zatrzymujący bakterie w tym MRSA, E.Coli. Rozmiar min. 210x80cm, wkład chłonny min. 200x60cm, przyjazny dla skóry, pokryty włókniną PP. | szt. | 300
4. | Sterylny ręcznik z chłonnej celulozy do osuszania rąk, rozmiar 29-36cm x 32-41cm, pakowany pojedynczo. | szt. | 14800
5. | Sterylny pokrowiec na przewody, z folii polietylenowej, przezroczysty, wymiary 16 (+/-2cm) x 200-250cm, jeden koniec zakończony stożkiem z perforowaną końcówką do ewentualnego odcięcia oraz taśmą klejącą umożliwiającą ustabilizowanie przewodów w pokrowcu (zintegrowany z pokrowcem), drugi koniec zakończony kołnierzem ułatwiającym włożenie kabli do pokrowca oraz taśmą klejącą umożliwiającą ustabilizowanie pokrowców (zintegrowana z pokrowcem). Na opakowaniu pojedynczym metka samoprzylepna w ilości min. 2 szt. zawierająca numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób) oraz z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim. | szt. | 9300
6. | Sterylna samoprzylepna taśma włókninowa do mocowania kabli 10x50 cm (+/-1 cm). Na opakowaniu pojedynczym metka samoprzylepna w ilości min. 2 szt. zawierająca numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób) oraz z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim. | szt. | 15500
7. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 7 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 2 - ZESTAW DO WYMIANY CEWNIKA SILIKONOWEGO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 sztukę | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Zestaw do wymiany cewnika silikonowego: opakowanie wewnętrzne sterylne zawiera: (6 tupferów i miska okrągła-pinceta plastikowa-tekturowa miska nerkowata-3 pary rękawiczek nitrylowych- podkład chłonny 60x60cm-strzykawkę z 10% roztworem gliceryny- obłożenie z otworem 60x60cm), zapakowane w serwetę 60x60cm. Opakowanie zewnętrzne niesterylne zawiera: 10ml sterylną strzykawkę-6ml sterylną strzykawkę z lubrykantem-15ml opakowanie octanisept, zapakowane w worku foliowym. | szt. | 7570
2. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 2 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 3 - SPODENKI DO BADAŃ, ŚLINIAKI, ZAPASKI, KOSZULE DLA PACJENTÓW
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 sztukę | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Spodenki do badań typu szorty, z rozcięciem z tyłu w miejscu odbytu, z zakładką zakrywającą otwór/rozcięcie, na gumkę w pasie, z miękkiej włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze 45-55g/m2, nieprzezroczystej, gwarantującej intymność pacjenta, obwód w pasie 120-130cm, różne kolory. | szt. | 100000
2. | Spodenki do badań typu szorty, z rozcięciem z tyłu w miejscu odbytu, z zakładką zakrywającą otwór/rozcięcie, na gumkę w pasie, z miękkiej włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze 45-55g /m2, nieprzezroczystej, gwarantującej intymność pacjenta, obwód w pasie 140cm, różne kolory. | szt. | 35000
3. | Nieprzemakalne, jednorazowe śliniaki stomatologiczne z foliowanej włókniny o wymiarach: szer. 30-40cm, dł. 45-50cm, z nacięciami, które tworzą kołnierzyk oraz paski do zawiązywania wokół szyi, dół śliniaka do wywinięcia kieszeni zabezpieczającej o głęb. min. 12cm. | szt. | 20000
4. | Zapaska do badań ginekologicznych, min. 150x150cm, na gumkę, z włókniny poliestrowo-wiskozowej, o gramaturze 45-55g/m2, nieprzezroczystej, gwarantującej intymność pacjenta, różne kolory. | szt. | 15000
5. | Koszule dla pacjentów w formie sukienki z nieprześwitującej włókniny, poliestrowo-wiskozowej o gramaturze min. 55g/m2, z krótkim rękawem, zakładane przez głowę, dekolt V. Długość min. 93-95cm max.120-130cm, szerokość min. 145cm, max 160cm, różne kolory. | szt. | 30000
6. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 6 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 4 - STERYLNE SERWETY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 sztukę/opakowanie | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Sterylna serweta o wym. 44-46cm x 44-76cm z otworem o średnicy 4-5 cm i przylepcem, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej pełno barierowej włókniny, samoprzylepna. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną samoprzylepną zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób), oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim. Sterylne serwety pakowane po 70 sztuk. | szt. | 6300
2. | Sterylna serweta o wym. 72-78cm x 87-102cm z otworem z możliwością dostosowania średnicy otworu, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej pełno barierowej włókniny, samoprzylepna. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną samoprzylepną zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób), oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim. Sterylne serwety pakowane po 40 sztuk. | szt. | 1800
3. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 3 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 5 - STERYLNE OBŁOŻENIE POLA OPERACYJNEGO DO LAPAROSKOPII
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 kpl. | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Sterylne obłożenie pola operacyjnego do laparoskopii, jednorazowego użytku, w składzie: | kpl. | 100
a) Serweta o wymiarze 250/175/270x260cm, 2-warstwowa (folia PE/wiskoza) o gramaturze 60g/m2, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, otwór brzuszny samoprzylepny 25x30cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną o gramaturze 70g/m2, otwór w okolicach krocza 13x24cm, po obu stronach otworu brzusznego znajdują się zintegrowane kieszenie na narzędzia laparoskopowe - 1 szt.
b) Osłona na stolik Mayo 79x145cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, warstwa chłonna wiskozowa 27g/m2 - 2 szt.
c) Serweta operacyjna 45x75cm, bez taśmy lepnej, 2-warstwowa (folia PE/wiskoza), gramatura 60g/m2 - 1 szt.
d) Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną, 2-komorowa - 1 szt.
e) Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany - 1 szt.
f) Taśma lepna 9x49cm, 2-warstwowa (folia PE/wiskoza) - 2 szt.
g) Opatrunek chłonny 9x10cm, obszar chłonny 5x5cm - 5 szt.
h) Kompres gazowy 5x5cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik RTG, kolor biały - 5 szt.
i) Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik RTG, kolor biały - 10 szt.
j) Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, różowa - 1 szt.
k) Urządzenie do usuwania ostrzy chirurgicznych - 1 szt.
l) Pojemnik na igły piankowo-magnetyczny, 10 miejsc, kolor żółty - 1 szt.
ł) Płyn przeciwmgielny (butelka + watka) - 1 szt.
m) Filtr dymu z zaciskiem - 1 szt.
n) Zestaw laparoskopowy do ssania/płukania z podwójnym grotem, 5mm, długość 33cm - 1 szt.
o) Trokar bezostrzowy bezpieczny z separującą końcówką 5mm, długość 100mm, z karbowaną kaniulą. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzanie narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki (niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem - 1 szt.
p) Trokar bezostrzowy bezpieczny z separującą końcówką 12mm, długość 100mm, z karbowaną kaniulą. Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę, umożliwiająca stosowanie narzędzi o średnicy 5-12,7mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzanie narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki (niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem - 1 szt.
r) Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5mm, 10 cm - 2 szt.
s) Trokar balonowy typu Hasson o średnicy 12mm, długość 100mm, z gładką kaniulą. Trokar zaopatrzony w silikonowo stożkowy, sprężynowy akrylonitrylobutadienowy trójskrzydełkowy mechanizm pozwalający na jego górnodolne przesuwanie i automatyczną fiksację na kaniuli. Przeciwległe skrzydełka mechanizmu posiadają szczeliny na fiksację kaniuli za pomocą szwów. Podwójna silikonowa uszczelka, stała w kaniuli typu kaczy dziób, zapobiegająca utracie odmy przy zdjęciu portu, druga w zdejmowalnym porcie, posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczającą przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi o zakresie średnicy 4-13 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie z oznaczeniem zakresu średnicy, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Akrylobutadienowa kaniula, zaopatrzona w silikonowy, 10 mm balon umieszczony przed jej pierścieniowym zakończeniem - 1 szt.
t) Laparoskopowe kleszcze jelitowe, średnica 5mm, długość 33cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna, metalowy, stopniowalny mechanizm zapadkowy posiada możliwość wyłączenia, co stanowi opcję „z zapadką lub bez” w jednym urządzeniu - 2 szt.
u) Laparoskopowe kleszcze proste, delikatne, średnica 5mm, długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna, metalowy, stopniowalny mechanizm zapadkowy posiada możliwość wyłączenia, co stanowi opcję „z zapadką lub bez” w jednym urządzeniu - 1 szt.
w) Laparoskopowe kleszcze proste okienkowe, średnica 5mm, długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna, metalowy, stopniowalny mechanizm zapadkowy posiada możliwość wyłączenia, co stanowi opcję „z zapadką lub bez” w jednym urządzeniu - 1 szt.
z) Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wykonana z folii PE 60 mikronów, obszar chłonny 75x190cm wykonany z wiskozy 23g/m2 - owinięcie zestawu - 1 szt.
Zestaw zapakowany w opakowaniu typy tyvek-folia z instrukcją kierunku otwarcia. Zestaw zawiera główną etykietę z listą komponentów w języku polskim, kodem kreskowym oraz 2 naklejki do dokumentacji medycznej, zawierające symbol, numer lot, nazwę producenta oraz datę ważności. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestaw jest zgodny z obowiązującą normą PN EN 13795 lub równoważną. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w nie mniej niż 2 metki (lub 1 metka dwudzielna) przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób).
2. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 2 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 6 - STERYLNE ZESTAWY GINEKOLOGICZNE I UROLOGICZNE DO BRACHYTERAPII
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 kpl. | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Sterylny zestaw ginekologiczny do brachyterapii w składzie: 1. osłona na kończyny 75x120cm (+/-1cm) z dwuwarstwowego laminatu - 1 szt. 2. serweta z taśmą przylepną 75x75cm (+/-1cm) z trójwarstwowego laminatu-2 szt. 3. gaziki o wym. 7,5x7,5cm, 17 nitkowe z nitką RTG - 10szt. 4. tacka na płyny 14x24x1,0 do 2,5cm, z polipropylenu - 2 szt. 5. serweta (owinięcie zestawu) 150x150cm (+/1cm) z laminatu dwuwarstwowego - 1 szt. Ułożenie poszczególnych komponentów, po rozpakowaniu zestawu ma odpowiadać wyżej wymienionej kolejności gdzie 1) jest pierwszą warstwą od góry a 5) warstwą ostatnią. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim. | kpl. | 1750
2. | Sterylny zestaw urologiczny do brachyterapii w składzie: 1. osłona na stolik Mayo 80x145cm (+/-1cm) - 1 szt. 2. serweta pod pośladki 75x100cm (+/-1cm), z dwuwarstwowego laminatu z mankietem o długości 20cm umożliwiającym aseptyczną aplikację - 1 szt. 3. gaziki o wym. 10x10cm, 17 nitkowe z nitką RTG - 30 szt. 4. osłona na kończyny 75x120cm (+/-1cm), z dwuwarstwowego laminatu - 2 szt. 5. serweta z taśmą przylepną 75x75cm (+/-1cm), z trójwarstwowego laminatu - 3 szt. 6. serweta 75x100cm (+/- 1 cm) (owinięcie zestawu) z dwuwarstwowego laminatu - 1 szt. Ułożenie poszczególnych komponentów, po rozpakowaniu zestawu ma odpowiadać wyżej wymienionej kolejności gdzie 1) jest pierwszą warstwą od góry a 6) warstwą ostatnią. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim. | kpl. | 1150
3. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 3 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 7 - STERYLNY POKROWIEC NA MIKROSKOP
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 sztukę | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Sterylny pokrowiec na mikroskop z folii polietylenowej, średnica optyki 65mm, wymiary 117x254cm, pasujący na mikroskop OPMI-PENTERO firmy Zeiss będący w posiadaniu Zamawiającego, pakowany pojedynczo. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w co najmniej 2 metki-etykiety (lub 1 metkę dwudzielną) przylepne, zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób) oraz z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim. | szt. | 500
2. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 2 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 8 - MASKI CHIRURGICZNE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 sztukę | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Maska chirurgiczna płaska, minimum 3 warstwowa, hipoalergiczna, wiązana na troki, odporna na przesiąkanie, pełno barierowa z usztywnieniem na nos umożliwiającym dopasowanie górnej części do kształtu nosa, bez zapachu, spełniająca standardy EN 14683 II R lub równoważne. Pakowane po max. 50 sztuk w kartonik w formie podajnika. | szt. | 35000
2. | Maska chirurgiczna płaska, minimum 3 warstwowa, hipoalergiczna, na gumki z możliwością regulacji, odporna na przesiąkanie, pełno barierowa z usztywnieniem na nos umożliwiającym dopasowanie górnej części do kształtu nosa, bez zapachu, spełniająca standardy EN 14683 II R lub równoważne. Pakowane po max. 50 sztuk w kartonik w formie podajnika. | szt. | 590000
3. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 3 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę