## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ; PN-49/23/EP
Formularz cenowy - część 1
LP | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujacy oferowany produkt
1. | Jednokanałowy stymulator do głębokiej stymulacji mózgu, do zastosowania w chorobie Parkinsona, dystonii lub drżeniu samoistnym. Parametry wymagane: możliwość warunkowego wykonania badania MRI - 1,5T całego ciała przy włączonym stymulatorze. Możliwość wybory trybu pracy: stałonapięciowy lub stałonatężeniowy. Możliwość ustawienia oraz zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów elektrody, mozliwość wyboru stymulacji: mono lub bi-polarna | szt. | 100
2. | Stymulator dwukanałowy do głębokiej stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona, padaczce, dystonii, z możliwością rejestracji lokalnych potencjałów pola. Możliwość warunkowego wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała 1,5T i 3,0T. Stymulator informujący o rzeczywistym, pozostałym czasie pracy stymulatora. Zakres szerokosci impulsu od 20 do 450 µs. | szt. | 50
3. | Elektroda domózgowa 4-kontaktowa, szerokość kontaktu 1,5 mm, o trzech długościach do wyboru: 40 cm, 60 cm, 95 cm. | szt. | 50
4. | Elastyczny, rozciągliwy łącznik min 15% do elektrody, z dostępnościa do wyboru trzech długości: 40 cm, 60 cm, 95 cm. | szt. | 50
5. | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym. Średnica 14 mm. | szt. | 50
6. | Tunelizator | szt. | 50
7. | Stymulator ładowalny, dwukanałowy, możliwość wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy ampitudzie 0-10,5 V lub stałonatężeniowy przy amplitudzie 0- 25,5 mA. Możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezaleznych programów dla elektrody. Możliwość wykonania badania MRI całego ciała 1,5 T u pacjentów z nowo zaimpalntowanym systemem. | szt. | 1
8. | Zestaw doładowujący do stymulatora ładowalnego | szt. | 1
9. | Elektrody do mikrorecordingu | op. x 5szt. | 50
10. | Kaniule do mikrorecordingu | op. x 5szt. | 50
11. | Kable do mikrorecordingu | szt. | 250
12. | Elektroda kierunkowa, domózgowa, odstęp między kontaktami mniejszy 0,5 mm, większy 1,5 mm. Długość elektrody 42 cm | szt. | 100
13. | Łącznik do elektrod kierunkowych, 8-styków na końcu dystalnym i proksymalnym. Dostępny o dł. 40 cm, 60 cm i 95 cm. | szt. | 100
14. | Pierścień do mocowania elektrod kierunkowych w otworze trepanacyjnym. Średnica 14 mm. | szt. | 100
15. | Tunelizator | szt. | 50
16. | Pilot dla pacjenta umożliwiający pacjentom z neurostymulatorem sprawdzanie terapii i stanu naładowania baterii neurostymulatora, przełączanie do trybu MRI, zapisywanie zdarzeń oraz zmianę ustawień lub grupy programowania zgodnie z parametrami ustalonymi przez lekarza. | szt. | 50
17. | Zatyczka otworu do stymulatora pasująca do nieużywanego gniazda dwukanałowego neurostymulatora lub dystalnego końca nieużywanego łącznika. | szt. | 50
18. | Zestaw przewodu testowego do stosowania z zewnętrznym stymulatorem. | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | x
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)