## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ; PN-49/23/EP
Formularz cenowy - część 2
LP | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujacy oferowany produkt
1 | Stymulator przeciwbólowy rdzeniowy, nieładowalny, stałonatęzeniowy, 16 kontaktowy, pozwalający po zaimplantowaniu na wykonanie badania MRI całego ciała, niezależnie od poziomu implantacji elektrody w kanale kręgowym. Możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych, Możliwość podłączenia elektrody bespośrednio do stymulatora lub za pomoca łącznika. Automatyczna zmiana parametrów. Możliwośc ustawienia 32 programów, w ramach 8 grup. Maksymalne natężenie przypadające na elektrodę 25 mA. Maksymalne wymiary wysokość 68 mm, szerokość 51 mm, grubość 13 mm. Stymulator kompatybilny z programatorem (poz.2) | szt | 40
2 | Programator pacjenta wraz z programowaniem | szt. | 40
3 | Przedłużacze o długości do wyboru: 20 cm, 40 cm, 60 cm. Możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika. | szt. | 80
4 | Elektroda chirurgiczna 16-kontaktowa, dwukolumnowa lub trójkolumnowa. Długość przewodu elektrody do wyboru: 65 cm i 90 cm. Elektrody dopuszczone do MRI całego ciała, niezależnie od poziomu implantacji w kanale kręgowym. | szt. | 30
5 | Elektora przezskórna, 8-kontaktowa o długości do wyboru 60 cm, 75 cm i 90 cm. | szt. | 20
6 | Kabel screeningowy z zatrzaskiwaną obudową | szt. | 40
RAZEM | [5 empty] | x
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)