## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ; PN-49/23/EP
Formularz cenowy - część 3
LP | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujacy oferowany produkt
1 | Stymulator ładowalny rdzenia kręgowego, dwukanałowy, stałonatężeniowy, kompatybilny z MRI 1,5T całego ciała pacjenta, niezależnie od poziomu implantacji elektrody. Obsługujący elektrody 8/16- kontaktowe. Maksymalna intensywność przypadająca na elektrodę w zakresie min. 0-25 mA. Intensywność programu w zakresie min. 0-90 mA, częstotliwość w zakresie min. 50-1100Hz. Czas trwania impulsu min. 70-900 µs. Wymiary stymulatora max. wysokość 57,5 mm; szerokość 47,5 mm. | szt. | 10
2 | Programator pacjenta wraz z programowaniem. | szt. | 10
3 | Przedłużacze o długości do wyboru: 20 cm, 40 cm, 60 cm. Możliwość podłączenia elektrody bezposrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika | szt. | 20
4 | Elektroda chirurgiczna 16-kontaktowa, dwukolumnowa lub trójkolumnowa, długość przewodu elektrod 65 cm lub 90 cm. Elektrody dopuszczone do bezpiecznego badania MRI całego ciała, niezależnie od poziomu implantacji w kanale kręgowym. | szt. | 10
5 | Elektora przezskórna, 8-kontaktowa o długości do wyboru: 60 cm, 75 cm, 90 cm. | szt. | 10
6 | Stymulator testowy + system mocowania | szt. | 5
7 | Ładowarka pacjenta | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | x
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)