## Arkusz1
Załącznik nr 2.11 do SWZ TP-76/23/ZS Zestawienie parametrów-Specyfikacja techniczna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość
1. | Taboret medyczny obrotowy bez oparcia | szt. | 5
Producent:………… Nazwa handlowa/model/typ/nr katalogowy.:…………………………….
Lp | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametr oferowany Potwierdzenie Wykonawcy: TAK lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
I. | Wykonanie:
1 | siedzisko wysokości min 10 cm, tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję, kolorystyka: czerwone – 3 szt + niebieskie -2 szt ; | TAK
2 | podstawa stalowa chromowana, pięcioramienna wyposażona w koła, z podnóżkiem; | TAK
3 | regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną; | TAK
II. | Wymiary:
4 | średnica podstawy: min. 600 mm; | TAK
5 | średnica siedziska: 390 mm; | TAK
6 | szerokość podstawy - 450 mm; | TAK
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).