## Arkusz1
Załącznik nr 2.14 do SWZ TP-76/23/ZS Zestawienie parametrów-Specyfikacja techniczna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość
1. | Fotel do pobierania krwi | szt. | 1
Producent:………… Nazwa handlowa/model/typ/nr katalogowy.:…………………………….
Lp | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz
Lp | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametr oferowany Potwierdzenie Wykonawcy: TAK lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1 | Fotel z dwoma podłokietnikami do pobierania krwi i zagłówkiem; | TAK
2 | - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało | TAK
3 | - siedzisko tapicerowane kolorystyka czerwona | TAK
4 | - szerokość: 80 cm; | TAK
5 | - dopuszczalne obciążenie: min 120 kg; | TAK
6 | - regulacja wysokości podłokietników; | TAK
7 | - regulacja pochylenia zagłówka | TAK
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).