## Arkusz1
Załacznik nr 2.15 do SWZ TP-76/23/ZS Zestawienie parametrów-Specyfikacja techniczna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość
1. | Taboret medyczny z oparciem, jezdny | szt. | 2
Producent:………… Nazwa handlowa/model/typ/nr katalogowy.:…………………………….
Lp | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametr oferowany Potwierdzenie Wykonawcy: TAK lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1 | chromowany z regulowanym oparciem i podnóżkiem; | TAK
2 | siedzisko tapicerowane o grubości 10 cm.; kolorystyka: zielona | TAK
3 | regulacja wysokości: | TAK
4 | min. wysokość: 590 mm; | TAK
5 | max. wysokość: 780 mm. | TAK
6 | wyposażony w koła w obudowie stalowej ocenkowanej o średnicy 50 mm | TAK
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).