## Arkusz1
Załacznik nr 2.16 do SWZ TO-76/23/ZS Zestawienie parametrów-Specyfikacja techniczna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość
1. | Wózek inwalidzki dla niepełnosprawnych | szt. | 1
Producent:………… Nazwa handlowa/model/typ/nr katalogowy.:…………………………….
Lp | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametr oferowany Potwierdzenie Wykonawcy: TAK lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1 | - możliwość szybkiego demontażu kół – szybkozłącze; | TAK
2 | - koła bezdętkowe | TAK
3 | - składany krzyżakowo; | TAK
4 | - posiada regulowane na wysokość, unoszone oraz wyjmowane podłokietniki; | TAK
5 | - odchylane, zdejmowane i regulowane na długość podnóżki; | TAK
6 | - możliwość zmiany kąta siedziska w wózku; | TAK
7 | - szerokość siedziska: 40,44,48 cm; | TAK
8 | - głębokość siedziska: 41 cm; | TAK
9 | - wysokość oparcia: 43 cm; | TAK
10 | - szerokość całkowita wózka: 67, 71, 75, 78 cm; | TAK
11 | - maksymalne obciążenie: 150 kg; | TAK
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).