## Arkusz1
Załącznik nr 2.5 do SWZ-TP-76/23/ZS Zestawienie parametrów-Specyfikacja techniczna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość
1. | Stolik zabiegowy (wózek) | szt. | 2
Producent:………… Nazwa handlowa/model/typ/nr katalogowy.:…………………………….
Lp | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametr oferowany Potwierdzenie Wykonawcy: TAK lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1 | - 1 x blat z szufladą (blat490x480x890mm); | TAK
2 | - 2 x blat ze stali nierdzewnej w formie wyjmowanej tacy lub kuweta z tworzywa sztucznego | TAK
3 | - 1 x wygodny uchwyt do prowadzenia, | TAK
4 | - stelaż aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła, w tym min dwa z blokadą, | TAK
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).