## Arkusz1
Załacznik nr 2.6 do SWZ - TP-76/23/ZS Zestawienie parametrów-Specyfikacja techniczna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość
1. | Wózek zabiegowy z szufladami | szt. | 1
Producent:………… Nazwa handlowa/model/typ/nr katalogowy.:…………………
Lp | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametr oferowany Potwierdzenie Wykonawcy: TAK lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1 | szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 1x234mm, 3x156mm); | TAK
2 | 4 x odcinek szyny instrumentalnej; | TAK
3 | 1 x nadstawka 11 pojemników; | TAK
4 | 1 x kosz z tworzywa sztucznego z pokrywą, | TAK
5 | 1 x pojemnik na rękawiczki; | TAK
6 | 1 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły; | TAK
7 | 1 x kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm; | TAK
8 | 1 x koszyk na akcesoria lakierowany proszkowo 360x160x150mm; | TAK
9 | 4 x podziałki do szuflad; | TAK
10 | 4 x oznaczenia szuflad; | TAK
11 | 1 x uchwyt do prowadzenia; | TAK
12 | blat z tworzywa ABS w kolorze szarym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm; | TAK
13 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, | TAK
14 | prowadnice szuflad z samodociągiem, | TAK
15 | korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje; | TAK
16 | stelaż nadstawki z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów; | TAK
17 | podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym lub szarym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą; | TAK
18 | kolorystyka szuflad i wykończenia czerwona | TAK
19 | wysokość wózka z nadstawka 1700 mm | TAK
20 | wysokość od podłoża do blatu 1000 mm | TAK
21 | szerokość 500 mm | TAK
22 | długość 600 mm | TAK
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).