## Arkusz1
Załącznik nr 2.7 do SWZ TP-76/23/ZS Zestawienie parametrów-Specyfikacja techniczna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość
1. | Leżanka jezdna | szt. | 2
Producent:………… Nazwa handlowa/model/typ/nr katalogowy.:………………
Lp | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametr oferowany Potwierdzenie Wykonawcy: TAK lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1 | - stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła, w tym min. dwa z blokadą; | TAK
2 | - leże dwusegmentowe, tapicerowane kolorystyka czerwona; zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego min. +40° | TAK
3 | uchwyt na prześcieradło; | TAK
4 | Całkowita szerokość: 550mm | TAK
5 | Całkowita długość: 1880mm | TAK
6 | Całkowita wysokość: 510mm | TAK
7 | Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40° | TAK
8 | Dopuszczalne obciążenia: 180kg; | TAK
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).