## Arkusz1
Załącznik nr 2.9 do SWZ TP-76/23/ZS Zestawienie parametrów-Specyfikacja techniczna
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość
1. | Kosze na odpady medyczne (stelaż) | szt. | 7
Producent:………… Nazwa handlowa/model/typ/nr katalogowy.:…………………………….
Lp | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametr oferowany Potwierdzenie Wykonawcy: TAK lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1 | - pojemność worka 100-120 l; | TAK
2 | stelaż w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; | TAK
3 | - stelaż przystosowany do rozbudowy o kolejne segmenty bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych; | TAK
4 | - obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK
5 | pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem; | TAK
6 | - pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania; | TAK
7 | - koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą; | TAK
8 | - Wymiary całkowite: 445 x 495 x 850 mm (szerokość x głębokość x wysokość); | TAK
9 | - kolor pokrywy: czerwone – 3 szt, białe – 4 szt. | TAK
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).