## opz
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 1 - TESTY ANTYGENOWE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 op. | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Szybki test antygenowy do jednoczesnego wykrywania antygenów: SARS- CoV-2, Influenzy A oraz B, RSV. Opakowanie zawiera 25 sztuk testów. | szt. | 1000
2. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 2 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
Lp. | Wymagane parametry graniczne | Warunek graniczny | Oferowane parametry (opisać/potwierdzić)
1. | Test posiada certyfikat CE IVD. | Tak
2. | Test wykrywający wymagane antygeny z wymazu z nosogardła oraz nosa. | Tak
3. | Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika. | Tak
4. | Odczyt wyniku w czasie 15-20 minut. | Tak
5. | Opakowanie zawiera: - 25 kasetek testowych, - wymazówki do nosogardła, - pojedyncze probówki wypełnione już rozcieńczalnikiem (buforem) testowym bez konieczności dodawania tego odczynnika w oddzielnym kroku, - nakrętki do probówek z zakraplaczem, - instrukcję wykonania testu (Zamawiający dopuszcza również instrukcję wykonania testu w języku angielskim), - statyw na próbki. | Tak
6. | Czułość: dla SARS- CoV-2 nie gorsza niż 98,94% (wymazy z nosogardła (NP), 98,55% (wymazy z nosa (N)), Influenza A nie gorsza niż 98,90% (NP), 98,34% (N), Influenza B nie gorsza niż 98,80% (NP) i 98,15% (N), RSV 97,76% (NP), 98,65% (N). Specyficzność: dla SARS CoV-2, Influenza A oraz Influenza B nie gorsza niż 99,52 % (NP.) oraz 99,55% (N). Dla RSV 99,13 % (NP.) oraz 99,57% Parametry wyznaczone na minimum 284 próbkach (SARS-CoV-2), 181 próbkach Influenzy A, 166 próbkach Influenzy B oraz 223 próbkach RSV. | Tak
7. | Limit Detekcji (LoD) dla SARS-CoV-2 to 100 TCID50/mL, RSV 10.0 ng/mL. | Tak
Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 2 - PATYCZKI DO WYMAZÓW
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 op. | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Wymazówki niesterylne - trzonek drewno dł. 150 mm, śr.x 2,5 mm. Wacik na jednym końcu, średnica główki 8 - 9 mm. Opakowanie zawiera 50 sztuk patyczków. | szt. | 7000
2. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 2 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 3 - PŁYTKI DO HODOWLI KOMÓREK
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 op. | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Płytki do hodowli komórek z dnem µClear, sterylne, 96-dołkowe, dno przezroczyste, czarne, z pokrywą. Studzienki z dnem F. Przezroczyste płytki denne mają pigmentowane ścianki i przezroczystą cienką warstwę dna, idealną do metod wykrywania fluorescencji lub luminescencji. Zalecana objętość robocza 25 - 340 ul, obszar przesiewu 0,34 cm² . Płytki certyfikowane wolne od RNaz, DNaz i ludzkiego DNA, niepirogenne i niecytoksyczne. | 1 op. = 32 szt. | 1
2. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 2 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 4 - SZKIEŁKA DO ZLICZANIA KOMÓREK
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 op. | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Szkiełka do zliczania komórek do Licznika komórek TC10™/TC20, dwukomorowe 5x30 szkiełek (300 zliczeń). | szt. | 1500
2. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 2 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 5 - TESTY KASETOWE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 op. | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Testy kasetowe do jakościowego wykrywania antygenu (AG) SARS-COV2. | szt. | 3 000**
2. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
a) Zamówienie podstawowe (gwarantowane) wartość netto: ……….........…………… PLN wartość brutto: …………….......……… PLN b) Zamówienie opcjonalne (prawo opcji) wartość netto: …….................……….. PLN wartośc brutto: ......................………. PLN **1 500 szt. w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) **1 500 szt. w ramach zamówienia opcjonalnego (fakultatywnego)
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 2 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
Lp. | Wymagane parametry graniczne | Warunek graniczny | Oferowane parametry (opisać/potwierdzić)
1. | Testy kasetkowe z możliwością zastosowania poza laboratorium jako test POCT do odczytu wizualnego. | Tak
2. | Testy kasetkowe przeznaczone do szybkiej diagnostyki COVID-19 w próbkach pobranych z nosogardzieli. | Tak
3. | Czas oczekiwania na wynik badania maks. do 30 minut. | Tak
4. | Minimalna czułość i swoistość testów w odniesienu do danych walidacyjnych deklarowanych przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznyego do diagnostyki in vitro, poparta udokumentowaną walidacją niezależną: - czułość ≥ 90% - swoistość ≥ 97%. | Tak
5. | Oferowane testy kasetkowe posiadają Certyfikat CE IVD. | Tak
6. | Maksymalna liczba sztuk testów/zestawów do wykonania badania w 1 opakowaniu do 25 sztuk. | Tak
7. | Każde opakowanie zbiorcze testów zabezpieczobe materiałem kontrolnym na dwóch poziomach. | Tak
8. | Szczegółowa instrukcja wykonania testu w języku polskim. | Tak
9. | Oferowane testy znajduja się na liście szybkich testów antygenowych wykrywających SARS-CoV-2, zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia (posiadają status EUL WHO). | Tak
Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Oceniane parametry graniczne | Punktacja | Ocena
1. | Oferowane zestawy testowe są gotowe do użycia (nie wymagają wstępnego przygotowania np. ręcznego rozlania buforu do probówek ekstrakcyjnych). | Tak/Nie**
Parametr oceniany** : Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt.
2. | Oferowane zestawy testowe mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej. | Tak/Nie**
Parametr oceniany** : Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt.
** Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych określonych w Rozdz. XV pkt 5) SWZ. W przypadku niewypełnienia parametrów podlegających ocenie, Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji pozyskanych z załączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych dotyczących kryteriów oceny ofert. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych dotyczących kryteriów oceny ofert, Zamawiający przyzna 0 pkt.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 6 - ODCZYNNIKI DO WYKONANIA 500 OZNACZEŃ P1NP WRAZ Z NIEZBĘDNYMI KALIBRATORAMI I KONTROLAMI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto za 1 op. | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Odczynniki /**
Materiały kontrolne /**
Materiały zużywalne /**
Razem: | [6 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji Razem jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
/** Należy podać odpowiednią ilość odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania oznaczeń w okresie 18 miesięcy.
Jeżeli liczba oznaczeń dla poszczególnych parametrów w przeliczeniu na opakowania handlowe nie jest liczbą całkowitą, należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
Odczynniki wraz z kalibratorami i kontrolami muszą być kompatybilne z analizatorem immunochemicznym Maglumi X3 firmy Snibe, dzierżawionym przez Zamawiającego.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę