## opz
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 1 - ODCZYNNIKI DO KRIOPREZERWACJI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | DMSO (Dimethylosulphoxide). Sterylne, niepirogenne, wolne od mikroplazmy, wolne od endotoxyn, skład 99,9% USP Grade DMSO i <0,1% woda. Masa molowa 78, 13Da, punkt zamrażania 18,3° C, gęstość 1,095-1,101 g/cm³. Pojemnik wyposażony w zamknięcia typu Flip Off-Tear-Off. 1 op. = 6x70ml. | op. | 60
2. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 2 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
Parametry wymagane:
1. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej mają być dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 2 - ZESTAWY FILTRACYJNE DO OCZYSZCZANIA PRODUKTU PCR PRZED PCR SEKWENCYJNYM
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Kolumny jednorazowego użytku (plastikowe) do oczyszczania produktu PCR przed PCR sekwencyjnym. Probówki wirówkowe z membraną Ultracel o szybkim przepływie. Kolumny (probówki) z regenerowaną celulozą, co daje możliwość odwróconego wirowania. 1 op. = 100 sztuk. | op. | 120
2. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 2 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 3 - STARTERY DO REAKCJI PCR
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Oligonukleotydy niemodyfikowane (startery) do amplifikacji fragmentów genów. Skala syntezy 40 nmol., liofilizowane. 1 starter zawiera 20-30 zasad. | szt. | 36000
2. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 2 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 4 - PRZECIWCIAŁA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Królicze poliklonalne przeciwciało PEA3 (ETV4). - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 100ul = op. | 2
2. | Królicze poliklonalne przeciwciało Sp7. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 50ug = op. | 1
3. | Mysie monoklonalne przeciwciało Brachyury. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 100ug = op. | 2
4. | Mysie monoklonalne przeciwciało hcG alpha antibody, klon INN-hCG-5. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 100ug = op. | 20
5. | Królicze poliklonalne przeciwciało HMGA2. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 100ul = op. | 1
6. | Mysie monoklonalne przeciwciało M-CSF, klon 2D10. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 100ul = op. | 2
7. | Mysie monoklonalne przeciwciało p15 INK4b, klon DCS114.1. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 50ug = op. | 2
8. | Królicze poliklonalne przeciwciało IDH1, IgG. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 100ul = op. | 4
9. | Mysie monoklonalne przeciwciało Blimp1, klon 3H2-E8. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 100ul = op. | 1
10. | Mysie monoklonalne przeciwciało Cd200, klon OX-104. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 100ug = op. | 1
11. | Mysie monoklonalne przeciwciało PD-L2, klon 10B6. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 100ug = op. | 1
12. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 12 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
Parametry wymagane:
1. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej mają być dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 5 - ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Barwnik służący do wybarwiania zasadochłonnych (bazofilnych) struktur komórkowych. - odczynnik do standardowego barwienia poglądowego preparatów histologicznych, - odczynnik Instant przeznaczony do przygotowywania roztworu na bieżąco wg aktualnych potrzeb pracowni, - odczynnik w proszku składający się z dwóch komponentów, które po połączeniu i zalaniu 1L wody destylowanej jest gotowy do użycia, - odczynnik zawierający siarczan amonowo-glinowy > 98% i jodan sodu 1-3%, - odczynnik do diagnostyki in vitro. | 1l. | 198
2. | Barwnik służący do wybarwiania kwasochłonnych struktur komórkowych. - odczynnik do standardowego barwienia poglądowego preparatów histologicznych, - odczynnik na bazie wody (w składzie 97-99% wody), - odczynnik gotowy do użycia, - odczynnik zawierający Formaldehyd w ilości <1 %,kwas octowy <1 %, octan sodu <1% oraz eozynę Y barwnik <1 %, - odczynnik do diagnostyki in vitro. | 1l. | 200
3. | Odczynnik MayGrunwald acc. Pappenheim. - odczynnik May Grunwald stosowany do barwień cytologicznych i histologicznych, - odczynnik stosowany z odczynnikiem Giemzy do podkreślenia składników krwi w rozmazach hematologicznych i obecności pasożytów w skrakwach tkankowych, - odczynnik zawierający metanol w ilości procentowej ≥ 90%, - odczynnik w płynie gotowy do użycia, - odczynnik do diagnostyki in vitro. | 500ml | 3
4. | Odczynnik Giemzy acc. Pappenheim. - odczynnik Giemza stosowany do barwień cytologicznych i histologicznych, - odczynnik umożliwiający zobrazowanie pasożytów (np. Helicobacter pylori) w żołądku w skrawkach tkankowych, - odczynnik, który z odczynnikiem May Grunwald umożliwia podkreślenie składników krwi w rozmazach hematologicznych, - odczynnik do diagnostyki in vitro. | 500ml | 3
5. | Żel do przymrażania materiału tkankowego w kriostacie. - odczynnik tworzący silne połączenie z uchwytem na próbkę, zabezpieczającym tkankę, - środek łatwo usuwany podczas barwienia, - środek szybko zamarzający, umożliwiający delikatne cięcie, - środek rozpuszczający się w wodzie, - kolor bezbarwny, - odczynnik zawierający 80-85% wody, alkohol poliwinylowy 10-15%, glikol polietylenowy 2-5%, mrówczan potasu 1-3%, - odczynnik do diagnostyki in vitro. | 120ml | 48
6. | Spray do przymrażania materiału tkankowego w kriostacie. - spray mrożący, do użycia w kriostacie, - końcówka umożliwiajaca mrożenie punktowe, - pozwala na mrożenie do -50°C, - odczynnik do diagnostyki in vitro. | 400ml | 50
7. | Odwapniacz do kości typu TBD1 (szybki). - odwapniacz do kości - szybki (czas odwapniana biopsji 15-30 minut, 3-12 godzin - materiały drobne i kości), - odwapniacz na bazie kwasu chlorowodorowego (35-40%), - odwapniacz przeznaczony do pracy z materiałem zawierającym duże ilości złogów wapniowych, - odwapniacz o specjalnym składzie zapewniający zachowanie prawidłowej morfologii tkanki w preparacie, - odczynnik gotowy do użycia, - odczynnik zawierający w składzie wodę 50-60%, kwas chlorowodorowy 35-40%, fluorad <1%, poliwinylopirolidon (PVP) 5-10%, - odczynnik do diagnostyki in vitro. | 1l. | 50
8. | Odwapniacz do kości typu TBD2 (wolny). - odwapniacz na bazie kwasu mrówkowego, - odwapniacz przeznaczony do pracy z materiałem zawierającym złogi wapniowe, - odczynnik gotowy do użycia, - odczynnik do diagnostyki in vitro. | 1l. | 44
9. | Spray do czyszczenia mikrotomu. - spray do czyszczenia z parafiny mikrotomu oraz miejsc w pracowni histopatologicznej. | 118ml | 30
10. | Płyn utrwalający komórki i drobny materiał tkankowy. - odczynnik gotowy do użycia, - mieszanina alkoholu/poli (tlenek etylenu), - odczynnik pozwalajacy na przechowywanie i utrwalanie komórek i drobnego materiału tkankowego, - odczynnik wstępnie przefiltrowany, koloru zielonego, - odczynnik do diagnostyki in vitro. | 4l. | 2
11. | System do preparowania komórek metodą cytoblok. - zestaw gotowy do użycia, - gotowy do użycia odczynnik osadzajacy komórki oraz gotowy do użycia odczynnik żelujacy. - do diagnostyki in vitro. Zestaw zawiera: 50 kasetek cytoblock z wkładkami, 1 butelka odczynnika osadzającego, 1 butelka odczynnika żelującego. | zestaw na wykonanie 50 cytobloków | 30
12. | Gotowy zestaw diagnostycznydo barwienia histochemicznego. - zestaw do wykrywania lipidów w zamrożonych wycinkach tkankowych, - zestaw barwiący lipidy na kolor czerwony, jądra komórkowe na kolor niebieski, - zestaw gotowy do użycia, - do diagnostyki in vitro. | 1 op. = 100 testów | 2
13. | Medium do zaklejania preparatów mikroskopowych. - formuła na bazie ksylenu, - do diagnostyki in vitro. | 500ml | 2
14. | 10% neutralny bufor formalinowy wolny od fosforanów. - 10% formalina neutralnie buforowana, wolna od fosforanów (system buforujący wolny od fosforanów zapobiega formowaniu się wolnego kwasu mrówkowego i wynikającym z tego artefaktom), - 10 % formalina dostosowana do zastosowania z optycznymi i elektronowymi mikroskopami, - do diagnostyki in vitro. | 3,8l. | 2
15. | Bufor techniczny ph 4,01 do kalibracji pehametru. | 250ml | 8
16. | Bufor techniczny ph 7,00 do kalibracji pehametru. | 250ml | 8
17. | Bufor techniczny ph 9,00 do kalibracji pehametru. | 250ml | 8
18. | Chlorek potasu KCL 3 mol/L do napełniania oraz przechowywania elektrod pH. | 250ml | 8
19. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 19 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
Parametry wymagane:
1. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej mają być dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 6 - PRZECIWCIAŁA MANUALNE (ODCZYNNIKI DO BARWIEŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało DPC4(SMAD4), klon RBT-SMAD4IgG. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego C54 formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 1ml | 1
2. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało MUC4, KlonZR201. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 1ml | 2
3. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało MDM2, klon SMP14. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 1ml | 2
4. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało FLI-1, klon MRQ-1. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 2
5. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało Langerin, klon 12D6. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 2
6. | Królicze monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało STAT6, klon EP325. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 2
7. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało TLE1, klon 1F5. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 1
8. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało Nestin, klon 10C2. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 1
9. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało CathepsinK, klon 3F9. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 2
10. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało NapsinA, klon MRQ60. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 2
11. | Królicze monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało CD11c, klon EP157. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 0,1ml | 1
12. | Królicze polyklonalne anty-ludzkie przeciwciało Claudin1. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 2
13. | Królicze polyklonalne anty-ludzkie przeciwciało ATRX. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 1ml | 2
14. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało PNL2, klon PNL2. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,1ml | 2
15. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciał CDK4, klon DCS-31. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 1ml | 2
16. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciał TIA-1, klon 2G9A10F5 - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 1ml | 1
17. | Królicze monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało Carbonic Anhydrase IX (CAIX), klon EP161. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 1
18. | Królicze polyklonalne anty-ludzkie przeciwciało CEA. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 2
19. | Królicze monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało SOX9, klon EP317. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 0,1ml | 3
20. | Mysie monoklonalne przeciwciało BCoR, klon BSB-128. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 1
21. | Królicze monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało PAX-2, klon EP235. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 2
22. | Królicze monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało IDH1 R132H, klon IHC132. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 2
23. | Królicze monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało PRAME, klon RBT-PRAME. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 2
24. | Królicze poliklonalne anty-ludzkie przeciwciało HNF-1B. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 0,1ml | 1
25. | Królicze monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało NRAS (Q61R), klon RBT-NRAS. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 1
26. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało FOXP3, klon EP340. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 0,5ml | 2
27. | Królicze monoklonalne, anty-ludzkie przeciwciało BAP1, klon BSB-109. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie, - przeciwciało przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD). | 0,5ml | 2
28. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało Anti-PKA alpha, klon A-2. - przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 200ug/ml | 2
29. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało Retinoblastoma , klon Rb1 - Przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 200ug/ml | 1
30. | Mysie monoklonalne anty-ludzkie przeciwciało Brg-1 , klon G-7 Przeciwciało pierwotne przeznaczone do diagnostyki immunohistochemicznej ludzkiego materiału tkankowego utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie. | 200ug/ml | 2
31. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 31 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
Parametry wymagane:
1. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej mają być dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 7 - JEDNORAZOWE POJEMNIKI DO TRANSPORTU MATERIAŁU TKANKOWEGO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 15ml | 300
2. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 30ml | 300
3. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 40-50ml | 300
4. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 60-70ml | 300
5. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 100ml | 800
6. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, -pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 120ml | 3500
7. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 150ml | 1000
8. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 200ml | 1000
9. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 180-220ml | 22000
10. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 350-380ml | 7000
11. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 520-540ml | 5500
12. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 830-850ml | 2300
13. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 1 200ml | 2000
14. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 2 300- 2 500ml | 4000
15. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 3 000- 3 500ml | 4000
16. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 5 000- 5 600ml | 700
17. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 10 000- 10 600ml | 1150
18. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 15 000- 16 000ml | 525
19. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 20 000ml | 225
20. | Pojemnik do transportu materiału tkankowego. - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. | 30 000ml | 200
21. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 21 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 8 - ASORTYMENT PODSTAWOWY DO DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Jednorazowe kominki cytologiczne podwójne. - kominki cytologiczne jednorazowego użytku, podwójne z zamontowanym filterkiem, z korkiem, - kominki do zastosowania w cytowirówce Cytospin firmy Thermo Fisher Scientific oraz Cellspin II firmy Tharmac GmbH będących w posiadaniu Zamawiającego, - do diagnostyki in vitro. | 1 op. = 500 szt. | 8
2. | Szkiełka podstawowe powlekane z dwoma okręgami. - szkiełka podstawowe o wymiarach 75x25 mm, - z dwoma okrągłymi znacznikami, - szkiełka pokryte powierzchnią zwiększającą adhezję, - szkiełka kompatybilne z pozycją nr 1, - do diagnostyki in vitro. | 1 op. = 100 szt. | 30
3. | Pędzelek do zdejmowania skrawków z noża mikrotomu podczas skrawania bloczków parafinowych. - pędzel wykonany ze szlachetnego włosia, stożkowy o bardzo wysokiej elastyczności, - średnica włosia 0,1-0,2 cm, - długość włosia 0,8-1,2 cm, - długość całkowita pędzelka 16-20 cm. | szt. | 120
4. | Pędzel duży, płaski do czyszczenia mikrotomu. - szerokość 50-100mm, - pędzel o wysokiej elastyczności, - długość włosia 3,5-4,5 cm, - długość całkowita pędzla 20-22 cm. | szt. | 25
5. | Uniwersalny marker do opisywania plastikowych kasetek i szkiełek mikroskopowych. - marker odporny na działanie odczynników stosowanych w histopatologii tj: alkohol, ksylen, aceton, - marker koloru czarnego,cienkopiszący. | szt. | 220
6. | Torebki biopsyjne do przeprowadzania wycinków histopatologicznych. - przeznaczone do przechowywania i transportu drobnych wycinków tkankowych, - redukują ryzyko utraty drobnych próbek, - nylonowe, hydrofilowe, - rozmiar 31 x 43 mm (rozmiar mały), - do diagnostyki in vitro. | 1 op. = 1 000 szt. | 3
7. | Torebki biopsyjne do przeprowadzania wycinków histopatologicznych. - przeznaczone do przechowywania i transportu drobnych wycinków tkankowych, - redukują ryzyko utraty drobnych próbek, - nylonowe, hydrofilowe, - rozmiar 45 x 65 mm (rozmiar średni), - do diagnostyki in vitro. | 1 op. = 1 000 szt. | 1
8. | Torebki biopsyjne do przeprowadzania wycinków histopatologicznych. - przeznaczone do przechowywania i transportu drobnych wycinków tkankowych, - redukują ryzyko utraty drobnych próbek, - nylonowe, hydrofilowe, - rozmiar 75 x 85 mm (rozmiar duży), - do diagnostyki in vitro. | 1 op. = 500 szt. | 4
9. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 9 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 9 - ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość wymagana | Nazwa oferowanego produktu/numer katalogowy | Producent oferowanego produktu | cena jednostkowa netto | wartość netto PLN | VAT % | wartość brutto PLN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Zestaw atramentów do oznaczania chirurgicznych linii cięcia. - atrament właściwy dla tkanki świeżej i utrwalonej, - 7 kolorów po 59 ml każdy na podstawce, - z zestawem patyczków do aplikacji tuszy, - do diagnostyki in vitro. | zestaw | 12
2. | Atrament do oznaczania chirurgicznych linii cięcia. - właściwy dla tkanki świeżej i utrwalonej, - kolor czarny, - do diagnostyki in vitro. | 1 op. = 15x4ml | 12
3. | Atrament do oznaczania chirurgicznych linii cięcia. - właściwy dla tkanki świeżej i utrwalonej, - kolor niebieski, - do diagnostyki in vitro. | 1 op. = 15x4ml | 12
4. | Atrament do oznaczania chirurgicznych linii cięcia. - właściwy dla tkanki świeżej i utrwalonej, - kolor zielony, - do diagnostyki in vitro. | 1 op. = 15x4ml | 12
5. | Atrament do oznaczania chirurgicznych linii cięcia. - właściwy dla tkanki świeżej i utrwalonej, - kolor czerwony, - do diagnostyki in vitro. | 1 op. = 15x4ml | 12
6. | Atrament do oznaczania chirurgicznych linii cięcia. - właściwy dla tkanki świeżej i utrwalonej, - kolor żółty, - do diagnostyki in vitro. | 1 op. = 15x4ml | 12
7. | Atrament do oznaczania chirurgicznych linii cięcia. - właściwy dla tkanki świeżej i utrwalonej, - kolor pomarańczowy, - do diagnostyki in vitro. | 1 op. = 15x4ml | 12
8. | Utrwalacz zwiększający adhezję tuszu do oznaczania chirurgicznych linii cięcia. - odczynnik zwiększający adhezję tuszu, - odczynnik gotowy do użycia, - zalecany do tkanek z dużą zawartością komórek tłuszczowych, - butelka z atomizerem. | 237ml | 24
9. | Razem: | [5 empty] | * |  | *
*Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podsumowanie kolumny 9 w pozycji 9 jest ceną oferty. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami. Wartość netto oraz brutto (kol. 7 i 9 tabeli) należy wpisać do formularza ofertowego. Będzie ona stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.
Parametry wymagane:
1. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej mają być dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
UWAGA: 1. Zamawiającym zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę