Załącznik nr 2 do SWZ, TP-74/23/MSZ

FORMULARZ CENOWY – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Dostawa komponentów wraz z dzierżawą urządzenia do napełniania pomp elastomerowych (Infuzorów) oraz oprzyrządowania.

Dla: Klinika Onkologii i Radioterapii

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA komponenty do urządzenia | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaseta dolna | TAK |  |
| 2. | Kaseta górna | TAK |  |
| 3. | Taśma do drukarki | TAK |  |
| II. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA urządzenie do napełniania pomp elastomerowych (Infuzorów) oraz oprzyrządowania (dalej „urządzenie”) | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
|  | Automatyczna kontrola stosowanych Ilości /powtarzalna dokładność przygotowywanej mieszaniny leków. | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy pokazujący proces przygotowywania leku na każdym etapie. | TAK |  |
|  | Pracujący w systemie zamkniętym w sensie mikrobiologicznym i mechanicznym. | TAK |  |
|  | Spełniający wymagania podłączeń medycznych produktów bezigłowych w tym dedykowanych zestawów przetoczeniowych klasy ONB: kompatybilność z zestawami CLAVE i SPIKE będących na wyposażeniu Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Pozwalający na pracę/podłączenia ze wszystkimi pojemnikami w jakich dostarczane są leki od procesu przygotowania leku do podaży. | TAK |  |
|  | Wykonujący wszystkie etapy pracy i redukujący możliwość błędu związanego z niewłaściwym wprowadzeniem danych. | TAK |  |
|  | Mający możliwość wprowadzenia min. 100 nazw leków do pamięci systemu na etapie przygotowywania urządzenia do instalacji. | TAK podać |  |
|  | Posiadający 2 niezależne segmenty (małych i dużych objętości) pobierania i podawania leków z których każdy ma możliwość pracy w 3 trybach szybkości (wolnym, normalnym i szybkim). | TAK |  |
|  | Jest skonfigurowany do podłączenia drukarki, będącej nierozłącznym elementem wyposażenia systemu, gdzie wydruk pokazuje żądane parametry przygotowywanej partii leku oraz datę i godzinę jej sporządzenia. | TAK |  |
|  | Nie przekraczający gabarytów szer. x głęb. x wys. 45x25x35 cm. | TAK |  |
| III. | WARUNKI SERWISOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
|  | Podpisane oryginały protokołów: z dostawy i odbioru urządzenia oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej w dniu uruchomienia urządzenia lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy urządzenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad urządzenia w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad urządzenia Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji urządzenia) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury. | TAK |  |
| IV. | DOKUMENTACJA |
| 1. | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Kliniki Onkologii i Radioterapii dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego urządzenia (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
| V. | INNE |
| 1. | Wykonawca podłączy dostarczone urządzenie do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |
| 2. | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

II. FORMULARZ CENOWY – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Dostawa komponentów wraz z dzierżawą urządzenia do napełniania pomp elastomerowych (Infuzorów) oraz oprzyrządowania.

| LP. | Komponenty do urządzenia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaseta dolna Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 900 |  |  |  |  |
|  | Kaseta górna Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 900 |  |  |  |  |
|  | Taśma do drukarki Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| Wartość komponentów |  |  |  |
| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | Wartość netto za 1 miesiąc | % VAT | Wartość brutto za 1 miesiąc | Wartość netto PLN (za 36 miesięcy) | Wartość brutto PLN (za 36 miesięcy) |
|  | Dzierżawa urządzenia do napełniania pomp elastomerowych (Infuzorów) oraz oprzyrządowania ………………………………...………….. (nazwa) Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe urządzenia zgodnie z opisem wskazanym w tabeli powyżej | 36 |  |  |  |  |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]

Informacja dla Wykonawcy:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).