## Arkusz1
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | Załącznik nr 2.1 do SWZ, PN-90/23/JP, część nr 1
Część nr 1 - kozetkI lekarskIe
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent/model/typ/ numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1. | Kozetka lekarska | szt. | 1
| Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz
1 | stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało; | TAK
2 | leże dwusegmentowe, tapicerowane w kolorze beżowym, zagłówek regulowany ręcznie skokowo w zakresie: -60 stopni, + 50 stopni; | TAK
3 | uchwyt na prześcieradło z tyłu wezgłowia; | TAK
4 | całkowita szerokość: 500 -550 mm; | TAK
5 | całkowita długość: 1800 - 1850 mm; | TAK
6 | Całkowita wysokość: 500 - 550 mm | TAK
7 | waga 25 - 35 kg | TAK
8 | Dopuszczalne obciążenia: 150kg; | TAK
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego:: 2 szt. Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków ul. W.K. Roentgena 5, we wskazanym miejscu
dot. poz. 1, 1 szt. - KLINIKA NOWOTWORÓW UKŁADU CHŁONNEGO, ul. W.K. Roentgena 5, we wskazanym miejscu.
UWAGA 1: W rubryce „Parametry oferowane, opis, komentarz” należy wpisać „Tak” oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym