## Arkusz1
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | Załącznik nr 2.2 do SWZ, PN-90/23/JP, część nr 2
Część nr 2 - fotele do pobierania krwi
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent/model/typ/ numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1. | Fotel do pobierania krwi | szt. | 2
| Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz
1 | fotel z dwoma podłokietnikami do pobierania krwi, umożliwiający prowadzanie zabiegów na lewym i prawym przedramieniu pacjenta; | TAK
podłokietniki z regulacją wysokości i obrotem o 180°
2 | stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało, odporny na zarysowania i promieniowanie UV; | TAK
3 | siedzisko i oparcie tapicerowane kolorystyka beżowa; | TAK
4 | szerokość całkowita: 780 -850 mm; | TAK
5 | wysokość całkowita: 850 -950 mm; | TAK
6 | głębokość całkowita: 750 -850 mm; | TAK
7 | maksymalne obciążenie do 150 kg; | TAK
8 | certyfikowany wyrób medyczny. | TAK
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego::
dot. poz. 1, 1 szt. - KLINIKA NOWOTWORÓW UKŁADU CHŁONNEGO, ul. W.K. Roentgena 5, we wskazanym miejscu.
dot. poz. 1, 1 szt. - KLINIKA NOWOTWORÓW UKŁADU CHŁONNEGO, ul. W.K. Roentgena 5, we wskazanym miejscu.
UWAGA 1: W rubryce „Parametry oferowane, opis, komentarz” należy wpisać „Tak” oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym