## Arkusz1
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | Załącznik nr 2.3 do SWZ, PN-90/23/JP, część nr 3
Część nr 3 - taborety medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent/model/typ/ numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1. | Taboret medyczny z oparciem | szt. | 10
| Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz
1 | konstrukcja stalowa chromowana | TAK
2 | regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej | TAK
3 | regulacja wysokości od 650 mm do 900 mm (+/- 50 mm) | TAK
4 | siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym na środki dezynfekcyjne | TAK
5 | wymiary siedziska: średnica 400 mm (+/- 30 mm), grubość siedziska 100 mm. | TAK
6 | oparcie pod plecy w kształcie łuku z możliwością regulacji wysokości | TAK
7 | podstawa jezdna pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, wykończone gumą, nie brudzącą podłoża | TAK
8 | dodatkowa obręczpod nogi z możliwością regulacji wysokości | TAK
9 | kolor taoicerki do wyboru po dostarczeniu wzornika | TAK
10 | wszystkie elementy bezpieczne, bez ostrych krawędzi | TAK
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego::
dot. poz. 1, 10 szt. - CENTRALNA STERYLIZATORNIA, ul. W.K. Roentgena 5, we wskazanym miejscu.
UWAGA 1: W rubryce „Parametry oferowane, opis, komentarz” należy wpisać „Tak” oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym