## Arkusz1
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | Załącznik nr 2.4 do SWZ, PN-90/23/JP, część nr 4
Część nr 4 - szafki przyłóżkowe
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent/model/typ/ numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1. | Szafka przyłóżkowa | szt. | 199
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH
| Parametry wymagane | [5 empty] | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz
1. | konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo | [5 empty] | Tak
2. | szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym | [5 empty] | Tak
3. | wolna przestrzeń między szufladą i komorą, na dodatkowe rzeczy pacjenta | [5 empty] | Tak
4. | blat boczny o wymiarach 550x340 mm (+/- 10mm) z regulowaną wysokością w zakresie 900-1030mm (+/- 10mm) | [5 empty] | Tak
5. | szafka o wymiarach: szerokość - 560mm x (+/- 30mm), głębokość - 450mm (+/- 50mm), wysokość 850mm (+/- 50mm) | [5 empty] | Tak
6. | jednostronne lub dwustronne otwieranie szafki i szuflady | [5 empty] | Tak
7. | szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy 50mm z czego dwa z hamulcami | [5 empty] | Tak
8. | powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych | [5 empty] | Tak
9. | drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia. | [5 empty] | Tak
10 | blaty szafki z płyty meblowej (opcja płyta HPL lub ABS) | [5 empty] | Tak
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego:
dot. poz. 1, 50 szt. - KLINIKA NOWOTWORÓW PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ, ul. W.K. Roentgena 5, we wskazanym miejscu.
dot. poz. 1, 8 szt. - KLINIKA DIAGNOSTYKI ONKOLOGICZNEJ, KARDIOONKOLOGII I MEDYCYNY PALIATYWNEJ, ul. W.K. Roentgena 5, we wskazanym miejscu.
dot. poz. 1, 30 szt. - KLINIKA NOWOTWORÓW UKŁADU NERWOWEGO, ul. W.K. Roentgena 5, we wskazanym miejscu.
dot. poz. 1, 53 szt. - KLINIKA NOWOTWORÓW PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ, ul. W.K. Roentgena 5, we wskazanym miejscu.
dot. poz. 1, 16 szt. - KLINIKA NOWOTWORÓW UKŁADU CHŁONNEGO, ul. W.K. Roentgena 5, we wskazanym miejscu.
dot. poz. 1, 42 szt. - KLINIKA NOWOTWORÓW UKŁADU MOCZOWEGO, ul. W.K. Roentgena 5, we wskazanym miejscu.
UWAGA 1: W rubryce „Parametry oferowane, opis, komentarz” należy wpisać „Tak” oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Przykładowe rozwiazanie