## Arkusz1
Załącznik nr 1 A do SWZ PN-147/23/ZS
FORMULARZ CENOWY KONSERWACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI NGM W NIO-PIB
L.p | Lokalizacja | Wawelska 15, Roentgena 5
| Czynności konserwacyjne | ilość godzin w miesiącu | stawka godzinowa netto | cena łączna w skali miesiąca (netto) | cena netto w skali 12 m-cy | cena netto w skali 24 m-cy | VAT | Łaczna cena brutto
1. | codzienna kontrola iobsługa zbiornków krigenicznych (szt. 3) | 95
2. | oczyszczanie parownicy zbiornika ciekłego tlenu ze szronu i lodu | 25
3. | codzienna kontrola i obsługa stacji rozprężania tlenu i podtlenku azotu (tlenownia). Podpinanie butli do baterii rezerwowej, wymiana butli w na rampie z N2O w zależności od zużycia gazów, magazynowanie butli z gazami sprężonymi itp | 42
4. | codzienna kontrola i obsługa stacji rozprężania tlenu (przy budynku CPN). W zależności od potrzeb wymiana butli na rampie. | 25
5. | transport butli z gazami medycznymi sprężonymi do odbiorców wewnętrznych oraz montaż butli w miejscu użytkowania | 40
6. | tankowanie ciekłego azotu do naczyń krigenicznych i dostarczanie do dobiorców wewnętrznych, Odgazowywanie zbiorników z ciekły azotem. | 30
7. | sukcesywne przeglądy urządzeń i nstalacji NGM w poszczególnych Klinikach i Zakładach według harmonogramu | 42
8. | wymiana uszkodzonych pkt pboru NGM na terenie CO-I | 10
9. | obsługa tablic stanu gazów NGM (wymiana żarówek kontrolnych sprawdzanie prawidłowości działania) | 18
10. | odwadnianie i odolejanie instalacji NGM, w miejscach zamonotowanych osuszaczy i odolejaczy | 25
11. | prowadzenie dolkumentacji NGM zgodnie z procedurą PPR60.4_P1 i PR60.4_P2 | 28
12. | odbieranie dostaw NGM od dostawcy zewnętrznego, weryfikacja dostaw z godnie z procedurą | 25
13. | obsługa stacji pomp próżniowych przy ul. Wawelskiej 15, przegląd pkt poboru NGM ich ewentualna naprawa kontrola sygnalizacji stanu gazów. | 24
14. | Wykonywanie obsługi instalacji i urządzeń NGM w godzinach 1500 ÷ 700 , ewentualne awaryjne dostarczanie gazów sprężonych w butlach do odbiorców wewnętrznych i wykonywanie innych pilnych prac przy obsłudze NGM. | 480
| ŁĄCZNIE | 909
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data………..2020 podpis i pieczęć osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy