Załącznik nr 2.2 do SWZ, TP-152/23/DW Formularz cenowy - zestawienie parametrów/specyfikacja techniczna

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zbiornik do transportu materiału w ciekłym azocie – 2 sztuki

Dla: Zakład Medycyny Regeneracyjnej

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2023): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA ZBIORNIKÓW DO TRANSPORTU MATERIAŁU W CIEKŁYM AZOCIE – 2 SZTUKI |
|  | Zbiornik do transportu materiału w ciekłym azocie – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Zapewnia transport próbek biologicznych w temperaturze < -150°C środowiska kriogenicznego przez ponad 3 godziny | TAK, podać |  |
|  | Pojemność: nie więcej niż 3L ciekłego azotu (LN2) | TAK |  |
|  | Wyposażony w wyświetlacz daty, godziny i temperatury z dwoma trybami działania alarmu - sygnał dźwiękowy i wizualny. | TAK |  |
|  | Wyposażony w namagnesowaną pokrywę z pianki | TAK |  |
|  | Konstrukcja wewnętrzna urządzenia uniemożliwiająca bezpośredni kontakt próbki biologicznej z ciekłym LN2 | TAK |  |
|  | Umożliwia pobieranie danych dziennika temperatury transportera poprzez port USB lub oprogramowanie własne dostarczone wraz z urządzeniem | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w port USB | TAK |  |
|  | Wymiary: 34 x 32 x 26 cm (Dł x Sz x W) +/- 2 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga nie przekraczająca 4,5 kg (bez LN2) i 6kg (z LN2 bez próbek) | TAK |  |
|  | Zasilanie po poprzez baterie alkaiczne 3 AA (załączone w zestawie) | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nieużywane | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia: Zbiornik do transportu materiału w ciekłym azocie – 2 sztuki

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 12 miesięcy. Gwarancja liczona od daty dostarczenia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu ” | TAK, podać |  |
|  | Podpisany oryginał protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu dostarczenia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……………………………………… tel:…………………................ email…………………………….. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/elementu/części do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
| II. | DOKUMENTACJA |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS DOSTAWY: Wykonawca do Zakładu Medycyny Regeneracyjnej dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - jeśli dotyczy - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO DOSTAWIE SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - jeśli dotyczy - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagane dokumenty zgodzie z rozdziałem III (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu - jeżeli go posiada (wersja papierowa) | TAK |  |
| III. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia wraz ze sprzętem. | TAK |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne | TAK |  |
| IV. | INNE |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ………………………………………. Tel.:………………………………… email………………………………. |
| V | WARUNKI DOSTAWY |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa do siedziby Użytkownika) – do 21 dni od dnia zawarcia umowy. | TAK |  |

FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zbiornik do transportu materiału w ciekłym azocie - 2 szt.

| LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiornik do transportu ciekłego azotu Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]

Wartość netto: ……….......… PLN (słownie: ……………………………..…..….…………….)

Wartość brutto: ……...…..… PLN (słownie: …………………………………………………….)

Informacja dla Wykonawcy:

  - Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

  - Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

Załącznik nr ……………… do umowy nr ………………………….

WZÓR

Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru

Warszawa, dnia ………-………-2023 r

Zamawiający:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  - Państwowy Instytut Badawczy                                            ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

w imieniu którego odbioru dokonuje:

………………………………………………

niniejszym potwierdza dostarczenie przez Wykonawcę:

………………………………………………

zgodnie z umową nr ………………/……………..

| L.p. | Nazwa | Typ | Nr fabryczny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

| L.p. | Nr UDI |
| --- | --- |
| 1 |  |

- Zamawiający potwierdza, że dostarczenie  przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z załączoną specyfikacją dostawy oraz specyfikacją techniczną przedmiotu umowy.

2.	Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że sprzęt wymieniony w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje przyjęty bez zastrzeżeń.

3.	Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie dostawy sprzętu wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu zostało zrealizowane z należytą starannością.

4.	W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z pkt. 1 - 3 Zamawiającemu przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.

5.	Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania w/w pkt.  niniejszego protokołu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY