**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 2 – sterylne zestaw ginekologiczny do brachyterapii, sterylny zestaw urologiczny do brachyterapii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówieniawielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN(za j.m. z kol. 3)  | WartośćNETTOw PLN(4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN(6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sterylny zestaw ginekologiczny do brachyterapii w składzie:1. osłona na kończyny 75x120cm z dwuwarstwowego laminatu- 1 szt.2. serweta z taśmą przylepną 75x75cm z trójwarstwowego laminatu-2 szt.3. gaziki o wym. 7,5x7,5cm, 17nitkowe z nitką RTG-10szt. 4. tacka na płyny 14x24x1,0-2,5cm z polipropylenu- 2 szt.5. serweta (owinięcie zestawu) 150x150cm (+/1cm) z laminatu dwuwarstwowego 1 szt.Ułożenie poszczególnych komponentów, po rozpakowaniu zestawu ma odpowiadać wyżej wymienionej kolejności gdzie 1)jest pierwszą warstwą od góry a 5) warstwą ostatnią. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim  | zestaw | 1750 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw urologiczny do brachyterapii w składzie:1.osłona na stolik typu Mayo 80x 145cm-1szt.2. serweta pod pośladki 75x100 cm z dwuwarstwowego laminatu z mankietem o długości 20cm umożliwiającym aseptyczną aplikację oraz zintegrowaną z serwetą od przodu, foliową kieszenią- 1 szt. 3.gaziki o wym. 10x10cm, 17 nitkowe z nitką RTG- 30 szt.4. osłona na kończyny 75x120cm z dwuwarstwowego laminatu- 2szt.5. serweta z taśmą lepną 75x75cm, z trójwarstwowego laminatu- 3 szt.6. serweta 75x100cm (+/- 1 cm) (owinięcie zastawu) z dwuwarstwowego laminatu-1szt.Ułożenie poszczególnych komponentów, po rozpakowaniu zestawu ma odpowiadać wyżej wymienionej kolejności gdzie 1) jest pierwszą warstwą od góry a 6) warstwą ostatnią.Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2metki samoprzylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim | zestaw | 1150 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, nieodpłatnych próbek w ilości:
poz. 1 - 3 zestawy, poz. 2 - 3 zestawy.**

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**UWAGA:**

**1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**