**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 4 - zestawy do wkuć, zestawy do zmiany opatrunku, zestawy do znieczulenia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sterylny zestaw do dożylnego wkucia centralnego. Wykonany z pełnobarierowego dwuwarstwowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795:2019 lub równoważną\*) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie o wysokiej odporności na penetrację płynów min 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 170 kPa.  Skład zestawu:  1 x serweta dwuwarstwowa 100 x 90 cm (owinięcie zestawu)  3 x serweta dwuwarstwowa przylepna 50 x 50 cm  1 x imadło chirurgiczne ze stali nierdzewnej 14 cm, wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" wraz ze znakiem CE umieszczony w sposób trwały i widoczny po obu stronach narzędzia. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające, odróżnienie od narzędzi wielorazowych. 20 x kompres z gazy, 10 x 10 cm 17nitek 8 warstw 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm, 2 x strzykawka Luer 10 ml 2 x strzykawka Luer 5 ml 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, różowa 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, zielona 1 x igła 0,5 mm, pomarańczowa 1 x nożyczki ostro-tępe ze stali 14,5 cm  1 x skalpel nr 11 z zabezpieczeniem ostrza | zestaw | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do zmiany opatrunku. Wykonany z pełnobarierowego dwuwarstwowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795:2019 lub równoważną\*) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie o wysokiej odporności na penetrację płynów min 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 170 kPa.  Skład zestawu:  1 x serweta dwuwarstwowa, nieprzylepna 40 cm x 45 cm (owinięcie zestawu)  8 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm 17 nitek 8 warstw 1 x kleszczyki metalowe typu Kocher 14 cm, wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" wraz ze znakiem CE umieszczony w sposób trwały i widoczny po obu stronach narzędzia. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie.  1 x pęseta metalowa anatomiczne 12,5 cm, wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" wraz ze znakiem CE umieszczony w sposób trwały i widoczny po obu stronach narzędzia. Dodatkowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie.  5 x tampony (tupfer) z gazy, po rozłożeniu wielkości 20 x 20cm (+/- 1 cm) | zestaw | 10700 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego. Wykonany z pełnobarierowego dwuwarstwowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795:2019 lub równoważną\*) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie o wysokiej odporności na penetrację płynów min 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 170 kPa.  Skład zestawu:  1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy w kolorze żółtym 50 x 75 cm ułatwiająca szybką identyfikację zestawu (owinięcie zestawu)  1 x serweta przylepna 60 x 75 cm, z centralnym otworem przylepnym typu romb 10 x 10 cm  10 x kompresy z gazy 10 cm x 10 cm 17 nitek 8 warstw 6 x tupfer z gazy 24 cm x 24 cm, 17 nitek 1 x kleszczyki plastikowe, proste (do mycia pola operacyjnego), 19 cm, niebieskie  1 x strzykawka Luer 2 ml, 2 części, biała 1 x strzykawka Luer 5 ml, 2 części, biała 1 x igła 1,20 x 38 mm 1 x igła 0,50 x 38 mm | zestaw | 3700 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Przez normy równoważne Zamawiający rozumie normy, których zakres jest analogiczny co do zakresu norm wskazanych z nazwy dla danej roli, tj. dotyczący:

a)        analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy norma;

b)        analogicznego poziomu bezpieczeństwa wynikającej z roli, której dotyczy norma;

c)         analogicznego stopnia poziomu kompetencji;

potwierdzone wynikami badań (dotyczy tylko tych ról, dla których spełnienie norm musi być potwierdzone).

Dodatkowe wymagania:  
poz.1-3 **Na opakowaniu** min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu, nazwą producenta zintegrowane z min 4 kodami kreskowymi. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z papierowym kołnierzem do otwierania zestawu.

**W celu dokonania oceny jakości, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, nieodpłatnych próbek w ilości:   
poz. 1 - 3 zestawy, poz. 2 - 3 zestawy, poz. 3 - 3 zestawy.**

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**UWAGA:**

**1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf  
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym**