**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 5 - igły do biopsji gruboigłowej, znaczniki tkankowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówieniawielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN(za j.m. z kol. 3)  | WartośćNETTOw PLN(4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN(6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Igły do biopsji gruboigłowej,jednorazowe, wielkośćokienka biopsyjnego 22mm.Igły posiadają, zdejmowany,jałowy uchwyt. Grubość igiełoznaczona kolorami.Igły kompatybilnez pistoletem Magnum znajdującym się w posiadaniu użytkownika.Możliwość podania lekuznieczulającego, w trakciezabiegu, nie wymagausuwania igły z polazabiegowego. Siła sprężyny wynosi0,925 N / mm .Rozmiary igieł:14G – dł.: 10, 13 cm16G – dł. :10, 20 cm | Szt. | 670 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  Znacznik tkankowy,wykonany z nitinolu,samomocujący, umieszczony waplikatorze z oznaczeniem igły co 1cm. Kształt ringu, zapewniającywidoczność w obrazie USG,mammografii oraz MRI,zabezpieczający przed migracją wtkankach miękkich. Znacznikumieszczony w niezależnej igle wrozmiarze 17G 10cm. Aplikator posiada czerwony wskaźnik informujący o odblokowaniu znacznika | Szt. | 8 010 |  |  |  |  |  |  |

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**UWAGA:**

**1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym**