**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 5 - igły do biopsji gruboigłowej, znaczniki tkankowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Igły do biopsji gruboigłowej,  jednorazowe, wielkość  okienka biopsyjnego 22mm.  Igły posiadają, zdejmowany,  jałowy uchwyt. Grubość igieł  oznaczona kolorami.  Igły kompatybilne  z pistoletem Magnum znajdującym się w posiadaniu użytkownika.  Możliwość podania leku  znieczulającego, w trakcie  zabiegu, nie wymaga  usuwania igły z pola  zabiegowego. Siła sprężyny wynosi  0,925 N / mm .Rozmiary igieł:14G – dł.: 10, 13 cm  16G – dł. :10, 20 cm | Szt. | 670 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Znacznik tkankowy,  wykonany z nitinolu,  samomocujący, umieszczony w  aplikatorze z oznaczeniem igły co 1  cm. Kształt ringu, zapewniający  widoczność w obrazie USG,  mammografii oraz MRI,  zabezpieczający przed migracją w  tkankach miękkich. Znacznik  umieszczony w niezależnej igle w  rozmiarze 17G 10cm. Aplikator posiada czerwony wskaźnik informujący o odblokowaniu znacznika | Szt. | 8 010 |  |  |  |  |  |  |

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**UWAGA:**

**1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf  
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym**