**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 6 - sonda gastromijna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sonda gastrostomijna silikonowa, mogąca długotrwale pozostawać w świetle żołądka, posiadająca skalowane w centymetrach oznaczenie głębokości wprowadzania. W części dystalnej sondy powinien znajdować się otwór centralny, co minimalizuje ryzyko jej niedrożności. Mocowanie i uszczelnienie sondy powinno być zapewnione przez ruchomy, perforowany krążek; wyposażona w samouszczelniający zawór umożliwiający wypełnienie balonu sondy wodą lub solą fizjologiczną . Rozmiar CH 24 , dł. 17 cm, balon 20- 30 ml  W komplecie saszetka z żelem wprowadzającym -jednorazowego użytku , jałowa | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**UWAGA:**

**1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf  
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektroniczny.**