**Rozmieszczenie czujek na terenie NIO PIB ul. W.K. Roentgena 5 i ul. W.K. Roentgena 9
w Warszawie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZUJKI WEWNĘTRZNE LP** | **NAZWA BUDYNKU** | **POZIOM** | **NUMER POMIESZCZENIE** | **NAZWA POMIESZCZENIA** |
| 1 | Centrum Profilaktyki Nowotworów | 2  | Gabinet 2.02 | Gabinet lekarza zakładowego |
| 2 | Rampa rozładunkowa – Główna | -1  | Drzwi rozsuwanedrewniane | Hol główny/Ciąg komunikacyjny jezdny |
| 3 | Budynek Socjalny (CEK) | 1 | 2/1 FOYER | Aula im. prof. T. Koszarowskiego |
| 4 | Budynek Łóżkowy  | -2 | Ewakuacyjna klatka schodowa (pd.-zach.) | Przestrzeń techniczna przy klatce schodowej |
| 5 | Budynek Diagnostyczno-Badawczy | -1 | Nr 14 | Duża sala gimnastyczna |
| 6 | Budynek Diagnostyczno-Badawczy | -1 | b.d. | Rezonans magnetyczny (MR1) |
| 7 | Budynek Diagnostyczno-Badawczy | 12 | b.d. | Drzwi wejściowe na dach budynku |
| 8 | Budynek Telegammaterapii | -1  | 07 | Clinac V5 |
| 9 | Budynek Hotel Stanów Lekkich | -1 | b.d. | Dźwig windowy |
| 10 | Budynek Przychodni  | -1  | Gab.101 | Poradnia Gastroenterologii |
| 11 | Budynek Krwiodawstwa („KEI”) | -2  | K-3/02 | Klatka schodowa przy Archiwum Zakładowym |
| 12 | Budynek Krwiodawstwa („KEI”) | 0 | 1.07 | Zakład Mikrobiologii |
| 13 | Budynek Łóżkowy  | 10 | b.d. | Drzwi wejściowe na dach |
| 14 | Budynek Curieterapii | 1 | Hol Główny | Drzwi do łącznika z IHiT |
| 15 | Budynek Administracji | 2 | Sale ZabiegoweA-230 | Dźwig windowy |
| 16 | Budynek Administracji | 0 | A-018 | Rezonans magnetyczny (MR2) |
| 17 | Budynek Administracji | 1 | Gab. terapeutycznyA-104 | Poradnia Psychoonkologii |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CZUJKI ZEWNĘTRZNE LP** | **NAZWA BUDYNKU** | **Dodatkowe dane** |
| 1 | Hotel szkoleniowy | Od strony ul. Makolągwy – ściana budynku (narożnik zachodni) |
| 2 | Hotel szkoleniowy | Od strony parku – ściana budynku (narożnik wschodni) |
| 3 | Budynek Kotłowni | Od strony placu, na którym posadowiony jest prasokontener – (narożnik zachodni)  |
| 4 | Budynek Magazynów Odpadów Medycznych i Chemicznych | Pomiędzy drzwiami wejściowymi do magazynów |
| 5 | Budynek Tlenowni | Ściana od strony IHIT – narożnik północny |
| 6 | Budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów | Stacja transformatorowa na tyłach budynku |
| 7 | Budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów | Wejście zewnętrzne do pracowni COVID -19 |
| 8 | Budynek Socjalny (CEK) | Drzwi ppoż. na tyłach Kliniki Tkanek Miękkich Kości Czerniaków |
| 9 | Budynek Curioterapii | Wejście od strony drogi ppoż. nr 8 |
| 10 | Budynek Diagnostyczno-Badawczy | Wejście zewnętrzne do Kliniki Endokrynologii – od strony IHiT/Szpitala Południowego |
| 11 | Budynek Telegammaterapii | Wejście zewnętrzne do Zakładu Radioterapii – od strony IHiT/Szpitala Południowego  |
| 12 | Budynek Hotel Stanów Lekkich |  Drzwi wejściowe - D |
| 13 | Budynek Łóżkowy | Drzwi ppoż. przy Ruchu Chorych |
| 14 | Budynek Krwiodawstwa („KEI”) | Drzwi ppoż. przy Zakładzie Mikrobiologii – od strony parkingu dyrektorskiego |
| 15 | Budynek Krwiodawstwa („KEI”) | Drzwi wejściowe – B |

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę