## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ; PN -170/23/EP
Formularz cenowy - część 1
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN | Numer katologowy | Producent
1. | Elektrody do termoablacji laserowej tkanek miękkich, dostosowane do generatora, który emituje fale o długości 1064 mm, dzięki czemu zapewnia niewielką absorpcję promieniowania i doskonałą penetrację światła. Elektroda zawiera w zestawie bardzo elastyczny światłowód kwarcowy o średnicy (300 mikronów) i płaskiej końcówce, do wprowadzenia przez skórnie za pomocą atraumatycznej igły typu Chiba o wysokiej echogeniczności i średnicy 0,8mm ( 21G ). Wszystkie akcesoria zawarte w zestawie wymagane do przezskórnej laserowej ablacji termicznej są jednorazowego użytku. Jednorazowe zestawy są dostarczane w czterech kolorach R (czerwony), G (zielony), B (niebieski) i Y (żółty), które system rozpoznaje za pomocą złącza światłowodu SMA. | szt. | 20
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2 do SWZ; PN -170/23/EP
Formularz cenowy - część 2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN | Numer katologowy | Producent
1. | Worek kriogeniczny 750 ml wraz z opakowaniem zabezpieczającym 1) Worek mrożeniowy 750 ml, pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zabezpieczających, 2 ) Wymiary: nie więcej niż 127 mm x 253 mm , 3) Objętość możliwa do zamrożenia 80 - 190 ml , 4) Co najmniej dwa "porty" do zamontowania klasycznego zestawu przetoczeniowego spike portu, 5) Worki (pojemniki) wyposażone w zintegrowany dren (długość min.150 mm wykonany z tworzywa EVA) do archiwizacji próbek mrożonego materiału (pojemnik 4 x 0,1 ml), 6 ) Dren zakończony końcówkami luerowskimi "luer lock", co najmniej dwie końcówki "żeńskie" i jedna "męska " z uszczelnieniem i zaciskami, 7 ) Gniazdo silikonowe do pobierania próbek materiału w trakcie preparatyki, 8 ) Każdy worek w zestawie z zewnętrznym workiem zabezpieczajacym, 9 ) Worek mrożeniowy jak i zewnętrzny worek ochronny wykonany z tworzywa EVA, 10 ) Jedynym sprzętem dodatkowym w trakcie zamykania materiału w worku może być klasyczna zgrzewarka do drenów, 11 ) Opakowanie z zamieszczoną datą ważności . 1 op. zawiera 12 szt. | op. | 100
2. | Worek kriogeniczny 1000 ml 1) Worek mrożeniowy 1000 ml, pakowane sterylnie po 4 sztuki., 2 ) Wymiary: nie więcej niż 150 mm x 285 mm, 3) Objętość możliwa do zamrożenia 120 - 275 ml, 4) Co najmniej dwa " porty " do zamontowania klasycznego zestawu przetoczeniowego spike portu, 5) Worki ( pojemniki ) wyposażone w zintegrowany dren ( długość min.150 mm wykonany z tworzywa EVA ) do archiwizacji próbek mrożonego materiału (pojemnik 4 x 0,1 ml ), 6 ) Dren zakończony końcowkami luerowskimi " luer lock ", co najmniej dwie końcówki " żeńskie " i jedna " męska " z uszczelnieniem i zaciskami, 7 ) Gniazdo silikonowe do pobierania próbek materiału w trakcie preparatyki, 8) Worek mrożeniowy wykonany z tworzywa EVA 9 ) Jedynym sprzętem dodatkowym w trakcie zamykania materiału w worku może być klasyczna zgrzewarka do drenów, 10 ) Opakowanie z zamieszczoną datą ważności. 1 op. zawiera 24 szt. | op. | 15
| RAZEM |  |  |  |  | x |  | x | x
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2 do SWZ; PN -170/23/EP
Formularz cenowy - część 3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN | Numer katologowy | Producent
1. | Zaawansowana platforma dostępu umożliwiająca minimalne inwazyjne zabiegi trans analne. Jednorazowego użytku, sterylny zestaw składa się z: 1/ kanału dostępu o średnicy 4 cm, długość do wyboru przez Zamawiającego: 4 cm, 5,5 cm lub 9 cm. Kanał dostępu zawiera kołnierz mocujący i opaski do szwów; 2/ prowadnicy, służącej do łatwiejszego wprowadzania i umieszczania w kanale dostępu; 3/ żelowej nakładki uszczelniającej, pozwalającej na utrzymanie odmy otrzewnową z zintegrowanym portem insuflacyjnym , portem odprowadzenia dymu oraz dźwignią mocującą. Materiał nakładki pozwala na wybór miejsca oraz ilość tulei do wprowadzenia; 4/ 4 szt. tulei 10 mm do wprowadzania narzędzi 4,8-10,1 mm. Jedna z tulei wyposażona w port do podłączenia woreczka insuflacyjnego; 5/ 1 szt. obturatora do wprowadzenia tulei; 6/ woreczka insuflacyjnego do wyrównania odmy. | szt. | 300
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2 do SWZ; PN -170/23/EP
Formularz cenowy - część 4
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN | Numer katologowy | Producent
1. | Przewody do cystoskopu lub rektoskopu, podwójne, sterylne, jednorazowego użytku, niepirogenne, nietoksyczne. Budowa: - dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami, - dren: średnica 4,8 x 6,8 mm, - komora do wytwarzania ciśnienia, - rolkowy regulator przepływu, - łącznik stożkowy, - miękka końcówka z drenu silikonowego lub PVC. Produkt nie może zawierać ftalanów. | szt. | 5900
2 | Przewody do cystoskopu lub rektoskopu, pojedyncze, sterylne, jednorazowego użytku, niepirogenne, nietoksyczne. Budowa: - dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami, - dren: średnica 4,8 x 6,8 mm, - komora do wytwarzania ciśnienia, - rolkowy regulator przepływu, - łącznik stożkowy, - miękka końcówka z drenu silikonowego lub PVC. Wyrób nie może zawierać ftalanów. | szt. | 4700
Razem | [5 empty] | x |  | x | x
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2 do SWZ; PN -170/23/EP
Formularz cenowy - część 5
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN | Numer katologowy | Producent
1 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz pęczków tkankowych, jednorazowego użytku, sterylne. Aktywowane ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, długość trzonu 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem FORCETRIAD FT 9000. | szt. | 2900
2 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania,uszczelniania i rozdzielania naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz pęczków tkankowych, jednorazowego użytku, sterylne. Aktywowane ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, długość trzonu 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 20,3 mm, długość cięcia 18,5 mm, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem FORCETRIAD FT 9000. | szt. | 3100
Razem | [5 empty] | x |  | x | x
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2 do SWZ; PN -170/23/EP
Formularz cenowy - część 6
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN | Numer katologowy | Producent
1. | Elektroda powrotna jednorazowa dla pacjentów dorosłych, z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku, kompatybilna z systemem REM generatora Valleylab, posiadająca żel zapewniający prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta, powierzchnia min. 150 cm2. | szt. | 5500
Razem | [5 empty] | x |  | x | x
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2 do SWZ; PN -170/23/EP
Formularz cenowy - część 7
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN | Numer katologowy | Producent
1. | Trokar laparoskopowy tępy do wykonania wstępnego dostępu, jednorazowego użytku, sterylny, długości 100 mm, średnicy 10 mm z wbudowanymi konwektorami (5 mm, 7-8 mm), od wewnątrz fiksowany balonem (bez latexu) napełnionym powietrzem 20 ml i krążkiem piankowym od zewnątrz, strzykawka 20 ml do napełniania balonu. | szt. | 3600
2. | Trokar laparoskopowy jednorazowego użytku, sterylny, 5-12 mm, bezpieczny o długości 100 mm z systemem redukcyjnym, przeźroczysty rękaw, ostrze liniowe w kształcie trójkąta z bezpieczną osłoną , cięcie w linii prostej, optyczny wskaźnik położenia ostrza, zawór trójstopniowy (insuflacja-stop-desuflacja, kaniula żebrowana). | szt. | 900
3. | Trokar jednorazowego użytku, sterylny, bezostrzowy z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym o średnicy 5-15 mm, długości 100 mm, kaniula żebrowana, przeźroczysta, trójstopniowy zawór (insuflacja-stop-desuflacja). | szt. | 300
4. | Torebka laparoskopowa, jednorazowego użytku, sterylna, poliuretanowa o średnicy ok. 6,4- 6,5 cm i długości 15 cm, z elastyczną metalową obręczą i trzonem średnicy 10 mm, długości 29- 29,5 cm, samorozprężalną, z ergonomiczną rękojeścią nożycową z dwoma zamkniętymi uchwytami na palce. | szt. | 3000
| RAZEM |  |  |  |  | x |  | x | x
** Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny "Numer katalogowy/Producent" podając pełne numery katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia, np.. 12345, a nie 1xxxx5. Należy podać wszystkie oferowane numery katalogowe.
Wartośćć netto słownie:…………………..………………………
Wartość brutto słownie:……………………..…………………….
...........................................................................
(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej)