## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-157/23/JS
I. FORMULARZ CENOWY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość wymagana | Numer katalogowy | Nazwa oferowanego produktu/ Producent | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN
1. | Podłoże agarowe selektywno-różnicujące z chloramfenikolem do identyfikacji 4 gatunków grzybów drożdżopodobnych (C. albicans, C.tropicalis, C.krusei, C.glabrata) na szalce Petriego o średnicy 90 mm | szt. | 1500
2. | Podłoże płynne, selektywne z chloramfenikolem i tabramycyną do hodowli grzybów z krwi w butelkach o pojemności 40 ml | szt. | 7000
Razem | [7 empty] | x
Wartość netto (podłoża): .............................. PLN (słownie: ............................................................................ PLN)
Wartość brutto (podłoża): .............................. PLN (słownie: ........................................................................... PLN)
Dzierżawa aparatu (systemu) - 1 zestaw
Lp. | Nazwa | Ilość miesięcy | Wartość netto za 1 miesiąc |  | Łączna wartość netto za 36 miesięcy |  | VAT % | Łączna wartość brutto za 36 miesięcy
1. | Dzierżawa aparatu do hodowli grzybów z krwi i innych płynów ustrojowych wraz z wyposażeniem dodatkowym. …......................................................................................... (nazwa, typ/model, producent)* Parametry techniczno – użytkowe oraz elementy składowe zestawu zgodnie z opisem wskazanym w tabeli poniżej - pkt. II "FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE" | 36
* należy wpisać
Dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym: wartość netto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………………….…………….)
Dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym: wartość brutto: ……………………...… PLN (słownie: …………………………………….…………….)
Łączna wartość oferty netto (podłoża + dzierżawa 36 m-cy): …....................................... PLN (słownie: …...................................................................................................PLN)
Łączna wartość oferty brutto (podłoża + dzierżawa 36 m-cy): …....................................... PLN (słownie: …...................................................................................................PLN)
II. FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE
dane dotyczące dzierżawionego aparatu do hodowli grzybów z krwi i innych materiałów klinicznych
Nazwa urządzenia, typ/model*: ….......................................................................
Producent*: ……………………………..............…………………………………………
Rok produkcji*: ………………………………...................………………………………
Lp. | Wymagane parametry minimalne (graniczne) | Warunek | Potwierdzenie warunku (wypełnia Wykonawca)
1. | Liczba miejsc pomiarowych w zakresie 180-200 | TAK
2. | Aparat fabrycznie nowy lub używany - rok produkcji nie starszy niż 2019. | TAK
3. | Analizator wyposażony w oprogramowanie w języku polskim lub angielskim. | TAK
4. | Analizator wyposażony w instrukcję w języku polskim. | TAK
5. | Możliwość wprowadzenia danych przy użyciu czytnika kodów kreskowych. | TAK
6. | Sygnalizacja próbki dodatniej. | TAK
7. | Sygnalizacja próbki nieprawidłowo ulokowanej w aparacie. | TAK
8. | Możliwość podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego (ProfLab) | TAK
9. | Posiadanie certyfikaty wymagane na rynku polskim. | TAK
10. | Aparat ma służyć do inkubacji podłoży selektywnych dedykowanych do hodowli grzybów. | TAK
Wymagane warunki dotyczące serwisu dzierżawionego analizatora
11. | Wykonawca zapewni przeglądy serwisowe (w ramach wynagrodzenia umownego) zgodnie z zaleceniem producenta, ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wstępny harmonogram przeglądów (częstotliwość) oraz zakres czynności zostanie dostarczony do Sekcji Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od podpisania umowy. | TAK
12. | Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia umownego serwisowanie aparatu w zakresie części zamiennych, dojazdów i pracy inżyniera serwisowego. Wszystkie naprawy aparatu (nie zawinione przez użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt wykonawcy. | TAK
13. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii analizatora w czasie do 3 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni od dnia zgłoszenia. | TAK
14. | W przypadku wykonania naprawy – potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego oraz wpis do dokumentacji aparatu. | TAK
15. | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godzin. | TAK
16. | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym lub zdalną infolinią srwisową. | TAK, podać
17. | Trzy awarie tego samego podzespołu/części analizatora w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkuje obligatoryjnym obowiązkiem wymiany analizatora na nowy w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych liczonych od daty uznania trzeciej reklamacji. | TAK
18. | Wykonawca zapewni (w ramach wynagrodzenia umownego) aktualizacje oprogramowania i dokumentacji w okresie eksploatacji wyrobów. | TAK
19. | W okresie obowiązywania umowy tj. 36 miesięcy - wykonawca udzieli pełnej gwarancji na udostępniane sprzęty. Jest zobowiązany do nieodpłatnej instalacji oraz deinstalacji i odbioru po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Protokół z demontażu urządzenia w terminie 7 dni powinien być dostarczony do Sekcji Gospodarki Aparaturowej. | TAK
20. | Termin dostawy, uruchomienie analizatora oraz podłączenie do posiadanego przez zamawiającego systemu informatycznego – do 15 dni roboczych od daty podpisania umowy | TAK
21. | Wykonawca przeprowadzi instruktaż personelu w zakresie obsługi analizatora, minimum 5 osób. | TAK
Uwaga: 1/ Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli. 2/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku uzyskania zamówienia do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. 3/ Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że nie dokonał, żadnych zmian w treści parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia.
Informacja dla Wykonawcy: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.