**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 1 - maski z tworzywa termoplastycznego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówieniawielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN(za j.m. z kol. 3)  | WartośćNETTOw PLN(4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN(6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Maski pięciopunktowe z mocowaniem typu PIN - Maska 5 punktowa na głowę i ramiona z tworzywa termoplastycznego, z maxi perforacją 24%, o gr. 2mm, z powłoką antybakteryjną z cząsteczkami srebra  i otworem na nos, kompatybilna z systemem Orfit będącym w posiadaniu Zamawiającego. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska termoplastyczna na stopę z systemem mocowania typu PIN , z powłoką antybakteryjną, grubość 3,2mm, perforacja maxi 24%. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**UWAGA:**

**1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**

**2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym**