**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 3 - materace hydroformowalne, podgłówki hydroplastyczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówieniawielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN(za j.m. z kol. 3)  | WartośćNETTOw PLN(4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN(6 + 7) | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Materace hydroformowalne /Podgłówki hydroplastyczne typu Moldcare, aktywowane przy użyciu wody. Rodzaje: - Podgłówek hydroplastyczny Moldcare, 20x25cm,

|  |
| --- |
|  |

Wymagania:utwardzanie materiału poduszki poprzez zwilżenie wodą,niezmienność kształtu po utwardzeniu dla powtarzalności ułożenia pacjenta. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Materace hydroformowalne /Podgłówki hydroplastyczne typu Moldcare, aktywowane przy użyciu wody. Rodzaje: - Podgłówek hydroplastyczny Moldcare, 20x45cm,

|  |
| --- |
|  |

Wymagania:utwardzanie materiału poduszki poprzez zwilżenie wodą,niezmienność kształtu po utwardzeniu dla powtarzalności ułożenia pacjenta. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Materace hydroformowalne /Podgłówki hydroplastyczne typu Moldcare, aktywowane przy użyciu wody. Rodzaje: - Poduszka hydroplastyczna Moldcare 60x60cm,

|  |
| --- |
|  |

Wymagania:utwardzanie materiału poduszki poprzez zwilżenie wodą,niezmienność kształtu po utwardzeniu dla powtarzalności ułożenia pacjenta. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** |  |  |  |  |  |  |  |

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**UWAGA:**

**1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**

**2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym**