Część 7 Załącznik nr 2 do SWZ, PN- 146/23/EP

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Stacje klienckie typu Syngo Power, monitory;

Dla: Zakład Radiologii

Producent: ……………………………………………………………………….. Dostawca: ……………………………………………………………………….. Oferowany model/typ: …….…………………………………………………………………. Rok produkcji (nie starszy niż 2023): ………………………………………………………………………... Kraj pochodzenia: ...........................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany* Potwierdzenie Wykonawcy: TAK/ NIE lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacje klienckie typu Syngo Power, monitory; |  |  |  |  |  |
| 1. | Stacja kliencka (szt. 4). |  | TAK |  |  |
| 2. | Monitory opisowe (szt. 8). |  | TAK |  |  |
| 3. | Przedstawiony sprzęt musi być kompatybilny z serwerem Rezonansu Syngo.VIA, będącego w posiadaniu Zamawiającego. |  | TAK |  |  |
| 4. | Przekątna monitora 24,1 z funkcją kalibracji zgodną ze standardem DICOM Part 14. |  | TAK |  |  |
| 5. | Wyświetlanie obrazów medycznych w skali szarości. |  | TAK |  |  |
| 6. | Podświetlenie LED. |  | TAK |  |  |
| 7. | Szeroki ekran 16 : 10 do wydajnej pracy. |  | TAK |  |  |
| 8. | Automatyczna stabilizacja jakości. |  | TAK |  |  |
| 9. | Jednolita jasność na całej powierzchni ekranu – funkcja DUE (Digital Uniformity Equalizer). |  | TAK |  |  |
| 10. | Płynne gradacje – ponad miliard wyświetlanych kolorów. |  | TAK |  |  |
| 11. | Predefiniowane tryby pracy do wyświetlenia obrazów endoskopowych, CR, CT, MRI. |  | TAK |  |  |
| 12. | Poziomu jasności 220 cd/m² skalibrowanego obrazu dla natywnej bieli ekranu przez 3 lata |  | TAK |  |  |
| 13. | Okres gwarancji bezawaryjnego działania systemu 5 lat lub 15 tys. godzin |  | TAK |  |  |
| 14. | Procesor Intel Core i5 10600k Cores 4.1. |  | TAK |  |  |
| 15. | Pamięć stacji RAM 32 GB. |  | TAK |  |  |
| 16. | Dysk TB 2.5 SATA SSD. |  | TAK |  |  |
| 17. | Zintegrowany interfejs sieciowy Gbit/s. |  | TAK |  |  |
| 18. | Windows 10 Pro 64-bitowy. |  | TAK |  |  |
| 19. | DVD-RW, adapter HP mini DP-DP (szt. 10). |  | TAK |  |  |
| 20. | Port wyświetlacza Display Port (DP). |  | TAK |  |  |
| 21. | Interfejs graficzny NVIDA Quadro RTX 4000 8 GB. |  | TAK |  |  |
| 22. | Przewód zasilający. |  | TAK |  |  |
| 23. | Wymiary stacji: 356x169x385 mm (14x6,7x15,2 cala). |  | TAK |  |  |
| 24. | Masa całkowita stacji do 7 kg. |  | TAK |  |  |
| 25. | Zużycie energii nie większe niż 150 wata. |  | TAK |  |  |
| 26. | Emisja ciepła do 505 BTU/godz. |  | TAK |  |  |
| 27. | Zastosowany sprzęt komputerowy musi spełniać wymagania norm IEC 60950-1 i EN 90950-1 lub równoważnych. |  | TAK |  |  |
| - POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia: |  |  |  |  |  |
| II. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY |  |  | Parametr oferowany* Potwierdzenie Wykonawcy: TAK/ NIE lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
|  | Okres gwarancji minimum: 12 miesięcy. Gwarancja liczona od daty dostarczenia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu ”. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Podpisany oryginał protokołu: zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu dostarczenia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |  |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie. | TAK, podać |  |  | Firma Imię i Nazwisko:……… tel:….. e-mail:….. |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem (jeśli dotyczy). | TAK (jeśli dotyczy) |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w ramach wartości umowy do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |  |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK (jeśli dotyczy) |  |  |  |
|  | W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |  |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |  |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. | TAK |  |  |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |  |  |
| 36. | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU, tj.: Zakładu Radiologii PODCZAS DOSTARCZENIA SPRZĘTU: - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) jeśli dotyczy - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) |  | TAK |  |  |
| 37. | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO DOSTAWIE SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) - Wymagana dokumentacja zgodnie z rozdz. II/III |  | TAK |  |  |
| 38. | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: - Strona tytułowa: - Nazwa sprzętu - Nazwa placówki - Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA - Nazwa sprzętu - Typ - Nr (seryjny) - Firma – dostawca - Producent - Rok produkcji - Data zakupu - Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji - Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) |  | TAK |  |  |
| 39. | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) jeśli dotyczy - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) jeśli dotyczy - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagana dokumenty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Numer UDI sprzętu jeżeli go posiada (wersja papierowa) |  | TAK |  |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I INNE WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |  |
| 40. | Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. |  | TAK, jeśli dotyczy |  |  |
| 41. | Katalogi, foldery itp. materiały producenta lub dystrybutora dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające wymagania Zamawiającego, zawierające numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia. Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymagają tłumaczenia |  | TAK |  |  |
| V. | INNE |  |  |  |  |
| 42. | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci Instytutu "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. |  | TAK |  |  |
| 43. | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. |  | TAK |  |  |
| 44. | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. |  | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |  |
| VI. | WARUNKI DOSTAWY |  |  |  |  |
| 45. | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu) – do 70 dni od dnia zawarcia umowy. |  | TAK |  |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Stacje klienckie Syngo Power, monitory;

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka% VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacja kliencka | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Monitor Producent: ……………………………………………………. Nazwa/typ, Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt. | 8 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki i wartości VAT.]

Wartość netto słownie: ……………………………..…..….…………….

Wartość brutto słownie: ……………………………………………………

Informacja dla Wykonawcy:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.