## Arkusz
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-166/23/JS
FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 1
Lp | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kozie przeciwciało skierowane przeciwko ludzkim łańcuchom kappa, niewykazujące cross-reaktywności z innymi klasami immunoglobulin lub innymi łańcuchami lekkimi i ciężkimi. Przeciwciało znakowane AMCA, wykazujące maksimum wzbudzenia w zakresie 345-355 nm, oraz maksimum emisji w zakresie 448-454 nm. Oferowane w formacie koncentratu, w opakowaniu 0,5 mg, w stężeniu 1.0 mg aktywnego koniugatu na 1 ml. Zawieszone w buforze zawierającym 10 mM HEPES, 0.15 M NaCl, pH 7.5, 0.08% azydku sodu. Przeciwciało pracujące w zalecanym stężeniu roboczym 5-20 µg/ml. Dedykowane do immunofluorescencji oraz cytometrii przepływowej | op. | 3
2. | Kozie przeciwciało skierowane przeciwko ludzkim łańcuchom lambda, niewykazujące cross-reaktywności z innymi klasami immunoglobulin lub innymi łańcuchami lekkimi i ciężkimi. Przeciwciało znakowane AMCA, wykazujące maksimum wzbudzenia w zakresie 345-355 nm, oraz maksimum emisji w zakresie 448-454 nm. Oferowane w formacie koncentratu, w opakowaniu 0,5 mg, w stężeniu 1.0 mg aktywnego koniugatu na 1 ml. Zawieszone w buforze zawierającym 10 mM HEPES, 0.15 M NaCl, pH 7.5, 0.08% azydku sodu. Przeciwciało pracujące w zalecanym stężeniu roboczym 5-20 µg/ml. Dedykowane do immunofluorescencji oraz cytometrii przepływowej | op. | 3
Razem | [5 empty] | x |  | x | x
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)
Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-166/23/JS
FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 2
Lp | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Surowica płodowa bydlęca do hodowli komórkowych komórek ludzkich. Niska zawartość endotoksyn (<10EU/ml) i hemoglobiny (<25 mg/dl), trzykrotnie filtrowana przy użyciu filtra 0,1 µm, klarowna. op. = 500 ml | op. | 12
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)
Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-166/23/JS
FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 3
Lp | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Roztwór 10% buforowanej formaliny (4% roztwór formaldehydu), ph 7,2-7,4. Odczynnik przeznaczony do użytku w histologii do utrwalania materiałów biopsyjnych, wycinków i próbek tkanek oraz narządów; długoterminowego przechowywania tkanek i narządów. Odczynnik gotowy do użycia z dołączoną wraz z dostawą kartą charakterystyki i świadectwem jakości. Produkt posiada oznaczenie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 2017/746. Odczynnik pakowany w plastikowy kanister. Opakowanie (kanister) wykonany z PE w kolorze neutralnym z nakrętką wykonaną z PE wyposażoną w uszczelkę. Wzór chemiczny: CH2O Wielkość opakowania: 5L | op. | 8480
2. | Roztwór 10% buforowanej formaliny (4% roztwór formaldehydu), ph 7,2-7,4. Odczynnik przeznaczony do użytku w histologii do utrwalania materiałów biopsyjnych, wycinków i próbek tkanek oraz narządów; długoterminowego przechowywania tkanek i narządów.Odczynnik gotowy do użycia z dołączoną wraz z dostawą kartą charakterystyki i świadectwem jakości. Produkt posiada oznaczenie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 2017/746. Odczynnik pakowany w plastikowy kanister o pojemności 10 L. Opakowanie (kanister) wykonany z PE w kolorze neutralnym z nakrętką wykonaną z PE wyposażoną w uszczelkę. Wzór chemiczny: CH2O Wielkość opakowania: 10L | op. | 540
3. | Zawór/kranik kompatybilny z kanistrem z formaliną (poz. 2) ułatwiający bezpieczne dozowanie 10% buforowanej formaliny (4% formaldehyd) | szt. | 40
Razem | [5 empty] | x |  | x | x
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)
Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-166/23/JS
FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 4
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość lub wydajność opakowania | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw odczynników pozwalających na przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania nowej generacji. Zestaw jest kompatybilny z metodami mechanicznej fragmentacji DNA oraz pozwala na tworzenie bibliotek poprzez ligację z adapterami o pełnej długości. Zestaw pozwala na przygotowanie bibliotek kompatybilnych z sekwenatorami nastepnej generacji sekwencjonującymi w technologii przez syntezę. Zestaw pozwala na przygotowanie biblitoek z DNA pofragmenteoanego metodą mechaniczną. Nie opiera sie na fragmentacji enzymatycznej lub tagmentacji Kit pozwala na przygotowanie biblioteki w szerokim zakresie stężeń DNA – od 1 ng do 1 µg w czasie, w zależności od protokołu od 2 do 3 godzin Zestaw zawiera komplet odczyników niezbędny do naprawy końców, ligacji adenin oraz ligacji adapterów Zestaw na 96 reakcji. | 96 reakcji | 2
2. | Kulki do wychwytywania zhybrydyzowanych próbek i oczyszczania po wychwycie metodą PCR w procesie przygotowania i wzbogacania bibliotek NGS. Zestaw na 24 reakcje. | 24 reakcji | 2
3. | Zestaw Primerów pozwalających na przygotowanie celowanej biblioteki NGS kompatybilnej z sekwenatorami nastepnej generacji sekwencjonującymi w technologii przez syntezę. Primery pozwalają pokryć obszar do 250 kb w zależności od wybranego przedziału. Rekacje wzbogacenie wybranych fragmentów odbywa się poprzez zastosowanie primera biotynolowanego tzw. "wzbogacajacego". Odpłukanie fragmentów „niepożadanych” odbywa się poprzez immoibilizacje na kulkach streptawidynowych. Produkt jest uwalniany poprzez wykorzystanie primera uwalniającego. Końcowym etapem jest amplifikacja przygotowanej biblioteki z wykorzystaniem techniki PCR. Zestaw primerów pozwalający na wzbogacenie wybranych fragmentów na drodze hybdyrydzacji i następującego po wydłużaniu reakcji uwolnienia Zestaw do pracy z bibliotekami NGS przygotowanymi z DNA lub RNA. Szybki, jednodniowy protokół Całość protokołu do przygotowania w jednej probówce Zestaw primerów pozwala na wprowadzenie w zależności od wybranego zestawu adapterów P5 i P7 pozwalających na podwójne indeksowanie lub adaptery ze znacznikami molekularnymi UMI (Uniwersalne Indeksy Molekularne) Sondy kompatybilne z materiałem DNA oraz RNA izolowanegoz bloczka FFPE oraz z DNA izolowanego osocza krwi (cfDNA) | 96 reakcji | 1
4. | Zestaw odczynników do wzbogacania docelowych regionów genomu zdefiniowanych przez użytkownika w odpowiednim zestawie do celowanego sekwencjonowania DNA. Zestaw odczynników używany podczas wzbogacania docelowego przedłużania primerów w niestandardowo zdefiniowanych regionach genomu lub transkryptomu Opatentowane algorytmy projektowania poprawiają jednorodność wychwytu i zmniejszają ilość sekwencjonowania potrzebnego do efektywnej identyfikacji zmian sekwencji. Zawiera niezbędne odczynniki do przeprowadzenia reakcji z wykorzystaniem odpwiednich zestwów do celowanego sekwencjonowania DNA. | 24 reakcje | 2
5. | Kulki do wychwytywania zhybrydyzowanych próbek i oczyszczania po wychwycie metodą PCR odpwiednim procesie celowanego wzbogacania DNA. Objętość 30 mL. | 30 mL | 1
6. | Kulki do wychwytywania zhybrydyzowanych próbek i oczyszczania po wychwycie metodą PCR odpwiednim procesie celowanego wzbogacania DNA. Objętość 5 mL. | 5 mL | 1
7. | Mieszaniny primerów przeznaczone do stosowania z uniwersalnym adapterem lub uniwersalnym adapterem UMI do generowania unikalnie wyznakowanych bibliotek NGS z indywidualnych próbek biologicznego DNA. Indeksowanie próbek umożliwia łączenie bibliotek przed wychwytywaniem celu (wzbogaceniem) lub generowaniem klastrów, aby umożliwić sekwencjonowanie multipleksowe. Reakcje od 1 do 96. Każda mieszanina primerów jest wstępnie zmieszaną kombinacją primerów forward i reverse (P5 i P7) Startery zawierają nieredundantny (unikalny), 8-nukleotydowy indeks, zaprojektowany w celu złagodzenia błędu indeksu ("przeskakiwania indeksów") w sekwencerach z sekwenatorami nastepnej generacji sekwencjonujaacymi w techhnologii przez syntezę. Tylko 1 płytka (96 dołków), jest przeznaczona do użycia z dedykowanym programem do analizy. Produkt jest konfekcjonowany w opakowaniach po 96 rekacji na płytce. Każdy dołek zawiera odpowiednia ilość primerów forward i reverse do przygotowania jednej biblioteki | 96 reakcji | 3
8. | Uniwersalny adapter UMI do konstrukcji biblioteki NGS opartej na ligacji przed barcodingiem próbki Uniwersalny adapter UMI jest skróconym adapterem używanym podczas konstruowania biblioteki opartej na ligacji do sekwencjonowania na urządzeniach z sekwenatorami nastepnej generacji sekwencjonującymi w technologii przez syntezę. Para unikalnych, 8-nukleotydowych indeksów sekwencjonowania (kodów kreskowych) jest dodawana przez PCR do użycia w aplikacjach sekwencjonowania pojedynczych próbek lub multipleksowanych | 960 uL | 4
9. | Zestaw odczynników pozwalających na przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania nowej generacji. Zestaw oparty jest na enzymatycznym cięciu DNA oraz jest kompatybilny z adapterami pełnej długości oraz dodawanymi poprzez reakcje PCR. - Zestaw pozwala na przygotowanie bibliotek kompatybilnych z sekwenatorami nastepnej generacji sekwencjonującymi w technologii przez syntezę. - Zestaw opiera się na enzymatycznej fragmentacji DNA. Nie opiera się na transpozonach. - Kit pozwala na przygotowanie biblioteki w szerokim zakresie stężeń DNA – od 1 ng do 1 μg w czasie, w zależności od protokołu od 1,5 do 3 godzin - Użytkownik może dostosować długość cięcia matrycowego DNA w zależności od potrzeb poprzez manipulowanie czasem trawienia - Fragmentacja, naprawa końców i proces adenylacji końców oraz ligacja adapterów zachodzi w jednej próbówce - W skład zestawu wchodzi polimeraza KAPA HiFi pozwalająca na wierną amplifikację biblioteki | 96 reakcji | 2
10. | Zestaw odczynników pozwalających na przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania nowej generacji. Zestaw jest kompatybilny z metodami mechanicznej fragmentacji DNA oraz pozwala na tworzenie bibliotek poprzez ligację z adapterami o pełnej długości. Zestaw pozwala na przygotowanie bibliotek kompatybilnych z sekwenatorami nastepnej generacji sekwencjonującymi w technologii przez syntezę. Zestaw pozwala na przygotowanie biblitoek z DNA pofragmenteoanego metodą mechaniczną. Nie opiera sie na fragmentacji enzymatycznej lub tagmentacji Kit pozwala na przygotowanie biblioteki w szerokim zakresie stężeń DNA – od 1 ng do 1 µg w czasie, w zależności od protokołu od 2 do 3 godzin Zestaw zawiera komplet odczyników niezbędny do naprawy końców, ligacji adenin oraz ligacji adapterów | 96 reakcji | 2
11. | Kulki do wychwytywania zhybrydyzowanych próbek i oczyszczania po wychwycie metodą PCR w procesie wzbogacania regionów. | 24 reakcji | 2
12. | Odczynniki do hybrydyzacji, płukania i PCR po wyłapaniu w procesie wzbogacania regionów. Zestaw odczynników do sekwencjonowania zapewnia wszystkie elementy do ustawienia etapów hybrydyzacji, takich jak płukanie i amplifikacja po wzbogaceniu. | 24 reakcji | 2
13. | Zestaw sond do celowanego sekwencjonowania oparty na hybrydyzacyjnych sondach DNA. Zastosowanie unikalnego algorytmu pozwala na pokrycie trudnych do wzbogacenia regionów DNA. Zestaw 120 nukleotydowych sond DNA pozwala na pokrycie wybranych fragmentów z genomu człowieka w zleżności o wybranych parametrów. Sondy pozwalają na przygotowanie paneli na zamówienie w zależności od wybranej wielkości. Sondy DNA o długości 120 nukleotydów Polimeraz KAPA HiFi wykorzystywana do przygotowania oligonukleotydów Synteza sond na podstawie wyników pracy algorytmu umieszczony w narzędziu pyper design Wykorzystnie sekwencjonowania NGS do kontroli sond i ich stężenia Wielkość przedziału sybtezy: do 0,5 Mb sond. Sondy pozwalają na celowne wzbogacenie do 16 bibliotek NGS w jednej reakcji hybrydyzacji Sondy pozwalaja wzbogacenie bibliotek z Adapterami z markerami molekularnymi UMI jak równiez bez nich. Sondy pozwalają na minimalizację ilości dupliaktów PCR w czasie przygotowania panelu celowanego oraz zwiększają równiemierność pokrycia. | 12 reakcji | 1
14. | Kulki do wychwytywania zhybrydyzowanych próbek i oczyszczania po wychwycie metodą PCR odpwiednim procesie celowanego wzbogacania DNA. Objętość 60 mL. | 60 mL | 1
15. | Bufor do zawieszania sond służy do zawieszania sond wzbogacajacych wybrane regiony, które są dostarczane w formie liofilizowanej, zgodnie z objętością podaną na opakowaniu. Buforowany roztwór do resuspensji liofilizowanych sond Target Enrichment. | 1 mL | 1
16. | Mieszaniny primerów przeznaczone do stosowania z uniwersalnym adapterem lub uniwersalnym adapterem UMI do generowania unikalnie wyznakowanych bibliotek NGS z indywidualnych próbek biologicznego DNA. Indeksowanie próbek umożliwia łączenie bibliotek przed wychwytywaniem celu (wzbogaceniem) lub generowaniem klastrów, aby umożliwić sekwencjonowanie multipleksowe. Reakcje od 97 do 192. Każda mieszanina primerów jest wstępnie zmieszaną kombinacją primerów forward i reverse (P5 i P7) Startery zawierają nieredundantny (unikalny), 8-nukleotydowy indeks, zaprojektowany w celu złagodzenia błędu indeksu ("przeskakiwania indeksów") z sekwenatorami nastepnej generacji sekwencjonującymi w technologii przez syntezę. Tylko 1 płytka (96 dołków), jest przeznaczona do użycia z dedykowanym programem do analizy. Produkt jest konfekcjonowany w opakowaniach po 96 rekacji na płytce. Każdy dołek zawiera odpowiednia ilość primerów forward i reverse do przygotowania jednnej biblioteki | 96 reakcji | 1
17. | Raport z analizy genetycznej wykonany za pomocą programu do analizy trzeciorzędowej sekwencji DNA. Kliniczne rozwiązanie informatyczne pozwalające na anotację i opis wariantów genetycznych dostępnych w bazach danych udostępnionych w oprogramowaniu, zapewniających wskazówki dotyczące opcji terapii i dopasowywania badań klinicznych. Parametry techniczne systemu: • Oprogramowanie korzysta z następujących baz danych z anotacjami: COSMIC, TCGA, ExAC, ClinVar, dbNSFP, CIViC • Posiada możliwość klasyfikacji wariantów zgodnie z 5 stopniową skalą AMP (ang. Association for Molecular Pathology). Od IA do IV. • Oprogramowanie pozwala na klasyfikację wariantów dla 8 nowotworów: piersi, jelita grubego, czerniaka, płuc, pęcherza, prostaty, głowy i szyi, żołądka • Oprogramowanie jest kompatybilne z następującymi wersjami przeglądarek: o Google Chrome wersja 58 lub późniejsza o Mozilla Firefox wersja 54 lub późniejsza o Apple Safari wersja 10.1. lub późniejsza • Oprogramowanie jest zgodne z następującymi genomami referencyjnymi: hg38, hg19, GRCh37, GRCh38 • Pozwala na wyodrębnienie następujące role: właściciel przypadku, oceniający zidentyfikowane warianty, osoba zatwierdzająca raport • Oprogramowanie posiada moduł pomagający w identyfikacji literatury medycznej i wyników badań z następujących organizacji ASCO, AMP, AACR oraz wytycznych międzynarodowych, takich jaki: NCCN, ESMO, ASCO • Oprogramowanie posiada moduł z informacjami na temat dostępnych terapii według następujących organizacji: FDA, EMA, NCCN, ESMO, HCSC, NICE, SwissMedic • Oprogramowanie pracuje na pliku VCF w wersji >= v4.1 <= 4.3 według specyfikacji https://samtools.github.io/hts-specs/VCFv4.3.pdf • Oprogramowanie umożliwia opcję filtrowania wariantów po częstości allelu (VAF) oraz głębokości sekwencjonowania (read depth - RD) • Pozwala na interpretacje znaczenia fuzji i CNV po manualnym wprowadzeniu podczas tworzenia przypadku. • Posiada certyfikaty zapewniające bezpieczeństwo danych, takie jak: ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 13485 lub równoważne • Zanonimizowane dane są wysyłane za pomocą szyfrowanego połączenia na serwery zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej, a mianowicie na serwery AWS do Frankfurtu. • Oprogramowanie daje możliwość dostępu do informacji o dostępnych opcjach leczenia, jeśli takie występują, na podstawie dostępnych publicznie informacji takich na przykład jak: przewidziane zastosowanie leków, wyniki badań klinicznych, medyczne wytyczne. Opcja ta może nie zawierać wytycznych do kraju użycia. Moduł dopasowania terapii • Oprogramowanie daje możliwość dostępu do informacji o badaniach klinicznych w zależności od zidetyfikowanego wariantu. Moduł dopasowania badania klinicznego • Wyszukiwanie badań klinicznych w module dopasowania badania klinicznego, możliwe jest również poprzez podanie kodu pocztowego • Oprogramowanie nie korzysta z serwerów zainstalowanych u Klienta i jest dostarczane w modelu “oprogramowanie jako usługa” - SaaS (ang. Software as a Service) • Istnieje możliwość załadowania plików BAM i VCF, które są przechowywane na serwerze. • Raport z analizy wariantów i ich znaczenia jest możliwy do pobrania w formacie PDF. • Po wybraniu opcji dzielenia się danymi z innymi ośrodkami oprogramowanie Mutation Profiler daje dostęp do statystyk: o Średni czas od stworzenia analizy do jej zatwierdzenia o Średni czas od stworzenia analizy do statusu “oczekujące na zatwierdzenie” o Średni czas od statusu “oczekujące na zatwierdzenie” do jej zatwierdzenia o Ilości stworzonych i zanalizowanych przypadków w laboratorium o Ilości zatwierdzonych przypadków w laboratorium o % udziału danej jednostki chorobowej we wszystkich analizach o % udziału zidentyfikowanych wariantów w danym genie o Ilość laboratoriów w którym została zidentyfikowany i sklasyfikowany dany wariant • Oprogramowanie daje dostęp Administratorowi do interfejsu API • Oprogramowanie umożliwia notyfikacje mailowe osobie przypisanej do przypadku. • Oprogramowanie umożliwia włączenie trybu ukrywania danych personalnych. Tryb ten ma zastosowanie tylko do obecnie przeglądanego okna przypadku. • Oprogramowanie posiada bazę danych pozwalającą na analizę ponad 25 000 wariantów, dla ponad 260 genów, i zawiera informacje na ponad 260 000 profili. | raport | 192
Razem | [5 empty] | x |  | x | x
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)
Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-166/23/JS
FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część nr 5
Lp | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Taśma monochromatyczna do drukarki termotransferowej – zastosowanie do drukarek termotransferowych, – taśma monochromatyczna, – taśma na minimum 12 000 oznaczeń, – kolor zadruku: czarny, – taśma kompatybilna z drukarkami do szkiełek mikroskopowych posiadanymi przez Zamawiającego: Sidemate AS firmy Pyramid Innovation dla ThermoFisherScientific | rolka | 50
Wartośćć netto :…………PLN (słownie:………………………………….)
Wartość brutto :…………PLN (słownie:………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym