## Sheet1
Załącznik nr 2 do SWZ, PN-209/23/EP, Część 2
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (odczynniki do izolacji i amplifikacji wirusa CMV, EBV i Pneumocystisjirovecii) | wielkość opakowania lub j.m. | Ilość opakowań | numer katalogowy produktu | Nazwa oferowanego produktu | Producent oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto PLN | Stawka VAT % | Wartość brutto PLN
1. | Odczynniki do izolacji DNA: Zestaw odczynników do kolumienkowej izolacji DNA spełniających poniższe warunki: - posiadanie certyfikacji CE/IVD lub CE/IVDR - walidacja na pełną krew, osocze , CSF, mocz, plwocinę, BAL, aspiraty, nasienie, kleszcze, ślinę oraz wymazy/rozmazy zamieszczone w ulotce - liofilizowana proteinaza K zawarta w zestawie - przechowywanie nieotwartego zestawu w temp. pokojowej - możliwość izolacji DNA bakterii i wirusów z próbek klinicznych - współczynnik A260/280 na poziomie 1.60 - 1.90 - wydajność zestawu: 40-60 ng DNA na µl - wymagana objętość próbki: do 200 µl - wielkość opakowania 50 reakcji | 50 oznaczeń w opakowaniu | 60 op.
2. | Odczynniki do amplifikacji DNA dla CMV: Zestaw odczynników RT-PCR spełniających poniższe warunki: - posiadanie certyfikacji CE/IVD lub CE/IVDR - możliwość oznaczania jakościowo lub ilościowo - specyficzność wobec CMV: 100% - sekwencja docelowa: gen kodujący 4 IE - czułość nie gorsza niż 175 IU/ml - walidacja na pełną krew, osocze, surowica, mocz - walidacja z termocyklerami RT-PCR m.in. Rotor-Gene 3000 / Q, - płynna kontrola kontrola wewnętrzna zawarta w zestawie - mastermix płynny gotowy do użycia - możliwośc wydawania wyników w kopiach i w jednostkach międzynarodowych IU - przelicznik konwersji: 1 IU = 1 cp - zestaw posiadający 4 standardy o 4 różnych stężeniach od 10^1 do 10^4 kopii/ul (bez konieczności wykonywania rozcieńczeń standardów), - zestaw z technologią "hot-start" - zawierający UDG (uracyl-DNA-glikozylaza) usuwającą potencjalną kontaminację produktami amplifikacji - objętość reakcyjna: 40 µl - zestaw wykorzystujący kanały: FAM i HEX - wielkość opakowania 100 reakcji - możliwość wykorzystania jednej uniwersalnej kontroli wewnętrznej dla różnych oznaczeń | 100 oznaczeń w opakowaniu | 12 op.
3. | Odczynniki do amplifikacji DNA dla EBV: Zestaw odczynników RT-PCR spełniających poniższe warunki: - posiadanie certyfikacji CE/IVD lub CE/IVDR - możliwość oznaczania jakościowo lub ilościowo - specyficzność wobec EBV: 100% - sekwencja docelowa: gen kodujący EBNA1 - czułość w przypadku krwi pełnej, osocza i CSF nie gorsza niż 200 IU/ml - walidacja na pełną krew, osocze , CSF, BAL - walidacja z termocyklerami RT-PCR m.in. Rotor-Gene 3000/Q, - płynna kontrola kontrola wewnętrzna zawarta w zestawie - mastermix płynny gotowy do użycia - możliwośc wydawania wyników w kopiach i w jednostkach międzynarodowych IU - przelicznik konwersji: 1 IU = 1 cp - zestaw posiadający 4 standardy o 4 różnych stężeniach od 10^1 do 10^4 kopii/ul (bez konieczności wykonywania rozcieńczeń standardów), - zestaw z technologią "hot-start" - zawierający UDG (uracyl-DNA-glikozylaza) usuwającą potencjalną kontaminację produktami amplifikacji - objętość reakcyjna: 40 µl - zestaw wykorzystujący kanały: FAM i HEX - wielkość opakowania 100 reakcji - możliwość wykorzystania jednej uniwersalnej kontroli wewnętrznej dla różnych oznaczeń | 100 oznaczeń w opakowaniu | 12 op.
4. | Odczynniki do amplifikacji DNA dla Panumocystisjirovecii: Zestaw odczynników RT-PCR do wykrywani Pneumocistisjirovecii spełniających poniższe warunki: - posiadanie certyfikacji CE/IVD - oznaczanie jakościowe - kontrola wewnętrzna (sekwencja genu beta-globiny) sprawdzająca jakość próbki i poprawność procesu izolacji - czułość nie gorsza niż 500 kopii/ml - walidacja na BAL, plwocina, aspiraty, biopsje płuc, wymazy i popłuczyny jamy ustnej i gardła - kompatybilność z termocyklerami RT-PCR m.in. Rotor-Gene 3000 / Q, - zestaw z technologią "hot-start" - zawierający UDG (uracyl-DNA-glikozylaza) usuwającą potencjalną kontaminację produktami amplifikacji - objętość reakcyjna: 25 µl - zestaw wykorzystujący kanały: FAM i HEX lub ich odpowiedniki - wielkość opakowania 60 reakcji | 60 oznaczeń w opakowaniu | 5 op.
| RAZEM: | [7 empty] | x
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był kompatybilny z analizatorami Rotor-Gene 6000 i Rotor-Gene Q wykorzystywanymi w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej
Wymagana zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości raz w roku dla: CMV, EBV, Pneumocystis jirovecii.
Słownie wartość netto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Słownie wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Informacja dla Wykonawcy:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.