## nowe
Załącznik nr 2.1 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
Znak postępowania: PN-226/23/HO
Lp | Nazwa artykułu (opis) | Jm | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | % VAT | Wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy
1. | System bezigłowy o dł. 45-50 cm z drenem o Ø 2,0-2,5 mm, dwoma zaciskami i z trzema równoległymi portami bezigłowymi: - przestrzeń martwa: max 2,50 ml - szybkość przepływu: 150-180 ml/min - ilość aktywacji: min 500 (x) – w czasie do 7 dni - wielokrotny kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami chlorhexydyną i alkoholami - podłączenie typu luer i luer lock - wolny od lateksu, DEHP i części metalowych - produkt sterylny - pakowany pojedyńczo | szt. | 10000
2. | System bezigłowy - linia infuzyjna główna z sześcioma portami bezigłowymi zamontowanymi w systemie "choinka" z jednym portem bezigłowym podłączeniowym - całość o długości 250-270cm, - wypełnienie do 12,00ml parametry portów: - szybkość przepływu powyżej 150ml/min, - ilość aktywacji min 500 (x) w czasie do 7 dni, - dostosowany do podaży preparatów krwiopochodnych, preparatów tłuszczowych, alkoholi, chlorheksydyny i leków chemioterapeutycznych i ich rozpuszczalników, - podłączanie typu luer iluer lock - wolny od lateksu i DEHP oraz częśći metalowych - produkt sterylny - pakowany pojedyńczo | szt. | 4000
3. | Zestaw do przetoczeń cytostatyków czterodrożny: - czterey linie infuzyjne zakończone kolcem typu spike wentylowanym i z filtrem hydrofobowym, bezpośrednio połączonych z komorą kroplową z filrami cząsteczkowymi 15 um - zaciski typu Roberts na każdym ramieniu, poniżej komory zacisk rolkowy - dodatkowy port szybkich podań z portem bezigłowym przy końcu dystalnym - koniec dystalny zabezpieczony zatyczką z membraną wyrównującą ciśnienie i zapobiegającą wyciekowi płynu przy wypełnianiu - transparentne - system o długości 190-200 cm - objętość wypełnienia do 21 ml - wielokrotny kontakt z krwia, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholem - wykonany z poliuretanu / PCV nie zawierający DEHP lateksu i części metalowych - podłączenie typu luer i luer lock - pakowany pojedynczo - sterylny | szt. | 3000
4. | Zestaw do przetoczeń cytostatyków pięciodrożny satynowy: - pięć lini infuzyjnych zakończonych kolcem typu spike wentylowanym i z filtrem hydrofobowym, bezpośrednio połączonych z komorą kroplową z filrem cząsteczkowym 15 um - zaciski typu Roberts na każdym ramieniu poniżej komory zacisk rolkowy - dodatkowy port szybkich podań z portem bezigłowym przy końcu dystalnym - koniec dystalny zabezpieczony zatyczką z membraną wyrównującą ciśnienie i zapobiegającą wyciekowi płynu przy wypełnianiu - transparentne - system o długości 190 cm - objętość wypełnienia 22 ml - wielokrotny kontakt z krwia, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholem - wykonany z poliuretanu / PCV nie zawierający DEHP lateksu i części metalowyc - podłączenie typu luer i luer lock - pakowany pojedynczo - sterylny | szt. | 2500
5. | Zestaw do przetoczeń cytostatyków sześciodrożny bursztynowy: - sześć lini infuzyjnych zakończonych kolcem typu spike wentylowanym i z filtrem hydrofobowym, bezpośrednio połączonych z komorą kroplową z filrem cząsteczkowym 15 um - zaciski typu Roberts na każdym ramieniu, poniżej komory zacisk rolkowy - dodatkowy port szybkich podań z portem bezigłowym przy końcu dystalnym - koniec dystalny zabezpieczony zatyczką z membraną wyrównującą ciśnienie i zapobiegającą wyciekowi płynu przy wypełnianiu - transparentne - system o długości 190-200 cm - objętość wypełnienia do 30 ml - wielokrotny kontakt z krwia, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholem - wykonany z poliuretanu / PCV nie zawierający DEHP, lateksu i częśći metalowych - podłączenie typu luer i luer lock - pakowany pojedynczo - sterylny | szt. | 2500
6. | Linia infuzyjna bursztynowa o długości 185-190 cm do podawania cytostatyków z pięcioma bocznymi portami bezigłowymi oraz zbiornikiem wyrównawyczym. Parametry portów: - przestrzeń martwa: do 0,05 ml - szybkość przepływu: 160-180 ml/min - ilość aktywacji: min 500 (x) – w czasie do 7 dni. - do wielokrotnego kontaktu z krwia, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyna i alkoholami - podłączenie typu luer i luer lock - nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych - produkt stertlny - pakowany pojedyńczo | szt. | 15000
7. | Linia boczna z portem bezigłowym do przygotowywania leków cytostatycznych z zamontowanym regulatorem przepływu, z dwiema skalami dla roztworów 10 % (0-250 ml/h) a dla roztworów 40% (0-200ml/h): Parametry portów: - przestrzeń martwa: do 0,05 ml - szybkość przepływu: 160-180 ml/min - ilość aktywacji: min 500 (x) – w czasie do 7 dni. - do wielokrotnego kontaktu z krwia, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyna i alkoholami. - kompatybilna z zestawem wielodrożnym do przetoczeń - kolec typu spike wentylowany z filtrem hydrofobowym - zacisk typu Roberts, - koniec dystalny typu luer lock z zastawka antyzwrotną - zatyczką z membraną wyrównującą ciśnienie i zapobiegającą wyciekowi płynu przy wypełnianiu - transparentne - system o długości 40-42 cm, objętość wypełnienia do 2,5ml - wykonany z poliuretanu, nie zawierający DEHP, lateksu i części metalowych - podłączenie typu luer i luer lock - produkt sterylny - pakowany pojedyńczo | szt. | 3000
8. | Linia boczna z portem bezigłowym do przygotowywania leków cytostatycznych: Parametry portów: - przestrzeń martwa: do 0,05 ml - szybkość przepływu: 160-180 ml/min - ilość aktywacji: min 500 (x) – w czasie do 7 dni. - do wielokrotnego kontaktu z krwia, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyna i alkoholami. - kompatybilna z zestawem wielodrożnym do przetoczeń - kolec typu spike wentylowany z filtrem hydrofobowym - zacisk typu Roberts, - koniec dystalny typu luer lock z zastawką antyzwrotną - zatyczką z membraną wyrównującą ciśnienie i zapobiegającą wyciekowi płynu przy wypełnianiu - transparentne - system o długości 40-45 cm, objętość wypełnienia do 2,5ml - wykonany z poliuretanu, nie zawierający DEHP, lateksu i części metalowych - podłączenie typu luer i luer lock - produkt sterylny - pakowany pojedyńczo | szt. | 25000
9. | Linia boczna z portem bezigłowym do przygotowywania leków cytostatycznych z zamontowanym regulatorem przepływu z dwiema skalami dla roztworów 10 % (0-250 ml/h) a dla roztworów 40% (0-200ml/h): Parametry portów: - przestrzeń martwa: do 0,05 ml - szybkość przepływu: 160-180 ml/min - ilość aktywacji: min 500 (x) – w czasie do 7 dni. - do wielokrotnego kontaktu z krwia, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyna i alkoholami. - kompatybilna z zestawem wielodrożnym do przetoczeń - kolec typu spike wentylowany z filtrem hydrofobowym - zacisk typu Roberts, - koniec dystalny typu luer lock z zastawka antyzwrotną - zatyczką z membraną wyrównującą ciśnienie i zapobiegającą wyciekowi płynu przy wypełnianiu - transparentne - system o długości 40-45 cm, objętość wypełnienie do 2,5ml - wykonany z poliuretanu, nie zawierający DEHP,lateksu i części metalowych - podłączenie typu luer i luer lock - produkt sterylny - pakowany pojedyńczo | szt. | 500
10. | Zestaw do przetoczeń cytostatyków z filtrem 0,2 um (do Taxolu) - o długości 140-145 cm i wypełnieniu do 11,5 ml - wentylowany z filtrem hydrofobowym - komora 20 kroplowa, poniżej komory filtr 0,2 um, - zacisk rolkowy, dodatkowy port szybkich podań z portem bezigłowym (o parametrach: przepływ powyżej 150 ml/min, ilośc aktywacji powyżej 500 (x), wypełnienie do 0,05 ml) przy końcu dystalnym - koniec dystalny zabezpieczony zatyczką z membraną wyrównująca ciśnienie i zapobiegająca wyciekowi płynu przy wypełnianiu - transparetny - wielokrotny kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami chlorhexydyną i alkoholami - produkt sterylny - pakowany pojedyńczo | szt. | 15000
11. | System bezigłowy z pięcioma portami bezigłowymi podłączonymi w systemie "Y", o długości 20-22 cm - przestrzeń martwa do 2,0 ml - szybkość przepływu powyżej 150 ml/min - ilość aktywacji: min 500 (x) – w czasie do 7 dni - dostosowany do podaży preparatów krwiopochodnych, preparatów tłuszczowych, alkoholi, chlorhexydyny i leków chemioterapeutycznych oraz ich rozpuszczalników, - podłączenie typu luer i luer lock, - wolny od lateksu i DEHP oraz części metalowych - produkt sterylny - pakowany pojedyńczo | szt. | 4500
12. | System bezigłowy z czterema portami bezigłowymi w połączeniu z drenem tworzące system "Y" o długości 22-25 cm z drenami o Ø 2,0-2,5 mm, trzema zastawkami zwrotnymi i trzema zaciskami: - przestrzeń martwa do 2,5 ml - szybkość przepływu powyżej 150ml/min - ilość aktywacji: min 500 (x) – w czasie do 7 dni - dostosowany do podaży preparatów krwiopochodnych, preparatów tłuszczowych, alkoholi, chlorhexydyny i leków chemioterapeutycznych oraz ich rozpuszczalników - podłączenie typu luer i luer lock, - wolny od lateksu i DEHP oraz części metalowych - produkt sterylny - pakowany pojedyńczo | szt. | 500
13. | System bezigłowy z trzema portami bezigłowymi w połączeniu z drenem w system „Y” o długości 27-30 cm z drenami o Ø 2,0-2,5 mm i zaciskiem - przestrzeń martwa: do 1,5 ml - szybkość przepływu: powyżej 150 ml/min - ilość aktywacji: min 500 (x) – w czasie do 7 dni. - dostosowany do podaży preparatów krwiopochodnych, preparatów tłuszczowych, alkoholi, chlorhexydyny i leków chemioterapeutycznych oraz ich rozpuszczalników - podłączenie typu luer i luer lock, - wolny od lateksu i DEHP oraz części metalowych - produkt sterylny - pakowany pojedyńczo | szt. | 5000
14. | Zestaw do przetoczeń cytostatyków - trzydrożny o długości 178-180 cm, dwa dojścia boczne z portami bezigłowymi do podłaczania leków światłoczułych - bursztynowy, kolec typu spike wentylowany z filtrem hydrofobowym - zacisk typu Roberts, komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15um - zacisk rolkowy -zastawka jednokierunkowa, dodatkowy port szybkich podań z portem bezigłowym przy końcu dystalnym zabezpieczonym zatyczką z membraną wyrównująca ciśnienie i zapobiegającą wyciekowi płynu przy wypełnianiu - transparentna - objętość wypełnienia do 11,5 ml, wykonany z poliuretanu - nie zawierający DEHP,lateksu i części metalowych parametry portów: - przepływ powyżej 150 ml/min, wypełnienie do 0,05 ml, - ilość aktywacji (x) - powyżej 500 - do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, hlorhexydyną i alkoholami - produkt sterylny - pakowany pojedyńczo | szt. | 15000
15. | Linia bursztynowa boczna do przetoczeń cytostatyków - długość 30-32 cm z kolcem typu spike wentylowany z filtrem hydrofobowym - zacisk typu Roberts - dodatkowy port szybkich podań z przepływem powyżej 150 ml/min - ilość aktywacji powyżej 500 (x), przestrzeń martwa do 0,05 ml przy końcu dystalnym zabezpieczonym zatyczką z membraną wyrównująca ciśnienie i zapobiegająca wyciekowi płynu przy wypełnianiu - transparentna - objętość wypełnienia do 2,5 ml - do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, hlorhexydyną i alkoholami - wolny od lateksu,DEHP i częścimetalowych - produkt sterylny - pakowany pojedyńczo | szt. | 35000
16. | Linia bursztynowa boczna do przetoczeń cytostatyków - długość 30-32 cm z kolcem typu spike wentylowany z filtrem hydrofobowym - zacisk typu Roberts - dodatkowy port szybkich podań z przepływem powyżej 150 ml/min - ilość aktywacji powyżej 500 (x), przestrzeń martwa do 0,05 ml przy końcu dystalnym zabezpieczonym zatyczką z membraną wyrównująca ciśnienie i zapobiegająca wyciekowi płynu przy wypełnianiu - transparentna - objętość wypełnienia do 2,5 ml - do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, hlorhexydyną i alkoholami - wolny od lateksu,DEHP i częścimetalowych - produkt sterylny - pakowany pojedyńczo | szt. | 9000
17. | Linia boczna poliuretanowa z ostrzem nakłuwającym, filtrem hydrofobowym 1,2 um, łącznikiem bezigłowym i końcówką typu luer z zastawką zwrotną do leków światłoczułych - długość systemu 41 cm - objętość napełniania ok 2,7 ml - żółty przewód przedłużający o średnicy 2,9x4,1 mm - ilość aktywacji łącznika 600 (x) - podłączenie typu luer i luer lock - wielokrotny kontakt z: krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz innymi płynami biologicznymi i lipidami a także chemioterapeutykami i ich rozpuszczalnikami - wolny od lateksu, DEHP i części metalowych - produkt sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 25000
18. | Zamkniety system z ostrzem nakłuwającym z bocznymi uchwytami do fiolek o średnicy 20 mm przeznaczony do przygotowywania i rozcieńczania leków, wyposażony w hydrofobowy filtr 0,2 um, zewnętrzny balonik automatycznie wyrównujący ciśnienie w trakcie podawania do/pobierania z fiolki, objetość balonika min 100 ml oraz z łącznikiem bezigłowym. Objętość napełniania około 0,14 ml, ilośc aktywacji 600 (x) w okresie 7 dni. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. System musi być kompatybilny z pozycjami 20, 21,22. | szt. | 15000
19. | Zamkniety system z ostrzem nakłuwającym do fiolek z lekiem, przeznaczony do przygotowywania i rozcieńczania leków, wyposażony w hydrofobowy filtr 0,2 um, zewnętrzny balonik automatycznie wyrównujący ciśnienie w trakcie podawania do/pobierania z fiolki, kołnierz obejmujący na fiolkę o średnicy 20 mm, objetość balonika min 100 ml, oraz łącznik bezigłowy. Objętość napełniania około 0,14 ml, ilośc aktywacji 600 (x) w okresie 7 dni. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. System musi być kompatybilny z pozycjami 20,21,22. | szt. | 20000
20. | Zamknięty łącznik bezigłowy na strzykawkę umozliwiający pobranie leku cytotoksycznego o parametrach: przestrzń martwa 0,10 ml, szybkość przepływu 200 ml/min. ilość aktywacji 100 (x). Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. Łącznik musi być kompatybilny z pozycjami 1,2,3,7,8,9,10 | szt. | 2000
21. | Zamknięty łącznik bezigłowy (z zatrzaskowym zamknięciem) na strzykawkę umozliwiający pobranie leku cytotoksycznego o parametrach: przestrzń martwa 0,10 ml, szybkość przepływu 200 ml/min, ilość aktywacji 100 (x). Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. Łącznik musi być kompatybilny z pozycjami 1,2,3,7,8,9,10. | szt. | 3000
22. | Zamknięty łącznik bezigłowy (z zatrzaskowym zamknięciem) na strzykawkę umozliwiający pobranie leku cytotoksycznego o parametrach: przestrzń martwa 0,10 ml, szybkość przepływu 200 ml/min. ilość aktywacj 100 (x). Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany po 25 sztuk. Łącznik musi być kompatybilny z pozycjami 1,2,3,7,8,9,10. | szt. | 500
23. | Zamkniety system z ostrzem nakłuwającym do fiolek przeznaczony do przygotowywania i rozcieńczania leków, wyposażony w hydrofobowy filtr 0,2 um, zewnętrzny balonik automatycznie wyrównujący ciśnienie w trakcie podawania do/pobierania z fiolki, uchwyt na fiolkę o średnicy 13 mm, objetość balonika 20 ml, oraz łącznik bezigłowy. Objętość napełniania około 0,3 ml, ilośc aktywacji 600 (x) w okresie 7 dni. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. System musi być kompatybilny z pozycjami 4,5,6. | szt. | 5000
24. | Nakłuwacz z portem bezigłowym o parametrach: filtr powietrza hydrofobowy 0,2 um, objetość napełniania 0,14 ml, ilość aktywacji 600 (x) w okresie 7 dni. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. System musi być kompatybilny z pozycjami 4,5,6. | szt. | 45000
25. | Nakłuwacz z portem bezigłowym do fiolek 13 mm o parametrach: filtr hydrofobowy 0,2 um, objętość napłniania 0,27 ml, szybkość przepływu 180-190 ml/min, ilość aktywacji 600 (x) w okresie 7 dni. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. System musi być kompatybilny z pozycjami 4,5,6. | szt. | 3000
26. | Zamknięty system z ostrzem nakłuwającym do rozpuszczania i podawania leku z fiolki o rozmiarze 20 mm z balonikiem wewnętrznym (wewnątrz fiolki) - umożliwiajacy umieszczanie go w pozycji poziomej na wytrząsarkach rolkowych o parametrach: objętość balonika min 50-60 ml, przestrzeń martwa do 0,15 ml, szybkość przepływu 180-190 ml/min, filtr hydrofobowy 0,2 mikrona, ilość aktywacji 600 (x) w okresie 7 dni. Do wielokrotnego kantaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie typu luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. System musi być kompatybilny z pozycjami 4,5,6. | szt. | 2500
RAZEM
Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.