## zestawy
Załącznik nr 2.10 do SWZ - Przedmiot zamówienia - formularz cenowy
znak postępowania PN-226/23/HO
Lp | Nazwa artykułu (opis) | JM | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujaca/y oferowany produkt
1. | Bezigłowy system do infuzji dożylnej, grawitacyjnej, przeznaczony do leków toksycznych, z 3 portami bezigłowymi do cytostatyków, umożliwia przepłukanie drenu bez powtórnego nakłuwania opakowania z NaCl w trakcie podaży leku, końcówka aparatu z filtrem hydrofobowym, który zapobiega wyciekowi płynu podczas przygotowywania zestawu, z rotacyjnym łącznikiem luer-lock zapobiegającemu skręcaniu się drenu. Sterylny, bez PCV, DEHP | szt | 10000
2. | Bezigłowy system do infuzji dożylnej, grawitacyjnej, przeznaczony do leków toksycznych, z 5 portami bezigłowymi do cytostatyków, umożliwia przepłukanie drenu bez powtórnego nakłuwania opakowania z NaCl w trakcie podaży leku, końcówka aparatu z filtrem hydrofobowym, który zapobiega wyciekowi płynu podczas przygotowywania zestawu. Sterylny, z rotacyjnym łącznikiem luer-lock zapobiegającemu skręcaniu się drenu, bez PCV, DEHP | szt | 10000
3. | System połączeniowy, przeznaczony do przygotowania leków toksycznych, z 1 portem bezigłowym do cytostatyków, z kolcem służącym do nakłucia opakowania, z zastawką bezzwrotną luer-lock na drenie, która umożliwia dostrzyknięcie leku, końcówka drenu luer - lock z filtrem hydrofobowym, który zapobiega wyciekowi płynu podczas wypełniania łącznika, sterylny, bez PCV, DEHP, kompatybilny z przyrządami z poz 1 i 2 , dren długości 35cm. | szt | 80000
4. | System połączeniowy bez PCV i lateksu z wbudowanym filtrem infuzyjnym 0,2 um do podaży TAXOLI z zastawką umożliwiającą bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamykasię automatycznie po rozłączeniu strzykawki, zabezpieczenie ( z filtrem hydrofobowym 0,8 um) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania: zacisk na drenie, na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia; kompatybilny z przyrządami z poz. 1,2 | szt | 10000
5. | Dren przezroczysty wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren z możliwością połączenia z płynem do przepłukania oraz 2 bocznymi portami umożliwiającymi podłączenie do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną. Ponadto dren składa się z: - linii głównej do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; - 3 zastawek bezigłowych zabezpieczonych dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z pozycją 3,4- oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. - ergonomicznej dwuczęściowej komory kroplowej, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. - ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. - zacisk rolkowy z miejscem na kolec. - filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. - silikonowa część służąca do montażu wewnątrz pompy infuzyjnej, posiadająca graficzne oznaczenie (np. piktogramy) zapewniające poprawne założenie drenu (bez możliwości skręcenia drenu) Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 11000
6. | Dren przezroczysty wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren z możliwością połączenia z płynem do przepłukania oraz 4 bocznymi portami umożliwiającymi podłączenie do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną. Ponadto dren składa się z: - linii głównej do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; - 5 zastawek bezigłowych zabezpieczonych dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z pozycją 3,4) - oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. - ergonomicznej dwuczęściowej komory kroplowej, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. - ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. - zacisk rolkowy z miejscem na kolec. - filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. - silikonowa część służąca do montażu wewnątrz pompy infuzyjnej, posiadająca graficzne oznaczenie (np. piktogramy) zapewniające poprawne założenie drenu (bez możliwości skręcenia drenu) Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | szt | 20000
RAZEM:
Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.