**Część nr 7 - zestaw do wstrzykiwacza Accutron MR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw jednorazowy o wytrzymałości do 21 barów/305 psi kompatybilny ze wstrzykiwaczem Accutron MR Firmy Medtron AG będącym w posiadaniu Zamawiającego. Zestaw składa się z : - dwóch strzykawek o pojemności max. 65 ml., -systemu rurek (złącze Y umożliwiające swobodne podłączenie wkładów zamontowanych już we wstrzykiwaczu ). Złącze powinno mieć długość min. 40 cm licząc od wkładu CM do wkładu NACL, z zintegrowanym wężykiem pacjenta min.180 cm., -dwóch ostrzy do napełniania wkładów. | Szt. | 7 500 |  |  |  |  |  |  |

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.