**Część nr 8 - zgłębniki do żywienia dojelitowego, strzykawki, łączniki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego typu ENFit, wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu. Zgłębnik należy wymieniać co 6 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm. , metalową trójskrętną prowadnicę ( pokrytą silikonem ) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 linie kontrastujące w promieniach RTG. Zgłębnik nie zawierający DEHP i lateksu. Jednorazowego użytku, sterylny. Z dostępnością wg bieżących potrzeb Zamawiającego w następujących rozmiarów : CH 8/ 110 cm, CH 10/110 cm, CH 12/110 cm, CH 16/110cm, CH 18/110cm | Szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik z łącznikiem typu ENFit przeznaczony do żywienia bezpośrednio do jelita i dwunastnicy typu Bengmark. Wykonany z poliuretanu, zakończony samoskręcającą się pętlą, w komplecie z prowadnicą zakończoną kulkową końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, koniec dalszy zgłębnika wyposażony w dwa duże i w dwa małe boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania. Do stosowania u pacjenta do 6 tygodni, jednorazowego użytku, sterylny. Rozmiar CH 10/ 145 cm. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka enteralna z końcówką typu ENFit o poj. 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Produkt z systemem złącza ENFit. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy PUR CH 14/ 110 cm..do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka . Wyposażony w dodatkowy port do odbarczania żołądka : dwa niezależne porty do żywienia i odbarczania z oddzielnymi zaciskami, podziałka znakowania co 1 cm., pokryta silikonem metalowa trójskrętna prowadnica z kulkową końcówką, właściwości kontrastujące w promieniach RTG, cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy na dalszym końcu zgłębnika, niewielka średnica , zakończenie typu ENFit, wykonanie z poliuretanu, jednorazowego użytku, sterylny. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik jednorazowego użytku, typu ENLock . Łączący strzykawkę z zestawem do podaży diet.prod. Nutricia. a 30 szt. | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Łącznik do podaży diet dojelitowych (łączący przyrząd prod. Nutricia z cewnikiem pacjenta) z możliwością jednoczasowej podaży płynów nawadniających. Jednorazowego użytku sterylny. a 30 szt. | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |  |  |  | |

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.