## płyny do myjek GETINGE
Załącznik nr 2.12 do SWZ - Przedmiot zamówienia - formularz cenowy
znak postępowania PN-163/23/HO
Część 12
Lp | przedmiot | charakterystyka produktu | JM | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT | Wartość brutto PLN | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujaca/y oferowany produkt
1. | detergent do automatycznego mycia pojemników na odpady szpitalne; odpowiedni do użycia na powierzchni odpornych na zasady takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz plastik używany do produkcji wyrobów medyczncych; produkt zerejestrowany jako wyrób medyczny | Preparat myjący do maszynowego, chemiczno-termicznego mycia instrumentów, kaczek, basenów, kontenerów ze stali szlachetnej oraz butów medycznych. Zawierający: substancje alkaliczne, enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. Bez zawartości krzemianów. Płynny w koncentracie. Gęstość (20°C): 1,1 g/cm3. Żółty. Lekko alkaliczny. Wartość pH koncentratu ok. 11,0, pH 0,5% r-ru roboczego ok. 10,5. Wymagane stężenie roztworu roboczego: 0,3-1,0%. Opakowania 5L. Komaptybilny z preparatem z poz. 2. (ten sam producent). Wyrób medyczny kl. I | litr | 155
2. | detergent do automatycznego mycia pojemników na odpady szpitalne oraz systemów rur tak, aby zapobiegać tworzeniu się kamienia | Preparat płynny w koncentracie do maszynowego przygotowywania do ponownego użycia kaczek, basenów szpitalnych, butelek na mocz oraz misek ze stali nierdzewnej w procesie chemiczno termicznym. Nie pieniący się. Posiadający właściwości neutralizujące, zmiękczające i płuczące. Możliwość używania do stali szlachetnej, aluminium, tworzyw sztucznych. Zawierający stabilizatory twardości, kwasy organiczne (kwas cytrynowy: 10-20g w 100g preparatu) i inhibitory korozji. Bez aldehydów i związków powierzchniowo czynnych. Bezbarwny. Podlegający pełnej i łatwej biodegradacji. pH koncentratu ok. 1,3, gęstość 1,08g/cm3. Stężenie roztworu roboczego 0,1-0,3%. Wymiary kanistra 250 x 190 x 150 mm +/-5mm. Komaptybilny z preparatem z poz. 1. (ten sam producent). Opakowania 5L. Wyrób medyczny kl. I. | litr | 35
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga:
Niewskazanie producenta lub pełnego oznaczenia oferowanego produktu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego produktu z określonymi w SWZ wymogami, skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z dokumentami zamówienia.
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.