## Mikrozid Meliseptol spray
PAKIET 1
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Zawierający 2 alkohole, w tym etanol (zawartość alkoholi min. 60g w 100g płynu). Bez dodatkowych substancji aktywnych, np. aldehydów, związków amoniowych i innych. Gotowy do użycia, bezbarwny. pH 6-8. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum w dłuższym czasie o wirus Polio. Możliwość zastosowania w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowania 1L z nakrętką posiadającą otwór zabezpieczony kapslem | litr | 20000 | 10.95 | 229000 | 8% | 247320
2. | Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Zawierający 2 alkohole, w tym etanol (zawartość alkoholi min. 60g w 100g płynu). Bez dodatkowych substancji aktywnych, np. aldehydów, związków amoniowych i innych. Gotowy do użycia, bezbarwny. pH 6-8. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum w dłuższym czasie o wirus Polio. Możliwość zastosowania w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowania 1L z atomizerem | litr | 9000 | 11.45 | 103050 | 8% | 111294
| RAZEM: |  |  |  | 332050 |  | 358614
WYCENIŁA :
Beata Poniatowska-Kuć
Warszawa 29.12.2016

## Mikrozid Sensitiv tuby
PAKIET 2
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Chusteczki o wymiarach min. 20cmx20cm do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu (w tym głowic USG - wymagane dopuszczenie producenta głowic). Wyciągane pojedynczo z opakowania. Nasączone roztworem zawierającym min. 2 substancje aktywne. Bez alkoholu, aldehydów, chloru, fenolu, związków nadtlenowych. pH 6-8. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B, F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Wyrób medyczny kl. IIa. Tuba zawierająca do 200szt. chusteczek. Budowa tuby ma umożliwiać uzupełnianie chusteczkami z Poz. 2 | CHUSTECZKI | 295000 | 0.18 | 53100 | 8% | 57348
2. | Wkłady uzupełniające do tuby z Poz. 1 zawierające do 200szt. chusteczek (opis jak w Poz. 1) | CHUSTECZKI | 2100000 | 0.125 | 262500 | 8% | 283500
| RAZEM: |  |  |  | 315600 |  | 340848
WYCENIŁA :
Beata Poniatowska-Kuć
Warszawa 29.12.2016

## Mirozid tuby
PAKIET 3
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Chusteczki o wymiarach min. 20cmx20cm do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego odpornego na działanie alkoholu. Nasączone roztworem zawierającym 2 alkohole, w tym etanol (zawartość alkoholi min. 60g w 100g płynu). Bez dodatkowych substancji aktywnych, np. aldehydów, związków amoniowych i innych. pH 6-8. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny kl. IIa. Tuba zawierająca do 200szt. chusteczek. Budowa tuby ma umożliwiać uzupełnianie chusteczkami z Poz. 2 | CHUSTECZKI | 444000 | 0.16 | 71040 | 8% | 76723.2
2. | Wkłady uzupełniające do tuby z Poz. 1 zawierające do 200szt. chusteczek (opis jak w Poz. 1) | CHUSTECZKI | 2089200 | 0.11 | 229812 | 8% | 248196.96
| RAZEM: |  |  |  | 300852 |  | 324920.16
WYCENIŁA :
Beata Poniatowska-Kuć
Warszawa 19.03.2018

## TERRALIN S&M
PAKIET 4
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego. Zawierający w składzie fenoksyetanol, chlorki benzylo-C12-16-alkilodimetyloamonowe, aminoalkiloglicynę. Z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz biguanidów. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 13727 ), Tbc (M. Terrae, M. Avium) - EN 14348, F (Candida albicans) - EN 13624, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut. Stężenie 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno w wyższym stężeniu i dłuższym czasie. Stabilność roztworu roboczego min. 30 dni. Możliwość dezynfekcji w pionie żywieniowym. Sprawdzony dermatologicznie. Zużyty roztwór roboczy nie może zakłócać prawidłowego funkcjonowania biologicznych oczyszczalni ścieków. Wymagana możliwość łączenia preparatu z preparatem myjącym z Poz. 2. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowania 5L | op | 1800 | 25.1 | 45180 | 8% | 48794.4
2. | Preparat do intensywnego mycia powierzchni podłóg. Usuwający skutecznie zabrudzenia oraz stare pozostałości środków dezynfekcyjnych. Redukujący przywieranie brudu do powierzchni podłóg. Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne i pochodne alkoholowe. Stężenie roztworu roboczego 0,25-1%. pH 1% roztworu użytkowego 6-8. Do zastosowania w myciu ręcznym oraz przy użyciu półautomatycznych i automatycznych maszyn czyszczących. Wymagana możliwość łączenia preparatu z preparatem z Poz. 1. Opakowania 2L | litr | 1344 | 21.33 | 28667.52 | 8% | 30960.9216
| RAZEM: |  |  |  | 73847.52 |  | 79755.3216
WYCENIŁA :
Beata Poniatowska-Kuć
Warszawa 29.12.2016

## PERFORM
Zestawienie na 24 miesiące
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujaca/y oferowany produkt
1. | Preparat w granulacie z substancją czynną nadsiarczan potasu do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni oraz sprzętu medycznego. Bez aldehydów, kwasu octowego, związków amoniowych, biguanidów, chloru, fenolu. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc (M. Terrae, M. avium – EN 14348) V (Adeno, Polio – EN 14476) w czasie do 15 min. w stężeniu 2%. Możliwość rozszerzenia spektrum o spory w dłuższym czasie działania (w tym C.difficile). Preparat rozpuszczalny w bieżącej wodzie. Roztwór roboczy bezbarwny. Stabilność roztworu roboczego min. 24 godziny. Możliwość zastosowania w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowania do 50g (na 2 litry roztworu roboczego) | op | 233 | 3.2 | 745.6 | 8% | 805.248
| RAZEM: |  |  |  | 745.6 |  | 805.248
Dodatkowe wymagania (jeśli dotyczy):
Wymagane dokumenty (jeśli dotyczy):
 dla wyrobów medycznych: aktualne dokumenty dopuszczające zaoferowane wyroby medyczne do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 07. kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
 inne:
Wymagane próbki (jeśli dotyczy):
Kryteria oceny ofert: 100% cena
Osoby do Komisji przetargowej/ użytkownik:
Warszawa 04.05.2022

## Mikrozid Sens płyn
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Preparat do szybkiej dezynfekcji lamp operacyjnych oraz sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Zawierający min. 2 substancje aktywne. Bez alkoholu, aldehydów, chloru, fenolu, związków tlenowych. Gotowy do użycia, bezbarwny. pH 6-8. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi.Spektrum działania: B, F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae) – EN 14348 do 15 min. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowania 1L z nakrętką posiadającą otwór zabezpieczony kapslemlub atomizerem. Preparat nie pozostawiający smug na czyszczonej powierzchni | litr | 9250 | 22.6 | 209050 | 8% | 225774
| RAZEM: |  |  |  | 209050 |  | 225774
Wartość szacunkowa wyliczona na podstawie średniej cen z załaczonych ofert.
WYCENIŁA :
Beata Poniatowska-Kuć
Warszawa 08.04.2019

## Mikrozid PAA
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Chusteczki o rozmiarze min. 20cm x 30cm do szybkiej dezynfekcji wysokiego stopnia powierzchni i wyrobów np. głowic ultradźwiękowe, pleksi, sond TEE. Preparat bez zawartości alkoholu, aldehydów, pochodnych guanidyny. Na bazie kwasu nadoctowego, nadtlenku wodoru, kwasu octowego. Trwałość preparatu po otwarciu 28 dni. pH = 2,0 - 2,5. Spektrum działania: B – EN 13727, Tbc – EN 14348, F - 13624, V (HIV, HBV, Noro, Adeno, Polio) – EN 14476, S – EN 14347 do 15 min. Wyrób medyczny kl. IIb. Tuba zawierająca do 50szt. chusteczek | chusteczki | 390000 | 0.84 | 327600 | 8% | 353808
| RAZEM: |  |  |  | 327600 |  | 353808
Wartość szacunkowa wyliczona na podstawie średniej cen z załączonych ofert
WYCENIŁA :
Beata Poniatowska-Kuć
Warszawa 08.04.2019

## Mikrozid Uniwersal
Zestawienie na 24 miesiące
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujaca/y oferowany produkt
1. | Chusteczki o wymiarach min. 20cmx20cm do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego odpornego i wrażliwego na działanie alkoholu. Nasączone roztworem zawierającym 2 alkohole, w tym etanol (zawartość alkoholi max. 30g w 100g płynu). Bez dodatkowych substancji aktywnych, np. nadtlenku wodoru, związków amoniowych, kwasu nadoctowego, amin i innych. Bez barwników i substancji zapachowych. Okres przydatności po otwarciu min. 28 dni. Gramatura min. 50g/m2. pH 3,0-4,0. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B - EN 13727, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Vaccinia, BVDV, Noro, Rota). Skuteczne zgodnie z EN 16615 w czasie do 1min. Przebadane dermatologicznie – możliwość stosowania bez używania rękawic. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie typu flow-pack (miękkie) do 100szt. chusteczek. | chusteczki | 2500000 | 0.28 | 700000 | 8% | 756000
| RAZEM: |  |  |  | 700000 |  | 756000
Dodatkowe wymagania (jeśli dotyczy):
Wymagane dokumenty (jeśli dotyczy):
 dla wyrobów medycznych: aktualne dokumenty dopuszczające zaoferowane wyroby medyczne do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
 inne:
Wymagane próbki (jeśli dotyczy):
Kryteria oceny ofert: 100% cena
Osoby do Komisji przetargowej/ użytkownik:
Warszawa 25.04.2022

## Chloramix DT
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Preparat chlorowy w tabletkach (masa tabletki = 3,0 - 3,5g) do dezynfekcji powierzchni. Na bazie dichloroizocyjanuranu sodu oraz kwasu adypinowego. Spektrum działania w stęż. aktywnego chloru do 2000 ppm: B – EN 13727, Tbc – EN 14348, F – EN 13624, V – EN 14476 w czasie do 15 minut. Produkt biobójczy. Opakowania zawierające do 300 tabletek. | tabletki | 594000 | 0.11 | 65340 | 8% | 70567.2
| RAZEM: |  |  |  | 65340 |  | 70567.2
Wartość szacunkowa wyliczona na podstawie sredniej cen z załaczonych ofert .
WYCENIŁA :
Beata Poniatowska-Kuć
Warszawa 08.04.2019

## Terralin PAA
PAKIET 10
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Preparat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie zawierające składnik bazowy (kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy) oraz dodatek modyfikujący umożliwiające otrzymanie roztworu roboczego o neutralnym pH. Roztwór roboczy przezroczysty. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B – EN 13727, F (Candida albicans) – EN 13624, Tbc (M. terrae, M. avium) – EN 14348, V (Adeno, Polio) – EN 14476, S - (w tym C.difficile) w czasie do 15 min., stężenie 2%. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowania do 200ml (na 4 litry roztworu roboczego) | op | 100 | 20.5 | 2050 | 8% | 2214
| RAZEM: |  |  |  | 2050 |  | 2214
WYCENIŁA :
Beata Poniatowska-Kuć
Warszawa 29.12.2016

## Orange Solvent
PAKIET 11
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gisie,alginatach icementach oraz cynkowo-eugenolowych. Zawierający wswoim skladzie czysty terpen pomarańczowy z neutralnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszcający; nie zawierający alkalinów i mydła. Opakowanie do 500ml z korkiem w którym mały otwór ułatwia dozowanie. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. | litr | 260 | 41.33 | 10745.8 | 8% | 11605.464
| RAZEM: |  |  |  | 10745 |  | 11604.6
WYCENIŁA :
Beata Poniatowska-Kuć
Warszawa 29.12.2016

## Neodisher Spray
PAKIET 12
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Nietoksyczny, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych, nie wpływający na proces sterylizacji parowej opakowanie do 400ml w sprayu | op | 700 | 32 | 22400 | 8% | 24192
| RAZEM: |  |  |  | 22400 |  | 24192
WYCENIŁA :
Beata Poniatowska-Kuć
Warszawa 29.12.2016

## Steranios
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | Preparat nierozcieńczalny wodą z grupy aldehydowych wraz ze wskaznikiem pomiaru aktywności z aldehydem glutarowym do dezynfekcji narzędzi o aktywności bakteriobójczej, drożdzobójczej, wirusobójczej, prądk˚˚obójczej w ciagu 60 minut w tem. 20˚C do dezynfekcji endoskopów. Aktywność minimum 14 dni. Wymagana mozliwość pomiaru aktywności dołączonym przez producenta wskaznikiem Opakowania do 5 litrów | litr | 3765 | 16.64 | 62649.6 | 8% | 67661.568
| RAZEM: |  |  |  | 62649.6 |  | 67661.568
Wartość szacunkowa wyliczona na podstawie średniej cen z załaczonych ofert
WYCENIŁA :
Beata Poniatowska-Kuć
Warszawa 24.04.2019

## xxxxx
Załącznik nr 2.2 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy
znak postępowania: PN-163/23/HO
część 2
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa / numer katalogowy identyfikujaca/y oferowany produkt
1. | Płynny preparat do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów giętkich, opakowanie do 2 litrów | litr | 400
RAZEM:
Uwaga:
Niewskazanie producenta lub pełnego oznaczenia oferowanego produktu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego produktu z określonymi w SWZ wymogami, skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej z dokumentami zamówienia.
UWAGA:
1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.