**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówieniawielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN(za j.m. z kol. 3)  | WartośćNETTOw PLN(4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN(6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/ numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jednorazowy kombinezon ochronny zgodny z wymogami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2005 lub równoważny\* dotyczy odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004 lub równoważnymi \* ) minimalna wytrzymałość na rozerwanie i przekucie wg EN 14325:2018 lub równoważna \*(klasa1), co najmniej typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009 lub norm równoważnych\*; rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą zamek błyskawiczny kryty listwą, kaptur zapewniający szczelne dopasowanie do maski twarzowej, rozmiary: od M do 3XL. W zestawie ochraniacze wysokie. | Kpl | 11 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ochraniacze jednorazowego użytku na obuwie, długie wykonane z wytrzymałego na rozdarcia i przetarcia tworzywa, nieprzepuszczające wilgoci, z antypoślizgową podeszwą, zakończone gumką, rozmiar uniwersalny; spełniające wymogi normy EN 14126 lub normy równoważnej\* ; do zastosowania w środowiskach medycznych; pakowane po max 50 par.  | Para | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  | xxx |  |  |

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

\* Przez normy równoważne Zamawiający rozumie normy, których zakres jest analogiczny co do zakresu norm wskazanych z nazwy dla danej roli, tj. dotyczący:

a)        analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy norma;

b)        analogicznego poziomu bezpieczeństwa wynikającej z roli, której dotyczy norma;

c)         analogicznego stopnia poziomu kompetencji;

potwierdzone wynikami badań (dotyczy tylko tych ról, dla których spełnienie norm musi być potwierdzone).

 UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.